**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛСТРОЙ»**

**Прейскурант цен**

**На оказание платных услуг населению**

|  |
| --- |
| ***ТРУБОПРОВОД*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **1** | Смена сгонов трубопроводов | **шт** | **250** |
| **2** | Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб | **м** | **250** |
| **3** | Монтаж внутренних трубопроводов из водогазопроводных труб без сварки, на резьбе | **м** | **400** |
| **4** | Монтаж трубопроводов из многослойных металлополимерных труб с фитингами | **м** | **350** |
| **5** | Монтаж внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (без чеканки) | **м** | **400** |
| **6** | Монтаж внутренних трубопроводов из пластиковых канализационных труб (без чеканки) | **м** | **350** |
| **7** | Чеканка стыков раструбов (чугун-чугун, металлопласт-чугун) | **стык** | **300** |
| **8** | Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб в лом | **м** | **300** |
| **9** | Расчеканка раструбов чугунных труб | **стык** | **500** |
| **10** | Демонтаж трубопроводов канализации из металлопласт труб | **м** | **200** |
| **11** | СваркаДиаметр 15Диаметр 20Диаметр 25Диаметр 32Диаметр 40 | **шов** | **400****450****500****550****700** |
| **12** | Резка трубы стальной и металлопласт труб | **шт** | **200** |
| **13** | Нарезание резьбы на стальной трубе | **шт** | **300** |
| **14** | Монтаж подводок к смесителю или бачку из металлопласт труб | **к-т** | **600/400** |
| **15** | Отключение стояка ХВС,ГВС | **стояк** | **750** |
| ***ВОДОРАЗБОРНАЯ АРМАТУРА*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **16** | Смена кран-букс,замена прокладки | **шт** | **350** |
| **17** | Демонтаж смесителей | **шт** | **400** |
| **18** | Установка смесителей | **шт** | **900** |
| **19** | Установка смесителя настольного (кухня) | **шт** | **1400** |
| **20** | Ремонт смесителя (со снятием и установкой) | **шт** | **1000** |
| **21** | Ремонт водоразборного крана,отсечного | **шт** | **500** |
| **22** | Смена душевого шланга,ревизия | **шт** | **300** |
| **23** | Замена маховичка вентильной головки (ручки переключателя на смесителе) | **шт** | **250** |
|  **Составил и заверил директор ООО УК «Жилстрой» Аминов З.К.**  |
| ***УНИТАЗЫ*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **24** | Демонтаж смывного бачка (не учитывается при поз. 28,30,31) | **шт** | **500** |
| **25** | Демонтаж унитаза | **шт** | **700** |
| **26** | Смена манжеты конусной к унитазу (демонтаж бачка,смена манжеты,монтаж бачка) | **шт** | **800** |
| **27** | Смена прокладки между бачком и унитазом (дем. и монтаж бачка) | **шт** | **900** |
| **28** | Смена унитаза типа «Компакт» с бачком непосредственно присоед. На однотипный с заменой тафты | **шт** | **2800** |
| **29** | Смена унитаза типа «Компакт» с бачком непосредственно присоед. На однотипный без замены тафты | **шт** | **2300** |
| **30** | Смена сидений к унитазу | **шт** | **200** |
| **31** | Монтаж смывного бачка керамического непосредственно устанавливаемого на унитаз (смена) со сменой конусного манжета | **шт** | **1300** |
| **32** | Ремонт смывного бачка | **шт** | **1000** |
| **33** | Укрепление расшатанного унитаза без замены тафты | **шт** | **900** |
| **34** | Смена клапана смывного бачка и поплавка | **шт** | **700** |
| **35** | Смена цепочки высокорасположенного смывного бачка | **шт** | **200** |
| **36** | Смена сальника излива или установка гофры (унитаз-тройник) | **шт** | **900** |
| **37** | Демонтаж высокорасположенного бачка | **шт** | **700** |
| ***УМЫВАЛЬНИКИ*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **38** | Демонтаж умывальников с кронштейнами | **шт** | **700** |
| **39** | Смена выпуска | **шт** | **300** |
| **40** | Монтаж умывальников с кронштейнами и без | **шт** | **900/1200** |
| **41** | Смена кронштейнов под санитарными приборами (демонтаж и монтаж приборов) | **шт** | **900** |
| **42** | Смена сифона (без расчеканки) | **шт** | **700** |
| ***МОЙКИ*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **43** | Демонтаж мойки | **шт** | **500** |
| **44** | Установка мойки | **шт** | **800** |
| **45** | Установка мойки с учётом демонтажа оборудования (демонтаж старой мойки со смесителем, установка новой мойки со смесителем) | **шт** | **2500** |
| ***ВАННЫ*** |
| **46** | Демонтаж ванн/вынос Чугун Сталь,пластик | **шт/этаж** | **700/400****700/200** |
| **47** | Монтаж ванн стальных,пластиковых | **шт** | **2000** |
| **48** | Монтаж ванн чугунных  | **шт** | **3000** |
| **49** | Смена обвязки ванн | **шт** | **800** |
| **50** | Ремонт оборудования ванной | **шт** | **300-700** |
|  **Составил и заверил директор ООО УК «Жилстрой» Аминов З.К.*****ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **51** | Монтаж полотенцесушителя из латунных хромированных труб ( с отключением ГВС и циркуляц. насоса) | **шт** | **3500** |
| **52** | Демонтаж полотенцесушителей из водогазопроводных труб | **шт** | **450** |
| **53** | Установка терморегулятора | **шт** | **1000** |
| **54** | Перепаковка полотенцесушителя (вентелей) | **шт** | **700** |
| **55** | Установка на место накопительного водонагревателя на стену без обвязки | **шт** | **1500** |
| ***ВЕНТИЛИ*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **56** | Смена о/вентиля, не соответствующего проекту и по заявкам жителей | **шт** | **800** |
| **57** | Смена отсечного вентиля проектного на новую модификацию | **шт** | **700** |
| **58** | Замена вентиля отсечного на шаровый (стиральные и посудомоечные машины, смывных бачков) | **шт** | **700** |
| ***ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **59** | Демонтаж радиатора (без выноса) | **шт** | **700** |
| **60** | Установка чугунного радиатора (на стену) без обвязки | **шт** | **950** |
| **61** | Демонтаж конвекторов отопительных | **шт** | **500** |
| **62** | Установка конвекторов (на стену) без обвязки | **шт** | **800** |
| **63** | Смена воздушных кранов радиаторов (регулировка) | **шт** | **350** |
| **64** | Установка алюминиевых радиаторов (на стену) без обвязки | **шт** | **1000** |
| **65** | Прочистка канализационной сети в квартире | **выход** | **700** |
| **66** | Очистка канализационной сети внутренней (автоматом) для сторонних для сторонних организаций | **1 стояк** | **1000+500** |
| **67** | Слив и наполнение системы отопления водой лето/зима | **1000куб.см объёма зд.** | **750/1000** |
| **68** | Установка водосчётчиков  | **шт** | **400** |
| **69** | Демонтаж водосчётчиков | **шт** | **200** |
| **70** | Установка фильтра | **шт** | **500** |
| **71** | Выход ИТР для обследования и составления ПСД и актов скрытых работ | **выход** | **500** |
| **72** | Согласование проектов производства работ при перепланировке в жилом фонде-эскизный проект-полный проект | **Ед.** | **500****2000** |
| **73** | Разборка бетонного основания при ремонте канализационной сист. | **1 м/п** | **1000** |
| **74** | Разборка кирпичного основания при ремонте канализационной сист. | **1 м/п** | **700** |
| **75** | Пайка полипропиленовых труб | **стык** | **350** |
| **76** | Пробивка отверстий для замены труб | **Отв.** | **550** |
| **77** | Смена водо-счётчиков | **шт** | **350** |
| **78** | Обслуживание водо-счётчика (очистка фильтра) | **шт** | **350** |
| **79** | Регистрация водо-счётчика | **шт** | **200** |
|  |
|  **Составил и заверил директор ООО УК «Жилстрой» Аминов З.К.*****ОФИСНЫЕ УСЛУГИ*** |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Цена(руб.)** |
| **80** | Печать на листе А4 (чёрно-белое) | **лист** | **5** |
| **81** | Ксерокопия | **лист** | **5** |
| **82** | Сканирование изображения | **лист** | **10** |
| **83** | Сканирование текста с распознаванием | **лист** | **30** |
| **84** | Запись на флэш карту |  | **10** |
| **85** | Запись на диск CD/DVD |  | **30/50** |
| **86** |  |  |  |
| **87** |  |  |  |
| **88** |  |  |  |
| **89** |  |  |  |
| **90** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |