# УТВЕРЖДЕНО

# Приказом директора

# Муниципального учреждения

# «Социальная сфера» Озерского

# Городского округа

# 03.06.2010  №    4

_________________Ю.Н.Кандалов

# ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на выполнение работ  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа.

№ 1-85/10/Содержание общежитий

г.Озерск,

2010

# Содержание  аукционной документации

1. Приглашение к участию в открытом аукционе.....................................................3

2. Инструкция участникам размещения заказа..........................................................5

3. Информационная карта аукциона .............................................................................13

4. Техническая часть.... .........................................................................................................20

5. Проект контракта …..........................................................................................................35

6. Образцы форм ......................................................................................................................42

# Форма №1........................................................................................................................................42

# Форма №2........................................................................................................................................44

# Форма №3.......................................................................................................................................45

# Форма №4........................................................................................................................................46

# Форма №5....................................................................................................................................... 47

# Форма №6........................................................................................................................................48

# Форма №7........................................................................................................................................49

1. Приглашение к участию в открытом аукционе   № 1-85/10 Содержание общежитий:  Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа.

№ 1-85 от 04 июня 2010г.

Уважаемые дамы и господа!

Заказчик: Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа (МУ «Соцсфера») (456784, Челябинская область, город Озерск, улица Уральская д. 7, тел.(35130) 6-69-93) настоящим приглашает всех заинтересованных лиц к участию в размещении заказа путем проведения открытого аукциона на выполнение работ  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа.

Уполномоченный орган - Комитет администрации Озерского  городского округа по  управлению муниципальным имуществом (ул. Блюхера, 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784; тел.(35130) 2-94-37,2-41-01, факс (35130) 2-94-10; адрес электронной почты: mz.ogki@adm.ozersk.ru).

Предмет аукциона:  Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа.

Объем выполняемых  работ:  Объем работ указан в Техническом регламенте работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа (Приложение № 1 к Технической части аукционной документации), Перечнях технического оборудования и имущества, подлежащего содержанию по адресам: город Озерск, улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а.   (Приложения № 2-6 к Технической части аукционной документации).

Место выполнения работ:  Россия, Челябинская область, город Озерск, улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а.

Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ –  с даты подписания муниципального контракта Окончание выполнения работ - 31.12.2010г.

Условия выполнения работ:

1) Соответствие объемов выполняемых работ требованиям Технического регламента работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа (Приложение № 1), Перечней технического оборудования и имущества, подлежащего содержанию по адресам: город Озерск улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а (Приложения № 2-6).

Форма, сроки и порядок оплаты:  Без предварительного финансирования. Безналичный расчет. Оплата осуществляется ежемесячно, по факту полностью выполненного ежемесячного объема работ, на основании актов сдачи – приемки выполненных работ установленной формы, завизированных представителем Заказчика по техническому надзору. Оплата полностью выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления к «Заказчику» надлежащим образом оформленных платежных документов.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: полный комплект аукционной документации может быть получен любым заинтересованным лицом после того, как его  письменный запрос или запрос в форме электронного документа, заверенный электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи",  поступит в адрес уполномоченного органа: ул. Блюхера, 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784; каб.201, тел.(35130) 2-41-01, 2-94-37, факс(35130) 2-94-10; адрес электронной почты: mz.ogki@adm.ozersk.ru. Срок предоставления аукционной документации: с 05 июня 2010г., ежедневно, кроме выходных дней: субботы, воскресенья  и праздничных дней  с  09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; до 11.00 часов 25 июня 2010 года (время местное).  Для ознакомления аукционная документация размещена на официальном сайте http://adm.ozersk.ru. Плата за предоставление аукционной документации не установлена.

Начальная (максимальная) цена контракта:  2 270 000  (два миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Срок и  место подачи  заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе подаются в  Комитет администрации Озерского  городского округа по управлению муниципальным имуществом по адресу: ул. Блюхера, 2а,  г.Озерск Челябинской области, 456784; каб.201, тел.(35130) 2-41-01, 2-94-37, факс(35130) 2-94-10; адрес электронной почты: mz.ogki@adm.ozersk.ru, с 05 июня 2010 года ежедневно, кроме выходных дней: субботы, воскресенья и праздничных дней  с  09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;  до 11.00 часов 25 июня 2010 года.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 456784, г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а,  каб.201; 25 июня  2010 года  в 11-00 (время местное).

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 01 июля 2010 года в 10-00 (время местное)   в  Комитете администрации Озерского  городского округа по управлению муниципальным имуществом (ул.Блюхера, 2а, г.Озерск Челябинской области, 456784; актовый зал, каб.9).

Возможность электронной формы участия в аукционе: не предусматривается.

Обеспечение  заявки на участие в аукционе и исполнения муниципального контракта: не устанавливается.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов: не предоставляются.

По всем вопросам обращаться: 456784; г. Озерск Челябинской области, ул. Блюхера, 2а,  каб.201, тел.(35130) 2-41-01, 2-94-37, факс(35130) 2-94-10; адрес электронной почты: mz.ogki@adm.ozersk.ru.

# 2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Общие сведения

1.    Предмет открытого аукциона и законодательное регулирование.

1.1. Заказчиком является Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа (МУ «Соцсфера»).

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта:   2 270 000  (два миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Источник финансирования –  бюджет Озерского городского округа.

1.3. Указанные средства Заказчик намеревается использовать   на выполнение работ  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа.

1.4. Комитет администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом (далее - уполномоченный орган)  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого аукциона на выполнение работ   по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа в соответствии с предложенными условиями и проектом муниципального контракта, а также  в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в настоящей аукционной документации.

1.5. Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте инструкции и информационной карты, участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия будут руководствоваться положениями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.

2. Правомочность и требования к участникам размещения заказа.

2.1.  Участником размещения заказа (далее участник) может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждается доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с Гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией.

2.3. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона; НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

- требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

2.4. Об участнике размещения заказа должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков.

3. Привлечение субподрядчиков к исполнению контракта.

3.1.  Участник размещения заказа может для  выполнения работ по предмету аукциона привлечь субподрядчиков. При этом исполнитель несет ответственность перед заказчиком за выполнение обязательств субподрядчиками.

4. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника.

4.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота), при этом не допускается разбиение лота на части, т.е. предоставление заявки на часть работ, предусмотренных по лоту. В случае, установления факта подачи одним участником размещения заказа  двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.  Затраты на участие в открытом аукционе.

5.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе. Заказчик открытого аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Уполномоченный орган, аукционная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения   в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной  задолженности  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления фактов:

1) проведения ликвидации  участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация

7.    Содержание аукционной документации.

7.1. Аукционная документация включает перечисленные ниже документы, а также изменения, вносимые в аукционную документацию в порядке, предусмотренном пунктом  10:

а) приглашение к участию в открытом аукционе;

б) инструкция участникам размещения заказа;

в) информационная карта  аукциона;

г) техническая часть;

д) проект муниципального контракта;

е) образцы форм.

7.2. Аукционная документация размещена для ознакомления  на официальном сайте в электронном виде. Аукционная комиссия будет руководствоваться текстом аукционной документации на бумажном носителе, подписанным Заказчиком.

8. Получение аукционной документации.

8.1. Уполномоченный орган  на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу, указанному в приглашении, или в форме электронного документа с просьбой предоставить комплект аукционной документации, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу настоящую аукционную документацию. Заявление, поданное в форме электронного документа, должно быть заверено электронной цифровой подписью, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

8.2. При выдаче комплекта аукционной документации представитель заинтересованного лица должен иметь при себе: доверенность на получение аукционной документации; документ, удостоверяющий личность. Сведения о получателе заносятся в Лист регистрации выдачи комплектов аукционной документации.

8.3. Аукционная документация  размещена на официальном сайте. На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей аукционной документации, а также все изменения  аукционной документации, в случае возникновения таковых.

8.4. Если участник размещения заказа получил комплект аукционной документации иным способом, чем это указано в  пункте 8.1 и 8.2,  участник должен самостоятельно отслеживать на официальном сайте  информацию о разъяснении и изменении аукционной документации.

9. Разъяснение аукционной документации.

9.1. При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры между заказчиком, уполномоченным органом  и участником запрещены.

9.2. Участник не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе может направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснениях положений аукционной документации (Форма № 4 аукционной документации). Уполномоченный орган направляет Участнику разъяснения положений аукционной документации (далее разъяснения) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса. Запрос, поданный в форме электронного документа, должен быть заверен электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения  заказа, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

9.3. Кроме этого уполномоченный орган в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснений участнику, подавшему запрос, размещает такое разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания наименования такого участника.

10.     Изменения   аукционной документации.

10.1. Уполномоченный орган, Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10.2. Чтобы предоставить участникам размещения заказа разумное время для внесения изменений в заявки на участие в аукционе на основании изменений, внесенных в аукционную документацию, уполномоченный орган должен продлить  срок подачи заявок. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней  изменения, внесенные в аукционную документацию, направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была официально предоставлена аукционная документация. Информация о внесении изменений в аукционную документацию опубликовывается в официальном печатном издании, размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

10.3. Допускается внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в аналогичном порядке, указанном в пункте 10.2.

10.4. Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект аукционной документации с официального сайта и не направившие заявление на получение аукционной документации в адрес уполномоченного органа, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений, разъяснений аукционной документации, информации о внесении изменений в извещение о проведении аукциона. Уполномоченный орган не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими участниками размещения заказа изменений  аукционной документации.

10.5. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью аукционной документации.

10.6. Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

11. Отказ от проведения аукциона.

11.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих и двух рабочих дней со дня принятия  решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

11.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

Порядок подготовки заявки на участие в аукционе

12. Документы, входящие в заявку на участие в аукционе.

12.1.  Заявка на участие в аукционе, подготовленная претендентом, должна содержать следующие документы:

1.   Аукционную заявку, подготовленную по установленной настоящей аукционной документацией Форме № 1;

2. Анкету участника размещения заказа, подготовленную по установленной настоящей аукционной документацией Форме № 2;

3. Сведения о качестве работ, подготовленные по установленной настоящей документацией Форме № 3;

4.  Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки  (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки  (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Форма доверенности о наделении полномочиями лица на осуществлении действий от имени Участника размещения заказа, предусмотренная данным пунктом, аукционной документацией не регламентирована. Форма № 5 Доверенности, представленная в аукционной документации, разработана исключительно для подачи предложения о цене контракта на процедуре аукциона.

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе, подготовленную по установленной настоящей аукционной документацией Форме № 6 (опись документов входит в состав заявки на участие в аукционе, соответственно, также должна быть сшита вместе с заявкой).

12.2. Неполное предоставление информации или же подача заявки на участие в аукционе, по существу не отвечающей требованиям аукционной документации, дает право заказчику открытого аукциона на отклонение заявки на участие в аукционе. Основания для отклонения заявки на участие в аукционе участника приведены в пункте 22 настоящей инструкции.

12.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки или представление документов с отклонением от установленных в настоящей аукционной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о работах,  на  выполнение которых размещается заказ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей аукционной документации и ведет к отклонению аукционной заявки в соответствии с пунктом   22  настоящей инструкции.

13. Количество экземпляров  заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе представляется в одном экземпляре.

14. Требования к выполняемым работам.

14.1. Описание  выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их качественных характеристик, указание объема работ осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме № 3  настоящей аукционной документации.

15. Обеспечение  заявки на участие в аукционе.

15.1. Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется в том случае, если об этом оговорено в информационной карте аукциона.

16. Предложение о цене муниципального контракта.

16.1. Подавая заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта. При этом конкретное предложение(я) о цене муниципального контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 23 настоящей Инструкции.

16.2. Цена контракта формируется из расчета стоимости работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа. Цена контракта должна включать в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

16.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

17. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе.

17.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

17.2. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

17.3. Заявки, подаваемые в форме электронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппаратных и (или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию вскрытия поступившей заявки только в установленные сроки, а также соответствовать требованиям, Федерального закона от 10.01.2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Все документы, составляющие заявку на участие в аукционе, должны содержать электронно-цифровую подпись лица, выдавшего документ.

### 18. Маркировка заявок на участие в аукционе.

18.1. Форма подачи заявок на участие в аукционе Федеральным законом не регламентирована. Если Участник подает аукционную заявку с использованием средств общедоступной почтовый  связи, то на конверте или пакете   указывается: номер аукциона, наименование предмета аукциона и (или) наименование лота (лотов).

19. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

19.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11 часов 00 минут 25 июня 2010 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются уполномоченным органом: с 05 июня 2010 года до 11 часов 00 минут  25 июня  2010 года по адресу: 456784, г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, каб.201.

19.2. Уполномоченный орган регистрирует поступившие заявки на участие в аукционе в Листе регистрации заявок на участие в аукционе с присвоением регистрационного номера. Уполномоченный орган по требованию выдает лицу, представившему заявку на участие в аукционе, расписку о получении заявки. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

20. Опоздавшие заявки на участие в аукционе.

20.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе уполномоченным органом  не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки вместе с соответствующим уведомлением.

20.2.Ответственность за то, чтобы заявка на участие в аукционе была доставлена в нужное место в указанный срок, полностью несет участник.

20.3. Данные о заявках на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

21. Отзыв  заявок на участие в аукционе.

21.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (11 часов 00 минут  25 июня 2010года).

21.2. Заявка на участие в аукционе  отзывается в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об  отзыве заявки (по форме №7), содержащее информацию о том, что он   отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, номер извещения о проведении аукциона, опубликованного в официальном издании и размещенного на официальном сайте,   дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

21.3. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Листе регистрации заявок на участие в аукционе.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

22. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

22.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией и на соответствие требованиям, предъявляемым к участнику (раздел 2 «Инструкция участникам аукциона» настоящей аукционной документации).

22.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

22.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о не проведении в отношении участника процедуры ликвидации, банкротства, приостановлении деятельности участника в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также сведений об отсутствии у участника задолженности по налогам и сборам не более 25% балансовой стоимости за последний отчетный период.

22.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке предусмотренном настоящей документацией об аукционе.  Ненадлежащие исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

22.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредставления документов, определенных п.12.1 Инструкции участникам размещения заказа настоящей аукционной документации и п. 2.3. Информационной картой аукциона, а так же  наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике, недостоверных сведений о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям к участнику, установленным п.2 Инструкции участникам размещения заказа настоящей аукционной документации и п.1.14 Информационной карты;

- непредоставления документа или копии документа подтверждающих внесение  денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если в информационной карте аукциона указано требование внесения обеспечения заявки на участие в аукционе.

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации.

22.6. Решение комиссии, принятое по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, оформляется соответствующим протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствующими на заседании, а также уполномоченным органом в день принятия решения. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

22.7. Участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона (далее участники аукциона), и участникам, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

22.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Порядок проведения аукциона.

23. Порядок проведения аукциона.

23.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

23.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их  уполномоченных представителей.

23.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

23.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта.

23.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

23.6. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Представлять интересы участника размещения заказа на аукционе могут руководители участников, участники – физические лица,  либо представители участников, имеющие доверенность (форма доверенности прилагается (образец в комплекте документации об аукционе–форма №5)).  В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

23.7. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организации инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

23.8. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он  согласен заключить контракт  по объявленной цене.

23.9. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке установленном в п.23.4, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

23.10. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложение о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

23.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

23.12. При проведении аукциона комиссией в обязательном порядке осуществляется  аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Протокол подписывается членами комиссии, присутствующими на аукционе, а также уполномоченным органом в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте  в течении дня, следующего после дня  подписания указанного протокола.

23.13. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

23.14. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 23.4. документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

24.  Разъяснение результатов аукциона.

24.1. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,  заверенного электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи", запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику аукциона  соответствующие разъяснения.

Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

25.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта не устанавливается.

26. Подписание муниципального контракта.

26.1. Заказчик в течение  3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю один экземпляр протокола и проект муниципального  контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации. Внимание!!! Проект муниципального контракта, являющийся неотъемлемой частью настоящей аукционной документации, не подлежит изменению при его заключении.

26.2. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к аукционной документации проект контракта. При этом контракт заключается с учетом положений, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта.

26.3. Победитель должен подписать проект муниципального контракта не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола аукциона. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, при этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

27. Уклонение от подписания муниципального контракта.

27.1. Если победитель не предоставил подписанный с его стороны муниципальный контракт в установленный настоящей аукционной документацией срок, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, если заказчиком было установлено такое требование, заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона  заключить муниципальный контракт и возместить убытки, причиненные уклонением от подписания контракта;

- либо признать победителя аукциона уклонившимся от подписания муниципального контракта, подать о нем сведения в реестр недобросовестных поставщиков и заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом такой участник не вправе отказаться от подписания муниципального контракта;

- если участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта, не представил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный муниципальный контракт, а также  обеспечение исполнения муниципального контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения контракта, Участник признается уклонившимся от заключения контракта. Заказчик  вправе обратиться в суд с требовании о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

28. Расторжение муниципального контракта.

28.1 Расторжение муниципального контракта допускается  исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

29. Право на обжалование.

29.1. Действия (бездействия) уполномоченного органа, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# 3. Информационная карта аукциона

| № | Наименование | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Общие сведения |
| 1.1. | Заказчик | Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа (МУ «Соцсфера») (456784, Челябинская область, город Озерск, улица Уральская д. 7, тел.(35130) 6-69-93) |
| 1.2. | Уполномоченный орган | Комитет администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом, адрес:456784, г.Озерск Челябинской области, ул. Блюхера, 2а, адрес электронной почты: mz.ogki@adm.ozersk.ru. |
| 1.3. | Телефон/Факс | (35130) 2-41-01, 2-94-37; (35130) 2-94-10 |
| 1.4. | Официальное печатное издание | «Озерский вестник». |
| 1.5. | Официальный сайт | http://adm.ozersk.ru. |
| 1.6. | Название и номер приглашения | Приглашение к участию в открытом аукционе № 1-85/10 Содержание общежитий: Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа № 1-85 от 04 июня 2010 г. |
| 1.7. | Предмет аукциона | Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа |
| 1.8. | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 270 000 (два миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп. |
| 1.9. | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта - «шаг аукциона» | 5% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. |
| 1.10 | Источник финансирования | Бюджет Озерского городского округа |
| 1.11 | Краткая характеристика работ | Содержание общежитий |
| 1.12 | Технические, функциональные характеристики и объем выполняемых работ | Представлены в части 4 «Техническая часть» аукционной документации. |
| 1.13 | Место, срок, условия выполнения работ | Место выполнения работ: Россия, Челябинская область, город Озерск, улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ – с даты подписания муниципального контракта Окончание выполнения работ - 31.12.2010г. Условия выполнения работ: 1) Соответствие объемов выполняемых работ требованиям Технического регламента работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа (Приложение № 1), Перечней технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по адресам: город Озерск улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а (Приложения № 2-6). |
| 1.14 | Основные и дополнительные требования к участникам аукциона | Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно: - требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона; НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. - требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе; - требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - об участнике должны отсутствовать сведения в реестре недобросовестных поставщиков; |
|  | ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА! В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 « О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 ( с изменениями от 03.04.1997г. , 08.08.2003г. , 22.04.2009): -въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Участники размещения заказа, желающие принять участие в аукционе лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию г. Озерска. Для оформления въезда на территорию г. Озерска для участия в аукционе участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефонам: 8(35130) 6-69-93 с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Участнику размещения заказа необходимо представить уполномоченному лицу Заказчика следующие сведения для оформления въезда: - фамилия, имя, отчество лиц Участника, которые планируют прибыть на аукцион; - дата, место рождения; -место работы, должность; -паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации); - был в г. Озерске или нет; -марка и государственный номер автомобиля, на котором планируется прибытие участников аукциона. Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя аукциона, задействованных в выполнении работ по предмету контракта. В случае, если участник размещения заказа – не резидент города Озерска, будет допущен к участию в аукционе, Заказчик обеспечивает участие в аукционе на территории г. Озерска уполномоченных лиц такого участника на основании сведений, предоставляемых участником Заказчику. При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска по допуску или отказе в допуске Участнику. |
| 1.15 | Возможность привлечения субподрядчиков к исполнению контракта | Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету аукциона привлечь субподрядчиков. При этом исполнитель несет ответственность перед заказчиком за выполнение обязательств субподрядчиками. |
| 1.16 | Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник вправе направить с 05 июня 2010г. по 19 июня 2010г. уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснениях положений аукционной документации № 1-85/10Содержание общежитий по установленной настоящей документацией Форме № 4. Запрос, поданный в форме электронного документа, должен быть заверен электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи". Уполномоченный орган направляет Участнику разъяснения положений аукционной документации в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса и в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснений участнику, подавшему запрос, размещает разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания наименования такого участника, подавшего запрос. Дата начала и окончания предоставления разъяснений участникам размещения заказа: с 08 июня 2010г. по 22 июня 2010г. |
| 1.17 | Преимущества учреждениям и организациями уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Не предоставляются |
|  |  | 2. Порядок подготовки заявки на участие в аукционе |
| 2.1. | Форма подачи заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота), при этом не допускается разбиение лота на части, т.е. предоставление заявки на часть работ, предусмотренных по лоту. Заявки, подаваемые в форме электронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппаратных и (или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию вскрытия поступившей заявки только в установленные сроки, а также соответствовать требованиям, Федерального закона от 10.01.2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Все документы, составляющие заявку на участие в аукционе, должны содержать электронно-цифровую подпись лица, выдавшего документ. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Заявка на участие в аукционе не должна содержать ценового предложения. |
| 2.2. | Язык заявки на участие в аукционе | Русский. |
| 2.3. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | В состав заявки на участие в аукционе должны входить: 1. Аукционная заявка, подготовленная по установленной в настоящей аукционной документации форме № 1. 2. Анкета участника размещения заказа, подготовленная по установленной в настоящей аукционной документации форме № 2; 3. Сведения о качестве работ, подготовленные по установленной в настоящей аукционной документации форме № 3; 4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица Внимание! Форма доверенности о наделении полномочиями лица на осуществлении действий от имени Участника размещения заказа, предусмотренная данным пунктом, аукционной документацией не регламентирована. Форма № 5 Доверенности, представленная в аукционной документации, разработана исключительно для подачи предложения о цене контракта на процедуре аукциона. 6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 8. Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе, подготовленная по установленной настоящей аукционной документацией Форме № 6 (опись документов входит в состав заявки на участие в аукционе, соответственно, также должна быть сшита вместе с заявкой). |
| 2.4. | Требования к описанию функциональных, качественных характеристик и объему работ | Документальные подтверждения приемлемости и соответствия работ требованиям аукционной документации представляется участником размещения заказа по форме № 3 и должны соответствовать требованиям части 4 «Техническая часть» аукционной документации. |
| 2.5. | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Не устанавливается |
| 2.6. | Обеспечение исполнения муниципального контракта | Не устанавливается |
| 2.7. | Необходимое количество экземпляров заявки на участие в аукционе | 1 |
| 2.8. | Место, дата и время подачи заявок на участие в аукционе | 456784, г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, каб.201, тел.(35130) 2-94-37, 2-41-01, факс(35130) 2-94-10; адрес электронной почты: mz.ogki@adm.ozersk.ru, с 05 июня 2010г., ежедневно, кроме выходных дней: субботы, воскресенья и праздничных дней с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; до 11.00 часов 25 июня 2010 года. |
| 2.9 | Срок окончания приема заявок | 11.00 часов 25 июня 2010 года. |
| 2.10 | Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 456784, г.Озерск Челябинской области, ул. Блюхера, 2а, каб.201, 25 июня 2010г. 11.00 часов |
|  |  | 3. Процедура аукциона |
| 3.1. | Место, дата и время проведения открытого аукциона | 456784, г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, каб.9, 01 июля 2010 г. 10 часов 00 минут. |
| 3.2. | Место, дата и время начала регистрации участников аукциона или их представителей | 456784, г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, каб.9, 01 июля 2010 г. 09 часов 30 минут. Представлять интересы участника размещения заказа на аукционе могут руководители участников, участники – физические лица, либо представители участников, имеющие доверенность (форма доверенности прилагается (образец в комплекте документации об аукционе–форма №5)). Участники аукциона или их представители должны иметь при себе: -документ, удостоверяющий личность (паспорт), -доверенность, подтверждающую полномочия представителя участника аукциона на осуществление действий от имени участника, в случае, если участник аукциона не имеет право действовать без доверенности от имени участника размещения заказа (форма № 5) . Внимание! Доверенность по форме № 5 на представление интересов Участника в открытом аукционе № 1-85/10/Содержание общежитий предоставляется только на процедуре аукциона, в состав заявки на участие в аукционе доверенность не включается. |
| 3.3. | Возможность электронной формы участия в аукционе: | Не предусматривается. |
| 3.4. | Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта | Участник размещения заказа делает предложение по цене предмета аукциона непосредственно во время процедуры аукциона поднятием карточки с номером в соответствии с «шагом аукциона». |
| 3.5. | Порядок формирования цены муниципального контракта | Цена контракта формируется из расчета стоимости работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа |
| 3.5.1 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, используемого при оплате муниципального контракта | При оплате услуг по муниципальному контракту не используется иностранная валюта. |
| 3.6. | Валюта, в которой выражено аукционное предложение по цене | Рубли РФ |
|  |  | 4. Заключение муниципального контракта. |
| 4.1. | Срок заключения контракта | - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации. - В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к аукционной документации проект контракта. При этом контракт заключается с учетом положений, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. - Победитель должен подписать проект муниципального контракта не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола аукциона. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, при этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола аукциона. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил Заказчику подписанный контракт, то победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| 4.2. | Форма, срок и порядок оплаты работ | Без предварительного финансирования. Безналичный расчет. Оплата осуществляется ежемесячно, по факту полностью выполненного ежемесячного объема работ, на основании актов сдачи – приемки выполненных работ установленной формы, завизированных представителем Заказчика по техническому надзору. Оплата полностью выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления к «Заказчику» надлежащим образом оформленных платежных документов. |
| 4.3. | Уменьшение цены контракта, заключенного с физическим лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта | Не предусмотрено |
| 4.4. | Сведения о праве заказчика осуществить размещение данного заказа у субъектов малого предпринимательства | Не устанавливается |
| 4.5. | Сведения о праве заказчика в ходе исполнения контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) изменить объем работ при изменении потребности в работах, на выполнении которых заключен контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом (не более чем на 10 %). При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. | Не устанавливается |

4. Техническая часть

аукционной документации    открытого аукциона   № 1-85/10/Содержание общежитий:  Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа.

1. Предмет аукциона: Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа.

2.  Место выполнения работ:  Россия, Челябинская область, город Озерск, улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а.

3. Объем выполняемых  работ:  Объем работ указан в Техническом регламенте работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа (Приложение № 1 к Технической части аукционной документации), Перечнях технического оборудования и имущества, подлежащего содержанию по адресам: город Озерск, улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а.   (Приложения № 2-6 к Технической части аукционной документации).

4. Начальная (максимальная) цена контракта:   2 270 000  (два миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп.

5. Условия выполнения работ:

1) Соответствие объемов выполняемых работ требованиям Технического регламента работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа (Приложение № 1), Перечней технического оборудования и имущества, подлежащего содержанию по адресам: город Озерск улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а (Приложения № 2-6).

6. Требования к качеству выполняемых работ:

Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям Технического регламента работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа и  действующих нормативных актов, регулирующих порядок производства указанных работ.

7. Требования к безопасности:

Подрядчик должен обеспечить выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда и пожарной безопасности при производстве работ.

8. Требования по сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:

Подрядчик должен гарантировать своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

9. Требования  к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Результатом выполненных работ является качественное, своевременное и полное выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий по адресам: город Озерск улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а.

10. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ –  с даты подписания муниципального контракта Окончание выполнения работ - 31.12.2010г.

Приложение № 1 к Технической части

аукционной документации

Приложение  №  1

# Согласовано:						Утверждаю:

Директор Муниципального учреждения

______________________________________          «Социальная сфера» Озерского городского

наименование подрядной организации                         округа

______________________________________	    _________________________ Ю.Н.Кандалов

подпись, фамилия, имя, отчество руководителя организации

« ________» ____________________ 2010 года       « ________» __________________ 2010 года

# Технический регламент

работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий.

- Общие положения

Технический регламент устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления Услуги и обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества работ по ремонту, содержанию и обслуживанию специализированного жилого фонда.

Нормативные правовые акты, регламентирующие ремонт, содержание и обслуживание специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий:

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 № 170;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» от 13.08.2006 № 491.

Перечень адресов специализированного жилого фонда (далее по тексту - «Рабочие общежития»):

- город Озерск  улица Уральская дом 3                                  (общая площадь - 5350,5 м2) ;

- город Озерск  улица Уральская дом 4                                  (общая площадь -  2678,3 м2);

- город Озерск  улица Уральская дом 7                                  (общая площадь - 6328,9 м2);

- город Озерск  улица Менделеева дом 10                             (общая площадь - 5069,2 м2);

- город Озерск поселок Татыш улица Трудящихся дом 39а (общая площадь - 1104,4 м2);

# Состав работ:

- услуга по содержанию рабочих общежитий (в том числе техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерного оборудования и коммуникаций);

- обеспечение содержания общего имущества рабочих общежитий и придомовой территории в части помещений, находящихся в муниципальной собственности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- содержание  придомовых территорий рабочих общежитий;

- обеспечение содержания и эксплуатации рабочих общежитий;

- проведение текущего ремонта рабочих общежитий.

Результат предоставления услуги по содержанию и обслуживанию рабочих общежитий и придомовых территорий относящихся к ним.

Предоставление услуг по обслуживанию и обеспечению содержания общего имущества рабочих общежитий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности рабочих общежитий;

- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических  лиц,  муниципального и иного имущества;

- доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельными участками, на котором расположено  здание рабочего общежития;

- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества;

- поддержание архитектурного облика здания общежития в соответствии проектной документацией.

II. Организация обслуживания рабочих общежитий.

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) рабочих общежитий обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока здания.

Техническое обслуживание рабочих общежитий включает работы по контролю за его  состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Контроль технического состояния следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Текущий ремонт зданий включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

2.1.Перечень осмотров и наблюдений за сохранностью рабочих общежитий.

Контроль над техническим состоянием конструкций, коммуникаций, технических устройств жилых домов осуществляется проведением: плановых общих, частичных, при необходимости внеочередных осмотров (обследований).

Плановые осмотры рабочих общежитий проводят:

общие плановые осмотры -  осмотры, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

частичные плановые осмотры – осмотры, в ходе которых предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации должны проводиться общие  внеочередные (неплановые) осмотры.

Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей  способности устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по содержанию рабочих общежитий или  другой привлеченной для выполнения конкретного вида работ организацией.

К мероприятиям технического осмотра относятся работы по обеспечению нормативных режимов и параметров, контролю и учету технического состояния элементов здания, выявлению появившихся в них неисправностей, устранению в процессе контроля мелких неисправностей, определению объемов работ по текущему ремонту.

Инженерное оборудование должно осматриваться в процессе эксплуатации более часто (с целью бесперебойной работы).

# 3.2. Периодичность осмотров инженерного оборудования

- Техническое обслуживание и текущий ремонт системы электроснабжения

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Технические осмотры электрооборудования и электросети в квартирах и на лестничных клетках, подвалах (осмотр всей системы) измерение сопротивления изоляции сетей освещения измерение сопротивления изоляции кабеля измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» до 1000 В с прибором погрузка автоматических выключателе: - однополюсных до 16 а - трехполюсных до 40а проверка наличия цепи м/у заземленным элементом и заземлителем измерение переходного сопротивления с оформлением записи в оперативном журнале | Июль, ноябрь |
|  | Осмотр открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях | 3 раза в месяц. |
|  | Осмотры скрытой электропроводки | 6 раз в месяц |
|  | Технический осмотр электроплит | Июль, ноябрь |
|  | Осмотр светильников в МОП | 1 раз в месяц |
|  | Осмотр электрооборудования подкачивающих насосов | 1 раз в месяц |
|  | Текущий ремонт | август |
|  | Обнаружение неисправностей (по вызову) | Осмотр и ремонт срочно |

- Техническое обслуживание и текущий ремонт системы отопления

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр систем центрального отопления в квартирах, в чердачных и подвальных помещениях (осмотр всей системы) | Сентябрь |
|  | Регулировка и наладка систем отопления: -притирка, набивка сальников, замена гранбукс, запорной арматуры - установка дроссельных шайб, замена конусов ИТП - замена радиаторов, смена прокладок радиаторных пробок | Сентябрь-октябрь |
|  | Регулировка и наладка системы отопления (в отопительный период) | 1 раз в неделю |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке или радиаторном блоке | 1 раз в неделю |
|  | Промывка системы отопления | Сентябрь – октябрь |
|  | Испытание трубопроводов с проверкой на прогрев регулировкой | Сентябрь-октябрь |
|  | Смена резьбовых участков трубопроводов в чердаках, подвалах (длиной дом 1 метр) | Август-сентябрь |
|  | Текущий ремонт систем отопления | Август-октябрь |
|  | Обнаружение неисправностей (по вызову) | Осмотр и ремонт срочно |

- Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения:

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр систем системы водоснабжения и водоотведения (осмотр всей системы) - с проверкой крепления трубопроводов сан. оборудования, подчеканкой стыков канализации, уплотнением резьбовых соединений, - ревизия вентилей с набивкой сальников, - смена вентилей (до 15%) гранбукс - смена участков трубопроводов длиной до 1 метра | Июль, декабрь сентябрь по необходимости по необходимости |
|  | Прочистка и промывка основных стояков канализации | Декабрь |
|  | Прочистка и промывка сифонов сан.приборов | Август, декабрь |
|  | Проверка заземления ванн | Июль |
|  | Осмотр сан.оборудования с устранением утечек: - замена прокладок смесителей, - регулировка смывного бака - замена манжет унитаза, устранение течи со сменой прокладки гибких подводок | Август-сентябрь, Ноябрь-декабрь |
|  | Смена отдельных участков канализационных труб (до 15%) | по мере необходимости |
|  | Смена сифонов | Октябрь |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | 1 раз в неделю |
|  | Обнаружение неисправностей (по вызову) | Осмотр и ремонт срочно |

- Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожаротушения и дымоудаления (если имеется):

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотры исправности, целостности оборудования, проверка работоспособности всех приборов вентиляции, пожарной сигнализации (осмотр всей системы) | Июль, октябрь |
|  | Наладка и периодические испытания систем дымоудаления и пожаротушения | 1 раз в месяц |
|  | Пылеуборка, дезинфикация вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, поддона и дефлекторов | Октябрь |
|  | Текущий ремонт: насосов, вентиляции, пожарной сигнализации | Октябрь |
|  | Обнаружение неисправностей (по вызову) | Осмотр и ремонт срочно |

Примечание:

1. Все текущие, плановые и общие ремонты выполняются по согласованию с Заказчиком. Выполненные заявки на все виды работ ежедневно с 16.00 до 17.00 фиксируются в журнале выполнения работ уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и органом, осуществляющим  технадзор. Акты выполненных работ составляются после выполнения разного вида работ, заверяются Заказчиком и передаются Заказчику..

2. В процессе осмотра инженерного оборудования ведётся его наладка и исправляются мелкие дефекты.

3. Результаты всех видов осмотра зданий, инженерных сетей, элементов благоустройства, а так же объёмы подлежащих выполнению ремонтных работ заносятся в журналы или оформляются актом общего осмотра, составляемого по установленной форме.

4. По результатам осмотров (обследований) планируются и выполняются работы по текущему и капитальному ремонтам.

3.3. Аварийное обслуживание.

Аварийное обслуживание предполагает незамедлительное устранение аварий и неисправностей. Аварийные заявки и заявки на устранение неисправностей направляются Подрядчику факсимильно или с помощью телефонограммы начальником отдела рабочих общежитий.

Перечень аварийных работ:

- водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

установка бандажей на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2м);

ликвидация засора канализации внутри строения;

ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

заделка свищей и зачеканка раструбов;

замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2м), связанная с устранением засора или течи;

выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

- центральное отопление:

ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2м);

выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

- электроснабжение:

замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

замена плавких вставок в электрощитах;

- сопутствующие работы при ликвидации аварий:

отрывка траншей;

откачка воды из подвала;

вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Примечание:

В процессе выполнения аварийных ремонтов должны соблюдаться санитарные правила и нормы.

После проведения аварийных ремонтов все помещения должны быть приведены в  первоначальное состоянии (в соответствии с санитарными нормами)

# 3.4. Санитарная очистка подъездов, чердаков, подвалов и придомовых территорий.

Для обеспечения должного санитарного состояния всех помещений здания, а так же придомовой территории, необходимо выполнять основные требования при их эксплуатации.

- Уборка лестничных клеток включает в себя: влажное подметание и мытьё лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажную протирку стен, дверей, подоконников, перил, мытьё окон.

# Периодичность работ по уборке лестничных клеток, подвалов, чердаков

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей - первый и второй этажи - выше второго этажа | Ежедневно 2 раза в день (утро , вечер) 1 раз в день |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю |
| Уборка служебных помещений помещенияхкабины лифта | через день |
| Мытье стен, дверей, перил, радиаторов, подоконников, плафонов, оконных ограждений, чердачных лестниц, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств. | 1 раз в месяц |
| Протирка подоконников | 2 раза в неделю |
| Мытьё коридоров, тамбуров | 3 раза в неделю |
| Уборка производственных помещений: подметание мытье | 4 раза в неделю 1 раз в неделю |
| Обметание пыли с потолков | Июль, ноябрь |
| Уборка санитарного узла и душевых | Ежедневно |
| Уборка и мытье кухонных помещений (электроплиты, раковины, кухонная мебель) | Ежедневно |
| Мытьё окон | Сентябрь-октябрь |
| Санитарная уборка подвалов, чердаков, технических этажей. | Июль, декабрь |
| Уборка и мытье площадок перед входом в подъезд (крыльцо) | 2 раза в неделю |
| Вынос мусора | ежедневно (по графику) |
| Вывоз мусора с заключением договора | До 10 час. ежедневно |

- Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю уборку.

Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.

Зимняя уборка включает в себя: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований.

# Периодичность работ по уборке территорий домовладений

| Вид уборочных работ в | классы территории |
| --- | --- |
| период зимней уборки | 1 | 2 | 3 |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см | через 3 часа во время снегопада | через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в трое суток | 1 раз в трое суток | 1 раз в трое суток |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Очистка территории от наледи и льда | 1 раз втрое суток во время гололёда | 1 раз втрое суток во время гололёда | 1 раз втрое суток во время гололёда |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | декабрь | декабрь | Декабрь |
| Уборка территории от мусора | 3 раз в неделю | 4 раз в неделю | 4 раз в неделю |
| Сметание снега со ступеней | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |

| Вид уборочных работ в период летнюю уборку | классы территории |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз вдвое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз вдвое суток | 1 раз вдвое суток | 1 раз вдвое суток |
| Уборка газонов | 1 раз вдвое суток | 1 раз вдвое суток | 1 раз вдвое суток |
| Скашивание травы на газонах и площадках | Июль - август | 2 раза в сезон | 2 раза в сезон |
| Протирка указателей на фасадах домов | август, ноябрь | август, ноябрь | август, ноябрь |
| Сгребание листвы и скошенной травы | Июль-август, Сентябрь-ноябрь | Июль-август, Сентябрь-ноябрь | Июль-август, Сентябрь-ноябрь |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | Июль, август, Сентябрь, ноябрь | Июль, август, Сентябрь, ноябрь | Июль, август, Сентябрь, ноябрь |
| Уборка территории от мусора | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |

- Текущий ремонт общего имущества рабочих общежитий

Текущий ремонт - комплекс работ по поддержанию установленных эксплуатационных показателей здания (элемента).

Текущий ремонт рабочих общежитий заключается в восстановлении исправности или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса, с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, а также обеспечении  безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфорта проживания.

Текущий ремонт предусматривает систематическое и своевременное и проведение ремонтных работ по предупреждению преждевременного износа отдельных частей здания и его инженерного оборудования, а так же работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации жилищного фонда.

# Текущий ремонт подразделяется:

Планово-предупредительный (профилактический) ремонт, который выполняется с установленной периодичностью;

Неплановый (непредвиденный) ремонт, который выполняется, как правило в срочном порядке в период между плановыми ремонтами.

Планово-предупредительный (профилактический) ремонт является основой нормальной технической эксплуатации и повышения долговечности жилых зданий. К планово-предупредительному (профилактическому) ремонту относятся работы: по ремонту и окраске кровель, замене недостающих частей и окраске водосточных труб, частичному ремонту окон и дверей, очистке от загрязнений и простой окраске фасадов, лестничных клеток и другие аналогичные по своему характеру работы. К этому виду текущего ремонта относят также ежегодно выполняемые работы по подготовке жилых домов к сезонным условиям эксплуатации (в весенне-летний и осенне-зимний периоды) и наладке (осмотру) инженерного оборудования.

Исходными материалами для составления годового плана профилактического текущего ремонта должны служить  описи работ,  составленные на основании   результатов  технических  осмотров жилых зданий и их обустройств и по записям объёмов работ в журнале осмотра зданий.

Опись ремонтных работ на каждое строение, включённая в годовой план текущего  ремонта должна быть согласована с собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

В рабочих общежитиях с износом свыше 60% планово предупредительный ремонт должен выполняться ежегодно (сентябрь-октябрь).

Выполнение работ должно быть предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП «Организация, производство и приёмка работ».

Неплановый (непредвиденный) текущий ремонт состоит в срочном исправлении случайных повреждений и недостатков, которые не были обнаружены и устранены при производстве планово-предупредительного ремонта или возникли после его выполнения.

Сроки устранения неисправностей при выполнении непланового (непредвиденного)  ремонта

| Неисправности в частях зданий и инженерном оборудовании | Сроки устранения неисправности |
| --- | --- |
| Кровля Протечки в отдельных местах кровли Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отмётов и расстройство их крепления | 1 сутки 5 суток |
| Стены и фасады Нависающие, теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, перемычках, элементы архитектурного оформления фасадов, отслаивающая штукатурка и лепные элементы в кладке, перемычках, элементы архитектурного оформления фасадов, отслаивающая штукатурка и лепные элементы карнизов На сквозные трещины и неплотности в дымоходах и газоходах Протечки в стыках панелей (отдельных квартир) | 1 сутки (с ограж. опасной зоны) 3 суток 1-3 сутки |
| Оконные и дверные заполнения Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов, форточек, дверных полотен в зимнее время в летнее время | не более 8 часов 5 суток |
| Перекрытия Протечки в перекрытиях вызванные нарушениями гидроизоляции полов | 1 суток |
| Внутренняя отделка Отслоение штукатурки на потолке или в верхней части стен, угрожающее её обрушением | немедленно |
| Санитарно-техническое оборудование Течи в водопроводных кранах Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования. | 3 суток немедленно |
| Электрооборудование Неисправности аварийного порядка повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников Неисправность автоматов защиты стояков и питающих линий Неисправность в электроплите с выходом из стоя всей электроплиты Неисправность в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей) | немедленно при наличии переключателей кабелей на входе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 час. 3 час. 1сут. |

Приложение №__2___

Перечень технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по юридическому адресу город Озерск  улица Уральская дом 3   (общая площадь - 5350,5 м2)

| Наименование оборудования | Количество единиц штук | Протяженность п.м |
| --- | --- | --- |
| Сети канализационные Д4-50 Д4-100 |  | 200 140 |
| Сантехприборы: унитазы | 40 |  |
| умывальники | 91 |  |
| ванна | 4 |  |
| мойка чугунная | 14 |  |
| смесители | 108 |  |
| бочки (свика, компакт) | 40 |  |
| радиаторы М-140 | 218 |  |
| Система ГВС и ХВС: Д4-15 |  | 120 |
| Д4-20 |  | 200 |
| Д4-25 |  | 100 |
| Д4-32 |  | 30 |
| Д4-50 |  | 75 |
| Д4-80 |  | 45 |
| Арматура ГТС и ХТС Д4-15 | 120 |  |
| Д4-20 | 24 |  |
| Д4-25 | 10 |  |
| Д4-32 | 3 |  |
| Д4-40 | 2 |  |
| Д4-50 | 6 |  |
| Д4-80 | 4 |  |
| Система отопления Д4-15 |  | 420 |
| Д4-20 |  | 840 |
| Д4-25 |  | 200 |
| Д4-32 |  | 120 |
| Д4-40 |  | 60 |
| Д4-50 |  | 300 |
| Д4-80 |  | 150 |
| Арматура ц/отопления Д4-15 | 170 |  |
| Д4-20 | 130 |  |
| Д4-25 | 40 |  |
| Д4-32 | 20 |  |
| Д4-40 | 8 |  |
| Д4-50 | 6 |  |
| Д4-80 | 6 |  |
| Электроприборы розетка | 548 |  |
| выключатель | 137 |  |
| лампы накаливания | 137 |  |
| лампа дневного света | 94 |  |
| плиты | 31 |  |

# Приложение № ___3_____

Перечень технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по юридическому адресу город Озерск  улица Уральская дом 4  (общая площадь -  2678,3 м2)

| Наименование оборудования | Количество единиц штук | Протяженность п.м |
| --- | --- | --- |
| Сети канализационные Д4-50 Д4-100 |  | 100 110 |
| Сантехприборы: унитазы | 20 |  |
| умывальники | 30 |  |
| ванна | 2 |  |
| мойка чугунная | 7 |  |
| смесители | 47 |  |
| бочки смывные (компакт) | 20 |  |
| радиаторы М-140 | 214 (1904 секции) |  |
| Система ГВС и ХВС: Д4-15 |  | 130 |
| Д4-20 |  | 80 |
| Д4-25 |  | 20 |
| Д4-32 |  | 12 |
| Д4-40 |  | 12 |
| Д4-50 |  | 100 |
| Д4-80 |  | 40 |
| Арматура ГТС и ХТС Д4-15 | 25 |  |
| Д4-20 | 10 |  |
| Д4-25 | 4 |  |
| Д4-32 | 2 |  |
| Д4-40 | 2 |  |
| Д4-50 | 6 |  |
| Д4-80 | 4 |  |
| Система отопления Д4-15 |  | 300 |
| Д4-20 |  | 600 |
| Д4-25 |  | 200 |
| Д4-32 |  | 100 |
| Д4-40 |  | 30 |
| Д4-50 |  | 130 |
| Д4-80 |  | 80 |
| Арматура ц/отопления Д4-15 | 120 |  |
| Д4-20 | 110 |  |
| Д4-25 | 40 |  |
| Д4-32 | 10 |  |
| Д4-40 | 6 |  |
| Д4-50 | 4 |  |
| Д4-80 | 6 |  |
| Электрооборудование: розетка | 99 |  |
| выключатель | 99 |  |
| лампы накаливания | 99 |  |
| лампа дневного света | 10 |  |
| плиты | 12 |  |

Приложение №  ____4____

Перечень технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по юридическому адресу город Озерск  улица Уральская дом 7   (общая площадь - 6328,9 м2)

| Наименование оборудования | Количество единиц штук | Протяженность п.м |
| --- | --- | --- |
| Сети канализационные Д4-50 Д4-100 |  | 200 140 |
| Сантехприборы: унитазы | 40 |  |
| умывальники | 91 |  |
| ванна | 4 |  |
| мойка чугунная | 14 |  |
| смесители | 108 |  |
| бочки смывные (компакт) | 40 |  |
| радиаторы М-140 | 218 |  |
| Система ГВС и ХВС: Д4-15 |  | 120 |
| Д4-20 |  | 200 |
| Д4-25 |  | 100 |
| Д4-32 |  | 30 |
| Д4-50 |  | 75 |
| Д4-80 |  | 45 |
| Арматура ГТС и ХТС Д4-15 | 120 |  |
| Д4-20 | 24 |  |
| Д4-25 | 10 |  |
| Д4-32 | 3 |  |
| Д4-40 | 2 |  |
| Д4-50 | 6 |  |
| Д4-80 | 4 |  |
| Система отопления Д4-15 |  | 420 |
| Д4-20 |  | 840 |
| Д4-25 |  | 200 |
| Д4-32 |  | 120 |
| Д4-40 |  | 60 |
| Д4-50 |  | 300 |
| Д4-80 |  | 150 |
| Арматура ц/отопления Д4-15 | 170 |  |
| Д4-20 | 130 |  |
| Д4-25 | 40 |  |
| Д4-32 | 20 |  |
| Д4-40 | 8 |  |
| Д4-50 | 6 |  |
| Д4-80 | 6 |  |
| Электрооборудование розетка | 536 |  |
| Выключатель | 134 |  |
| лампы накаливания | 134 |  |
| лампа дневного света | 124 |  |
| Плиты | 14 |  |

# Приложение №  ___5____

Перечень технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по юридическому адресу город Озерск  улица Менделеева дом 10   (общая площадь - 5069,2 м2)

| Наименование оборудования | Количество единиц (шт) | Протяженность (п.м) |
| --- | --- | --- |
| Сети канализационные Д4-50 Д4-100 |  | 290 150 |
| Сантехприборы: унитазы | 34 |  |
| Умывальники | 60 |  |
| Ванна | 3 |  |
| мойка | 12 |  |
| Смесители | 82 |  |
| бочки смывные (компакт) | 34 |  |
| Писсуары | 15 |  |
| радиаторы М-140 | 380 (3040 секций) |  |
| Система ГВС и ХВС: Д4-15 |  | 340 |
| Д4-20 |  | 260 |
| Д4-25 |  | 100 |
| Д4-32 |  | 60 |
| Д4-40 |  | 20 |
| Д4-50 |  | 130 |
| Д4-80 |  | 400 |
| Арматура ГТС и ХТС Д4-15 | 40 |  |
| Д4-20 | 28 |  |
| Д4-25 | 10 |  |
| Д4-32 | 6 |  |
| Д4-40 | 4 |  |
| Д4-50 | 10 |  |
| Д4-80 | 6 |  |
| Система отопления Д4-15 |  | 350 |
| Д4-20 |  | 840 |
| Д4-25 |  | 400 |
| Д4-32 |  | 190 |
| Д4-40 |  | 110 |
| Д4-50 |  | 200 |
| Д4-80 |  | 150 |
| Арматура ц/отопления Д4-15 | 120 |  |
| Д4-20 | 240 |  |
| Д4-25 | 60 |  |
| Д4-32 | 30 |  |
| Д4-40 | 20 |  |
| Д4-50 | 4 |  |
| Д4-80 | 6 |  |
| Электрооборудование: розетка | 240 |  |
| Выключатель | 120 |  |
| лампы накаливания | 106 |  |
| Лейка | 6 |  |
| Плита | 11 |  |

Приложение №  ____6____

Перечень технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по юридическому адресу город Озерск поселок Татыш улица Трудящихся дом 39а

(общая площадь - 1104,4 м2)

| Наименование оборудования | Количество единиц штук | Протяженность п.м |
| --- | --- | --- |
| Сети канализационные Д4-50 Д4-100 |  | 41 29 |
| Сантехприборы: унитазы | 20 |  |
| Умывальники | 28 |  |
| Ванна | 1 |  |
| мойка чугунная |  |  |
| Смесители | 29 |  |
| бочки смывные (компакт) | 20 |  |
| радиаторы М-140 | 28 (190 сек) |  |
| Система ГВС и ХВС: Д4-15 |  | 25 |
| Д4-20 |  | 41 |
| Д4-25 |  | 21 |
| Д4-32 |  |  |
| Д4-50 |  | 22 |
| Д4-80 |  | 9 |
| Арматура ГТС и ХТС Д4-15 | 30 |  |
| Д4-20 | 6 |  |
| Д4-25 | 12 |  |
| Д4-32 |  |  |
| Д4-40 | 2 |  |
| Д4-50 | 2 |  |
| Д4-80 | 1 |  |
| Система отопления Д4-15 |  | 88 |
| Д4-20 |  | 210 |
| Д4-25 |  | 41 |
| Д4-32 |  | 30 |
| Д4-40 |  | 19 |
| Д4-50 |  | 63 |
| Д4-80 |  | 31 |
| Арматура ц/отопления Д4-15 | 35 |  |
| Д4-20 | 27 |  |
| Д4-25 | 10 |  |
| Д4-32 | 5 |  |
| Д4-40 | 2 |  |
| Д4-50 | 2 |  |
| Д4-80 | 2 |  |
| Электрооборудование: розетка | 90 |  |
| Выключатель | 45 |  |
| лампы накаливания | 45 |  |
| лампа дневного света |  |  |
| Плита | 7 |  |

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

на выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: город Озерск, улица Уральская, дом 3, улица Уральская, дом 4, улица Уральская, дом 7, улица Менделеева, дом 10; поселок Татыш, улица Трудящихся,  Озерского городского округа

Челябинская область, город Озерск                                              /____/ _____________2010 г.

Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа, действующее от имени и в интересах Озерского городского округа, в соответствии с Постановлением первого заместителя главы Озерского городского округа № 1710 от 20.12.2006 г. «О размещении муниципального заказа», именуемое в дальнейшем  «Муниципальный Заказчик» (далее - «Заказчик»), в лице директора Кандалова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель аукциона на выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: город Озерск, улица Уральская, дом 3, улица Уральская, дом 4, улица Уральская, дом 7, улица Менделеева, дом 10; поселок Татыш, улица Трудящихся, дом 39а (Протокол аукционной комиссии №____ от _________20____ г.) _____________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________

_____________________________________________________________, действующего на основании________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Целью данного муниципального контракта является выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: город Озерск, улица Уральская, дом 3, улица Уральская, дом 4, улица Уральская, дом 7, улица Менделеева, дом 10; поселок Татыш, улица Трудящихся, дом 39а.

1.2.	По настоящему контракту Подрядчик обязан с использованием своего оборудования, материалов, своими силами и средствами осуществлять работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда Заказчика.

1.3.	Объем и содержание работ определяется  Техническим регламентом работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему к ним придомовых территорий Озерского городского округа, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).

1.4.	При заключении и исполнении контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, СНиП, Правилами технической эксплуатации, Техническим регламентом работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа и иными нормативными актами.

1.5.	Работы по настоящему контракту выполняются с __________ по 31.12. 2010 года.

1.6. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет утвержденных средств бюджета Озерского городского округа на 2010 год.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта установлена на основании Протокола аукционной комиссии №______ от _____________ 20_____г. и включает общую стоимость работ оплачиваемую «Заказчиком» «Подрядчику» за полное выполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему контракту. Цена контракта является фиксированной и может быть пересмотрена только в порядке указанном в пункте 2.5. настоящего контракта, что оформляется дополнительным соглашением между «Сторонами».

2.2. Цена настоящего контракта составляет: _________ (_________________). Стоимость 1 календарного дня составляет  ________________(_______________________).

2.3. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей

2.4. Без предварительного финансирования. Безналичный расчет. Оплата осуществляется ежемесячно по факту полностью выполненного ежемесячного объема работ на основании актов сдачи – приемки выполненных работ установленной формы (Приложение №3), завизированных представителем «Заказчика» по техническому надзору. Оплата полностью выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления к «Заказчику» надлежащим образом оформленных платежных документов.

2.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком по контракту осуществляются за счет выделенных бюджетных средств.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

3.1.	Подрядчик гарантирует, что качество работ, материалов, применяемых им при выполнении работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.2.	Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения всех работ, в соответствии с действующими нормами.

3.3.	Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему контракту (и на материалы, используемые Подрядчиком).

3.4.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик, совместно с представителем, осуществляющим технический надзор, назначает проверку выполненных работ. По результатам этой проверки составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере. Данный акт является обязательным для Подрядчика и не может быть им обжалован и опровергнут.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.  «Подрядчик» обязан:

4.1.1. Выполнить работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: город Озерск, улица Уральская, дом 3, улица Уральская, дом 4, улица Уральская, дом 7, улица Менделеева, дом 10; поселок Татыш, улица Трудящихся, дом 39а с надлежащим качеством в полном объеме и в сроки в соответствии с условиями аукциона, настоящего контракта и приложениями к нему.

4.1.2.	Самостоятельно получать, и представлять «Заказчику» необходимые для
выполнения работ по настоящему контракту разрешения и согласования.

4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, вывозу строительного мусора, охране окружающей среды во время проведения работ, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда и пожарной безопасности при производстве работ.

4.1.4.Обеспечить «Заказчику» и его представителю, осуществляющему технический надзор, беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

4.1.5. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию «Заказчика» и его представителя по техническому надзору в течение 10 дней.

4.1.6. Ежемесячно составлять график выполнения работ по техническому Регламенту с ежедневным указанием объемов работ, согласованным с Заказчиком.

4.1.7. Соблюдать сроки  исполнения заявок или заказов на работы, а также периодичность плановых осмотров элементов помещений и объектов в соответствии с ежемесячным графиком выполнения объемов работ, согласованным с Заказчиком, и иными действующими нормативными документами.

4.1.8. Ежемесячно предоставлять «Заказчику» до 5 числа месяца следующего за отчетным, акт сдачи – приемки выполненных работ за прошедший месяц (установленной формы) и счет –фактуру.

4.1.9. В гарантийный срок, который составляет 12 месяцев, если иное не предусмотрено действующими нормативными документами, с момента подписания акта выполненных работ, устранить выявленные недостатки.

4.1.10.При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.1.11. Участвовать в сдаче – приемке выполненных работ.

4.1.12. До предъявления Заказчику результата выполненных работ  согласовать акты сдачи-приемки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ  с организацией, назначенной Заказчиком для осуществления технического надзора за выполнением работ по настоящему контракту.

4.1.13.	Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц при выполнении работ по настоящему договору.

4.1.14.	Согласовывать с Заказчиком плановые отключения электроэнергии, воды, тепла.

4.1.15.	Выполнять поступившие аварийные заявки немедленно (максимальное время прибытия  аварийной бригады составляет 30 минут).

4.1.16. Информировать Заказчика о заключении контрактов субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.1.17. При обоснованном требовании Заказчика  обеспечить замену  работника Исполнителя, занятого выполнением работ согласно настоящего контракта  на другого работника Исполнителя.

4.2. «Заказчик» обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать «Подрядчика» всеми необходимыми для исполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию «Подрядчика».

4.2.2. Совместно с представителем по техническому надзору принять выполненные работы и при отсутствии претензий относительно качества, сроков, объема выполненных работ произвести их оплату в установленный срок.

4.2.3. Совместно с представителем по техническому надзору осуществлять контроль и надзор за процессом выполнения работ, его ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.2.4. «Заказчик» и (или) его представитель по техническому надзору в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за процессом выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом «Подрядчику».

4.2.5. Уведомить «Подрядчика» об организации назначенной «Заказчиком» для осуществления технического надзора с правом приемки выполненных работ.

4.2.6.	Производить оплату по факту выполнения работ ежемесячно, по счетам-фактурам и актам сдачи-приемки выполненных работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

5.2.  В случае просрочки Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.15 контракта, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,007% от стоимости контракта  за каждый факт задержки прибытия аварийной бригады.

5.3. За нарушение согласованных сроков и (или) объемов выполнения работ, указанных в настоящем контракте и приложениях к нему, Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика пеню в размере 0,007%  от стоимости контракта за каждый день просрочки.

5.4. За невыполнение или выполнение работ ненадлежащего качества Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости настоящего контракта.

5.5.Если в ходе проведения проверок «Заказчиком» и (или) представителем по техническому надзору будут выявлены недостатки и (или) случаи фактов выполнения «Подрядчиком» работ с отступлением от требований государственных стандартов, СНиП и других нормативных документов, «Заказчик» вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет «Подрядчика» в оговоренный срок.

5.6.  Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по настоящему контракту.

5.7. «Подрядчик» несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего выполнения работ указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в том числе за не обеспечение мер по безопасности производства работ.

5.8. «Подрядчик» освобождается от уплаты штрафа и (или) пени, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине «Заказчика».

5.9. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей  на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.10. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине «Подрядчика».

5.11.	В случае причинения вреда вследствие ненадлежащего исполнения обязательств виновная сторона обязана возместить ущерб потерпевшей стороне и третьим лицам.

5.12.	Подрядчик обязан за свой счет восстановить имущество Заказчика и третьих лиц, поврежденное им при выполнении работ по настоящему контракту. В случае отказа или задержки исполнителя от восстановления Заказчик вправе обратиться к третьим лицам.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. «Подрядчик» обязан в письменной форме известить «Заказчика» и его представителя по техническому надзору о выполнении работ за прошедший месяц. После извещения «Заказчика» об окончании работ в срок не позднее 2-х рабочих дней «Заказчик» создает уполномоченную комиссию по приемке выполненных работ с участием представителя «Подрядчика». После комиссионной приемке выполненных работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» на согласование акт сдачи выполненных работ установленной формы (подписанный представителем «Заказчика» по техническому надзору).

6.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта и приложениям к нему, а так же требованиям нормативных актов регулирующих порядок производства работ являющихся предметом контракта, «Заказчик» и (или) его представитель по техническому надзору незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику». «Подрядчик» обязан в срок, согласно Регламента, со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет либо направить «Заказчику» мотивированный отказ.

6.3. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

6.4. Датой выполнения работ считается дата подписания «Сторонами» акта сдачи – приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

6.5. «Заказчик» извещает «Подрядчика» о назначении своего представителя, осуществляющего технический надзор на данном объекте с правом приемки выполненных работ, подписанием установленной формы акта, при этом представитель «Заказчика», осуществляющий технический надзор, несет ответственность перед «Заказчиком» за предоставление информации о выполненной работе, ее качестве, и сроках.

6.6. «Заказчик» оставляет за собой право не принимать и не оплачивать «Подрядчику» результат выполненных работ без надлежащего согласования последним данного результата с организацией, осуществляющей технический надзор за выполнением работ по настоящему контракту.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных операций, массовых волнений и беспорядков, забастовок или других, независящих от сторон обстоятельств.

«Сторона», для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

6.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется 2-х сторонним соглашением.

8.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению «Сторон» с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.2. «Сторона», решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой «Стороне».

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания «Сторонами» соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

8.4. При расторжении контракта по соглашению «Сторон» «Заказчик» обязуется:

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта сдачи-приемки выполненных работ завизированных представителем «Заказчика» по техническому надзору, подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 15 дней на основании указанных документов принять решении об оплате фактически выполненных «Подрядчиком» работ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий контракт регистрируется «Заказчиком» в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа в течение 3 дней со дня его подписания обеими «Сторонами».

9.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   контракту   оформляются дополнительным соглашением.

9.3. При выполнении настоящего контракта «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ, Челябинской области, нормативными актами Озерского городского округа.

9.4. Споры по условиям контракта и его исполнения «Стороны» стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы решаются в арбитражном суде.

9.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, каждый имеет одинаковую юридическую силу, два для «Заказчика» один для «Подрядчика».

9.6. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими «Сторонами» и действует до  31.12.2010 года.

9.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

1.Технический регламент работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда  и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа (Приложение №1 к Технической части аукционной документации).

2. Перечни технического оборудования и имущества, подлежащего содержанию по адресам: город Озерск, улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш ул.Трудящихся, д.39а. (Приложения №2-6 к Технической части аукционной документации).

3. Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)  установленного образца. (Приложение к контракту №3).

4. Итоговый протокол аукционной комиссии № ___ от ________г.

10.БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Директор МУ «Соцсфера» Ю.Н.Кандалов |  | ПОДРЯДЧИК: ______________________ |
| --- | --- | --- |

# Приложение №3

# Акт № _________
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

Челябинская область, г. Озерск                                                         "__"_____________ 2010 г.

Мы, нижеподписавшиеся  _____________________________________________________,  с  одной  стороны,  и _

___________________________________________________________ , с другой стороны, составили настоящий акт в том,  что, согласно муниципальному контракту   (договору) N______________  от  "__"_________  20__г.  ,  в _____________________  2010 г.

(указать период выполнения работ)

выполнены  работы  (оказаны услуги), а именно:

| п/п | Перечень видов работ (услуг) | Ед. измер. | Объем выполненной работы (оказанной услуги) |
| --- | --- | --- | --- |

на сумму ______________(________________________________) руб. ________ коп.

Настоящий акт является основанием для расчета Сторон на общую  сумму

_______________(______________________________________ ) руб. ________ коп., в том числе НДС _________________________

| Заказчик |  | Исполнитель (Подрядчик) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | М. П. |

Форма № 1

Аукционная заявка

на открытый  аукцион      № 1-85/10/Содержание общежитий:  Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа.

Извещение № 1-85 от 04 июня 2010г.

# Уважаемые дамы и господа!

Изучив аукционную документацию и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого аукциона, мы,

___________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

согласны  выполнить работы  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа в соответствии с условиями, требованиями и объемами работ, указанными в Технической части и проекте муниципального контракта. Предлагаем заключить муниципальный контракт на выполнение работ  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа    в соответствии со сведениями о качестве работ  и  по предложенной нами на процедуре проведения аукциона цене.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________________________________________________________

(наименование   Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов ___________________________________________________________________________________________

(наименование  Участника размещения заказа)

по данным   бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае признания нас победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт  на выполнение работ  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа    в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенной нами ценой контракта в срок,  не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

В случае, если наше предложение будет предпоследним по цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать муниципальный контракт   на выполнение работ  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа    в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенной нами ценой контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе.

В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мы будем признаны единственным участником аукциона, обязуемся при этом заключить муниципальный  контракт   на выполнение работ  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа  в  соответствии с требованиями аукционной документации, по начальной (максимальной) цене контракта или по цене, согласованной с Заказчиком, но не превышающей начальную (максимальную) цену контракта в срок, предусмотренный документацией об аукционе.

Мы извещены о включении сведений о ___________________________________________________________________________________________

(наименование  Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, а также в случае расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данного контракта.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера  нами уполномочен _______________________________________________________________________________                                         (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

________________________________                   _________________________________________________

(подпись)                                                   (Расшифровка подписи)

М.П.

Инструкция по заполнению формы: участник размещения заказа заполняет все пустые поля в соответствии с содержанием, указанным в скобках.

# Форма № 2

Анкета участника размещения заказа

| 1 | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения организации (определяется местом его государственной регистрации, согласно ст.54 ГК РФ) |  |
| 4. | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 5. | Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________                                  _________________________________________________

Подпись                                                   (Расшифровка  подписи)

М.П.

Инструкция по заполнению формы: участник размещения заказа заполняет все пустые поля, где  данные отсутствуют – ставит прочерк.

# Форма № 3

#### Сведения о качестве работ

1.  Исполняя   наши     обязательства   и  изучив аукционную   документацию открытого аукциона  № 1-85/10 Содержание общежитий:  Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа      условия   и    порядок проведения настоящего аукциона, проект муниципального контракта,   ____________________________________________________________________________________

( наименование участника размещения заказа )

в лице __________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

# уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы  по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа   в соответствии с требованиями аукционной документации.

# 2. Мы ознакомлены с частью 4 «Техническая часть» аукционной документации и согласны выполнить работы  в соответствии  с объемами работ, указанными в Технической части и на основании следующих сведений о качестве работ:

| № | Наименование показателя | Требуемое значение Заказчика | Данные участника разме-щения Заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к качеству выполняемых работ: | Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям Технического регламента работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа и действующих нормативных актов, регулирующих порядок производства указанных работ. | * |
| 2 | Требования по сроку и (или) объему представления гарантий качества | Подрядчик должен гарантировать своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ. | * |
| 3 | Требования к результатам выполняемых работ | Результатом выполненных работ является качественное, своевременное и полное выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий по адресам: город Озерск улица Уральская, д.3, улица Уральская, д.4, улица Уральская, д.7, улица Менделеева, д.10; поселок Татыш, ул.Трудящихся, д.39а. | * |
| 4 | Требования к безопасности | Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда и пожарной безопасности при производстве работ. | * |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

_____________________________________                _____________________________________________

(подпись)                                            (Расшифровка подписи)

М.П

Инструкция по заполнению формы: участник размещения заказа заполняет  пустые поля в соответствии с содержанием, указанным в наименованиях граф.

Столбец 4 – обязателен для заполнения.

В столбце 4 пунктов 1, 2, 3, 4: в ячейках, содержащих знак *, участник размещения заказа указывает «+» или «соответствует». Форма не предусматривает указание в этих ячейках иных формулировок.

Форма № 4

# Запрос на разъяснение аукционной документации

по открытому аукциону № 1-85/10/ Содержание общежитий:

# Уважаемые дамы и господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

| № п/п | Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

_____________________________________                _____________________________________________

(подпись)                                                                       (Расшифровка подписи)

М.П.

Инструкция по заполнению формы: участник размещения заказа заполняет все пустые поля в соответствии с содержанием, указанным в наименованиях  столбцов.

Форма № 5

Форма доверенности на представление интересов Участника в открытом аукционе

№ 1-85/10/ Содержание общежитий:

ДОВЕРЕННОСТЬ №____

г.______ ___________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью Участник аукциона:

___________________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника аукциона по учредительным документам)

в лице _______________________________________,  доверяет_____________________________

(наименование должности руководителя, его Ф. И. О. (полностью))			(фамилия, имя, отчество, должность)

__________________,  паспорт серии ______№ _________ выдан _________________________ дата выдачи паспорта «__»____________ _______г., зарегистрированного____________________________________________________, представлять интересы __________________________________________________________________________

(наименование организации)

во время процедуры проведения открытого аукциона  № 1-85/10/Содержание общежитий,  проводимом  «01» июля  2010г.

В целях выполнения данного поручения ____________________________________ (Ф.И.О.)  уполномочен следующими правами:

1) заявлять от имени участника размещения заказа предложения о цене муниципального контракта.

Права по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьему лицу.

Подпись ___________________________                              _____________________ удостоверяем.

(Ф.И.О.  удостоверяемого)                                                                             (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _______________________ г.

Руководитель организации _______________________ (_________________)

(Ф.И.О.)

М.П.

Внимание! Доверенность на представление интересов Участника в открытом аукционе  № 1-85/10/Содержание общежитий  предоставляется только на процедуре аукциона, в состав заявки на участие в аукционе Доверенность не включается.

Форма № 6

Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе

№ 1-85/10 /Содержание общежитий

Настоящим  _____________________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации-участника размещения заказа)

для участия в аукционе № 1-85/10/Содержание общежитий в составе заявки представлены следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | Итого листов: |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

___________________________                              _______________________________________

(подпись)                                                               ( Расшифровка подписи)

М.П

Инструкция по заполнению формы:

участник размещения заказа заполняет  все пустые поля в соответствии с содержанием, указанным в скобках, в таблице - в соответствии с содержанием, указанным в наименованиях граф.

Участник размещения заказа перечисляет все документы, входящие в состав его заявки на участие в аукционе. Опись сшивается вместе с заявкой на участие в аукционе в единый документ.

Форма № 7

Уполномоченному органу: Комитету администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом

Аукцион         _____________________

Извещение   № ____от «___»________2010 г.

Настоящим письмом _______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

уведомляет Вас о том, что отзывает   свою Заявку на участие в аукционе (указывается дата, время, способ подачи заявки Участника размещения заказа – в письменной форме или в форме электронного документа):

-  и направляет своего сотрудника _________________________(Ф.И.О., должность, паспортные данные), которому доверяет забрать свою Заявку на участие в аукционе (если способ возврата заявки выбран  через нарочного Участника размещения заказа по адресу Уполномоченного органа, по которому осуществляется прием заявок);

- и указывает фирменное наименование, почтовый адрес (для юридических лиц), или фамилия, имя, отчество,  сведения о месте жительства  (для физического лица), (если способ возврата заявки выбран Участником через средства общедоступной почтовой связи).

Руководитель			                                            _____________________

(уполномоченный представитель)                                (подпись,  расшифровка подписи)

Место  печати организации ( для юридических лиц)