| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор ООО «Уралэлектромонтаж» | Начальник УГХ |
| ________________ Ю. Л. Мазуркевич | ________________ М. Ф. Корякин |
| «______»____________________ 2010г. | «______»____________________ 2010г. |
| Стройка: | г. Озерск |
| Объект: | Иллюминация Новогоднего городка |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к локальной смете № 32 |
| на монтаж осветительной арматуры и подключающих устройств Новогоднего городка |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ц08-03-637-2 | Осмотр елочных гирлянд длиной до 100 м с опробованием на зажигание после консервации | шт. | 30 |
| 2. | С546-9006-1 | Лампы | 10 шт. | 20 |
| 3. | С500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа. Лампа металлогалогенная 150 Вт (650 : 1,18 : 3,69 = 149,28) | шт. | 10 |
| 4. | С500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа. Лампа светодиодная (75 : 1,18 : 3,69 = 17,22) | шт. | 150 |
| 5. | Ц08-03-637-2 | Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов: приставки и приспособления для осветительной арматуры. Применительно для монтажа елочных гирлянд длиной до 100 м старых и новых | шт. | 36 |
| 6. | С500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа. Гирлянда белая 20м на светодиодах (3600:1,18 : 3,69 = 826,79) | шт. | 5 |
| 7. | С500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа. Гирлянда 4-х канальная 100м (10 500 : 1,18 : 3,69 = 2411,46) | шт. | 1 |
| 8. | Ц08-03-636-1 | Ревизия, ремонт звезды | шт. | 1 |
| 9. | Ц08-03-636-1 | Установка звезды | шт. | 1 |
| 10. | Х03-1052 | Вышки телескопические на автомобиле, высота 12 м, грузоподъемность 250 кг | маш.ч | 8 |
| 11. | Ц08-02-149-1 | Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1. Прокладка кабеля от ёлки до пульта управления | 100 м | 0.2 |
| 12. | Ц08-02-149-1 | Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1. Прокладка кабеля с центра ёлки до вазы | 100 м | 0.1 |
| 13. | Ц08-02-149-1 | Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1. Прокладка кабеля от щита Детского парка до пульта управления | 100 м | 0.8 |
| 14. | Ц08-02-149-1 | Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1. Прокладка кабеля между столбами освещения | 100 м | 1 |
| 15. | Ц08-02-149-1 | Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до: 1. Прокладка кабеля до горки | 100 м | 0.3 |
| 16. | Ц08-02-151-1 | Кабель , прокладываемый в башни | 100 м | 0.5 |
| 17. | Ц08-02-151-1 | Установка гирлянды в лед | 100 м | 0.4 |
| 18. | Ц08-02-151-1 | Установка гирлянды в ледяную стену | 100 м | 0.64 |
| 19. | С501-9075-661 | Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х2,5 мм2 (между опорами) | 1000 м | 0.1 |
| 20. | Ц08-02-149-1 | Прокладка 4-х канальной гирлянды на лестницу | 100 м | 0.48 |
| 21. | Ц08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1 |
| 22. | С500-9117 | Пускатель магнитный 3-ей величины (1250 :1,18 :2,79=379,69) | шт. | 1 |
| 23. | Ц10-06-037-10 | Ящик для установки пускателя и автоматов, размер, мм, до: 1000х800 | шт. | 1 |
| 24. | С514-9871-1 | Ящик стальной, типа: К654 У2 400х200х400 мм | шт. | 1 |
| 25. | Ц08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 9 |
| 26. | С545-9999-372 | Устройства защитного отключения 2-х полюсные ИЭК ВД 63 30 мА: 25 А | шт. | 1 |
| 27. | С545-9999-26 | Выключатель автоматический | шт. | 8 |
| 28. | Ц11-03-001-1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах (контроллер и фотореле) | шт. | 4 |
| 29. | С500-9011-20 | Контроллер 4-х канальный (5980 : 1,18 : 2,79 =1 816,41) | шт. | 1 |
| 30. | Ц08-01-087-3 | Металлические конструкции (световые опоры) | т | 0.51913 |
| 31. | Ц08-03-593-9 | Светильник, устанавливаемый в башни | 100 шт. | 0.06 |
| 32. | Х03-1052 | Вышки телескопические на автомобиле, высота 12 м, грузоподъемность 250 кг | маш.ч | 5.118 |
| 33. | Ц08-03-596-5 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт: 500 | 100 шт. | 0.08 |

| Составил: | Нач. планово-сметного отдела ООО «Уралэлектромонтаж» Р. В. Немова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |