УТВЕРЖДАЮ

Председатель котировочной комиссии

___________________Ю.Н.Кандалов

«___» ______________ 2010 г.

«______» ____________ 2010г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 2-2010

Уважаемые господа!

- Заказчик: Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа (адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск,  улица Уральская, д.7).

- Источник финансирования заказа:

Местный бюджет Озерского городского округа Челябинской области.

- Форма котировочной заявки: приложение №1 к настоящему запросу;

- Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: поселок Новогорный улица Театральная, дом 4-а, улица Труда, дом 3а, улица Южно-Уральская, дом 1

| п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Максимальная цена контракта с учетом уплаты всех налогов и иных обязательных платежей (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: поселок Новогорный улица Театральная, дом 4-а, улица Труда, дом 3а, улица Южно-Уральская, дом 1 путем запроса котировок цен. | Начало работ - 16.07.2010 г. Окончание работ - 31.12.2010 г. | 390 000 рублей 00 коп. |

4.	 Условия выполнения работ:

1) Выполнение работ в полном объеме в соответствии с Техническим регламентом работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилищного фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа. Приложение № 3 к запросу котировок;

5.	 Место выполнения работ:

Российская Федерация, Челябинская обл., поселок Новогорный улица Театральная, дом 4-а, улица Труда, дом 3а, улица Южно-Уральская, дом 1.

6.	Срок выполнения работ: начало работ: 16.07.2010 г. окончание работ:- 31.12.2010г.

7. 	Максимальная цена контракта: 390 000 руб. 00 коп. Цена включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Стоимость выполнения работ остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

8.	Сроки, место, порядок подачи котировочных заявок:

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим направить котировочную заявку одним из следующих способов:

а) по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, ул.Уральская, д.7, контактный телефон 8(35130) 6-69-93, в рабочие дни с 08:30 до 17:00, в пятницу с 08:30 до 16:30.

Заявки принимаются с 22 июня 2010 года до 1000 ч. 01 июля 2010 года.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

9. 	Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы:

Без предварительного финансирования. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления «Заказчиком» на расчетный счет «Подрядчика» денежных средств. Оплата по факту выполненных работ, на основании выставленного счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ установленной формы. Оплата выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления к «Заказчику» надлежащим образом оформленных платежных документов.

10. 	Критерии оценки поданной документации:

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям, и цена которой будет наименьшей.

Уведомляем Вас, что при равенстве цен и других условий котировочных заявок предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

Рассмотрение котировочных заявок и подписание протокола котировочной комиссией состоится

01 июля 2010 года по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул.Уральская д.7.

Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг, товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

- Результаты запроса котировок (протокол) будут размещены на официальном сайте администрации Озерского городского округа http://adm.ozersk.ru

- Срок подписания победителем муниципального контракта:

Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта в трех экземплярах, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

№1 - форма котировочной заявки;

№2 - проект муниципального контракта;

№3 – технический регламент работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилищного фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа;

Заместитель председателя котировочной комиссии        			            Е.В.Клименко

Приложение №1

Котировочная заявка (котировка цен)

дата: «___» ___________ 2010 г.

от __________________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение (для юридического лица),

_________________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица)

_____________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты

_________________________________________________________________________________________________________________

участника размещения заказов)

Кому: Муниципальному учреждению «Социальная сфера» Озерского городского округа

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, предлагаем выполнить работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: поселок Новогорный улица Театральная, дом 4-а, улица Труда, дом 3а, улица Южно-Уральская, дом 1 на сумму _________________________ рублей, подтвержденную в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящей заявки.

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Максимальная цена контракта с учетом уплаты всех налогов и иных обязательных платежей (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

Цена выполняемых работ включает в себя затраты на:

на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Стоимость выполнения работ остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Условия оплаты выполняемых работ:

Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления «Заказчиком» на расчетный счет «Подрядчика» денежных средств. Оплата по факту выполненных работ, на основании выставленного счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ установленной формы. Оплата выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления к «Заказчику» надлежащим образом оформленных платежных документов.

Условия выполнения работ:

Гарантируем выполнение работ в полном объеме в соответствии с Техническим регламентом работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилищного фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа к запросу котировок цен №.2-2010.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы по  ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий, расположенных по адресам: поселок Новогорный, улица Театральная, дом 4-а, улица Труда, дом 3а, улица Южно-Уральская, дом 1 путем запроса котировок цен.

____________________________          ___________________________________

(подпись, печать)                                              должность (Ф.И.О.)

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _____

на выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: п.Новогорный ул.Театральная, д.4-а, ул.Труда, д.3а, ул.Южно-Уральская, д.1

Челябинская область, город Озерск                                              /____/ _____________2010 г.

Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа, действующее от имени и в интересах Озерского городского округа, в соответствии с Постановлением первого заместителя главы Озерского городского округа № 1710 от 20.12.2006 г. «О размещении муниципального заказа», именуемое в дальнейшем  «Муниципальный Заказчик» (далее - «Заказчик»), в лице директора Кандалова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель запроса котировок цен на выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: п.Новогорный ул.Театральная, д.4-а,  ул.Труда, д.3а, ул.Южно-Уральская, д.1 (Протокол котировочной комиссии №____ от _________2010 г.) _____________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________

_____________________________________________________________, действующего на основании________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Целью данного муниципального контракта является выполнение работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: п.Новогорный ул.Театральная, д.4-а, ул.Труда, д.3а, ул.Южно-Уральская, д.1.

1.2.	По настоящему контракту Подрядчик обязан с использованием своего оборудования, материалов, своими силами и средствами осуществлять работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилищного фонда Заказчика.

1.3.	Объем и содержание работ определяется  Техническим регламентом работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилищного фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).

1.4.	При заключении и исполнении контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, СНиП, Правилами технической эксплуатации, Техническим регламентом работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилого фонда и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа и иными нормативными актами.

1.5. Для исполнения работ по настоящему контракту Стороны оформляют Акт-допуска. Выполнение работ без оформления Акта-допуска запрещено.

1.6.	Работы по настоящему контракту выполняются с 16.07.2010 по 31.12. 2010 года.

1.7. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет утвержденных средств бюджета Озерского городского округа на 2010 год.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта установлена на основании Протокола котировочной комиссии №______ от _____________ 2010г. и включает общую стоимость работ, оплачиваемую «Заказчиком» «Подрядчику» за полное выполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему контракту. Цена контракта является фиксированной и может быть пересмотрена только в порядке указанном в пункте 2.5. настоящего контракта, что оформляется дополнительным соглашением между «Сторонами».

2.2. Цена настоящего контракта составляет: _________ (_________________). Стоимость 1 календарного дня составляет  ________________(_______________________).

2.3. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей

2.4. Без предварительного финансирования. Безналичный расчет. Оплата осуществляется ежемесячно по факту полностью выполненного ежемесячного объема работ на основании актов сдачи – приемки выполненных работ установленной формы (Приложение №3), завизированных представителем «Заказчика» по техническому надзору. Оплата производится после подписания акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней на расчетный счет «Подрядчика».

2.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.6. Расчеты Заказчика с Подрядчиком по контракту осуществляются за счет выделенных бюджетных средств.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

3.1.	Подрядчик гарантирует, что качество работ, материалов, применяемых им при выполнении работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.2.	Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения всех работ, в соответствии с действующими нормами.

3.3.	Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему контракту (и на материалы, используемые Подрядчиком).

3.4.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик, совместно с представителем, осуществляющим технический надзор, назначает проверку выполненных работ. По результатам этой проверки составляется соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере. Данный акт является обязательным для Подрядчика и не может быть им обжалован и опровергнут.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.  «Подрядчик» обязан:

4.1.1. Выполнить работы по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию рабочих общежитий и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа, расположенных по адресам: п.Новогорный ул.Театральная, д.4-а, ул.Труда, д.3а, ул.Южно-Уральская, д.1 с надлежащим качеством в полном объеме и в сроки в соответствии с условиями запроса котировок цен, настоящего контракта и приложениями к нему.

4.1.2.	Самостоятельно получать, и представлять «Заказчику» необходимые для
выполнения работ по настоящему контракту разрешения и согласования.

4.1.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, вывозу строительного мусора, охране окружающей среды во время проведения работ, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда и пожарной безопасности при производстве работ.

4.1.4.Обеспечить «Заказчику» и его представителю, осуществляющему технический надзор, беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

4.1.5. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию «Заказчика» и его представителя по техническому надзору в течение 10 дней.

4.1.6. Ежемесячно составлять график выполнения работ по техническому Регламенту с ежедневным указанием объемов работ, согласованным с Заказчиком.

4.1.7. Соблюдать сроки  исполнения заявок или заказов на работы, а также периодичность плановых осмотров элементов помещений и объектов в соответствии с ежемесячным графиком выполнения объемов работ, согласованным с Заказчиком, и иными действующими нормативными документами.

4.1.8. Ежемесячно предоставлять «Заказчику» до 5 числа месяца следующего за отчетным, акт сдачи – приемки выполненных работ за прошедший месяц (установленной формы) и счет –фактуру.

4.1.9. В гарантийный срок, который составляет 12 месяцев, если иное не предусмотрено действующими нормативными документами, с момента подписания акта выполненных работ, устранить выявленные недостатки.

4.1.10.При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.1.11. Участвовать в сдаче – приемке выполненных работ.

4.1.12. До предъявления Заказчику результата выполненных работ  согласовать акты сдачи-приемки выполненных работ и справки стоимости выполненных работ  с организацией, назначенной Заказчиком для осуществления технического надзора за выполнением работ по настоящему контракту.

4.1.13.	Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц при выполнении работ по настоящему договору.

4.1.14.	Согласовывать с Заказчиком плановые отключения электроэнергии, воды, тепла.

4.1.15.	Выполнять поступившие аварийные заявки немедленно (максимальное время прибытия  аварийной бригады составляет 30 минут).

4.1.16. Информировать Заказчика о заключении контрактов субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.1.17. При обоснованном требовании Заказчика  обеспечить замену  работника Исполнителя, занятого выполнением работ, согласно настоящего контракта,  на другого работника Исполнителя.

4.2. «Заказчик» обязан:

4.2.1. Своевременно обеспечивать «Подрядчика» всеми необходимыми для исполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию «Подрядчика».

4.2.2. Совместно с представителем по техническому надзору принять выполненные работы и при отсутствии претензий относительно качества, сроков, объема выполненных работ произвести их оплату в установленный срок.

4.2.3. Совместно с представителем по техническому надзору осуществлять контроль и надзор за процессом выполнения работ, его ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.2.4. «Заказчик» и (или) его представитель по техническому надзору в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за процессом выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом «Подрядчику».

4.2.5. Уведомить «Подрядчика» об организации назначенной «Заказчиком» для осуществления технического надзора с правом приемки выполненных работ.

4.2.6.	Производить оплату по факту выполнения работ ежемесячно, по счетам-фактурам и актам сдачи-приемки выполненных работ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

5.2.  В случае просрочки Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.15 контракта, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,025% от стоимости контракта  за каждый факт задержки прибытия аварийной бригады.

5.3. За нарушение согласованных сроков и (или) объемов выполнения работ, указанных в настоящем контракте и приложениях к нему, Подрядчик уплачивает в пользу Заказчика пеню в размере 0,025%  от стоимости контракта за каждый день просрочки.

5.4. За невыполнение или выполнение работ ненадлежащего качества Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости настоящего контракта.

5.5.Если в ходе проведения проверок «Заказчиком» и (или) представителем по техническому надзору будут выявлены недостатки и (или) случаи фактов выполнения «Подрядчиком» работ с отступлением от требований государственных стандартов, СНиП и других нормативных документов, «Заказчик» вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет «Подрядчика» в оговоренный срок.

5.6.  Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от своих обязательств по настоящему контракту.

5.7. «Подрядчик» несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего выполнения работ указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в том числе за не обеспечение мер по безопасности производства работ.

5.8. «Подрядчик» освобождается от уплаты штрафа и (или) пени, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине «Заказчика».

5.9. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей  на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.10. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине «Подрядчика».

5.11.	В случае причинения вреда вследствие ненадлежащего исполнения обязательств виновная сторона обязана возместить ущерб потерпевшей стороне и третьим лицам.

5.12.	Подрядчик обязан за свой счет восстановить имущество Заказчика и третьих лиц, поврежденное им при выполнении работ по настоящему контракту. В случае отказа или задержки исполнителя от восстановления Заказчик вправе обратиться к третьим лицам.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. «Подрядчик» обязан в письменной форме известить «Заказчика» и его представителя по техническому надзору о выполнении работ за прошедший месяц. После извещения «Заказчика» об окончании работ в срок не позднее 2-х рабочих дней «Заказчик» создает уполномоченную комиссию по приемке выполненных работ с участием представителя «Подрядчика». После комиссионной приемке выполненных работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» на согласование акт сдачи выполненных работ установленной формы (подписанный представителем «Заказчика» по техническому надзору).

6.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта и приложениям к нему, а так же требованиям нормативных актов регулирующих порядок производства работ являющихся предметом контракта, «Заказчик» и (или) его представитель по техническому надзору незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику». «Подрядчик» обязан в срок, согласно Регламента, со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет либо направить «Заказчику» мотивированный отказ.

6.3. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

6.4. Датой выполнения работ считается дата подписания «Сторонами» акта сдачи – приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

6.5. «Заказчик» извещает «Подрядчика» о назначении своего представителя, осуществляющего технический надзор на данном объекте с правом приемки выполненных работ, подписанием установленной формы акта, при этом представитель «Заказчика», осуществляющий технический надзор, несет ответственность перед «Заказчиком» за предоставление информации о выполненной работе, ее качестве, и сроках.

6.6. «Заказчик» оставляет за собой право не принимать и не оплачивать «Подрядчику» результат выполненных работ без надлежащего согласования последним данного результата с организацией, осуществляющей технический надзор за выполнением работ по настоящему контракту.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных операций, массовых волнений и беспорядков, забастовок или других, независящих от сторон обстоятельств.

«Сторона», для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется 2-х сторонним соглашением.

8.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению «Сторон» с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.2. «Сторона», решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой «Стороне».

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания «Сторонами» соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

8.4. При расторжении контракта по соглашению «Сторон» «Заказчик» обязуется:

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта сдачи-приемки выполненных работ завизированных представителем «Заказчика» по техническому надзору, подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 15 дней на основании указанных документов принять решении об оплате фактически выполненных «Подрядчиком» работ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий контракт регистрируется «Заказчиком» в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа в течение 3 дней со дня его подписания обеими «Сторонами».

9.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   контракту   оформляются дополнительным соглашением.

9.3. При выполнении настоящего контракта «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ, Челябинской области, нормативными актами Озерского городского округа.

9.4. Споры по условиям контракта и его исполнения «Стороны» стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы решаются в арбитражном суде.

9.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, каждый имеет одинаковую юридическую силу, два для «Заказчика» один для «Подрядчика».

9.6. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими «Сторонами» и действует до  31.12.2010 года.

9.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

1.Технический регламент работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилищного фонда  и относящихся к нему придомовых территорий Озерского городского округа.

2. Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)  установленного образца.

3. Итоговый протокол котировочной комиссии № ___ от _______ 2010 г.

9.БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Директор МУ «Соцсфера» Ю.Н.Кандалов |  | ПОДРЯДЧИК: ______________________ |
| --- | --- | --- |

# Приложение №2

# Акт № _________
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

Челябинская область, г. Озерск                                                         "__"_____________ 2010 г.

Мы, нижеподписавшиеся  _____________________________________________________,  с  одной  стороны,  и _

___________________________________________________________ , с другой стороны, составили настоящий акт в том,  что, согласно муниципальному контракту   (договору) N______________  от  "__"_________  20__г.  ,  в _____________________  2010 г.

(указать период выполнения работ)

выполнены  работы  (оказаны услуги), а именно:

| п/п | Перечень видов работ (услуг) | Ед. измер. | Объем выполненной работы (оказанной услуги) |
| --- | --- | --- | --- |

на сумму ______________(________________________________) руб. ________ коп.

Настоящий акт является основанием для расчета Сторон на общую  сумму

_______________(______________________________________ ) руб. ________ коп., в том числе НДС _________________________

| Заказчик |  | Исполнитель (Подрядчик) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  | М. П. |

Приложение  №  1

# Согласовано:						Утверждаю:

Директор Муниципального учреждения

______________________________________          «Социальная сфера» Озерского городского

наименование подрядной организации                         округа

______________________________________	    _________________________ Ю.Н.Кандалов

подпись, фамилия, имя, отчество руководителя организации

« ________» ____________________ 2010 года       « ________» __________________ 2010 года

# Технический регламент

работ по ремонту, содержанию и техническому обслуживанию специализированного жилищного фонда и относящихся к нему придомовых территорий.

- Общие положения

Технический регламент устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления Услуги и обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества работ по ремонту, содержанию и обслуживанию специализированного жилищного фонда.

Нормативные правовые акты, регламентирующие ремонт, содержание и обслуживание специализированного жилищного фонда и относящихся к нему придомовых территорий:

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 № 170;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» от 13.08.2006 № 491.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23 мая 2006г. №307.

Перечень адресов специализированного жилого фонда (далее по тексту - «Рабочие общежития»):

- поселок Новогорный улица Театральная дом 4-а               (общая площадь -   801,9 м2);

- поселок Новогорный улица Труда дом 3а            	      (общая площадь -   799,1 м2);

- поселок Новогорный улица Южно-Уральская дом 1 	      (общая площадь -   459,6 м2);

# Состав работ:

- услуга по содержанию рабочих общежитий (в том числе техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерного оборудования и коммуникаций);

- обеспечение содержания общего имущества рабочих общежитий и придомовой территории в части помещений, находящихся в муниципальной собственности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- содержание  придомовых территорий рабочих общежитий;

- обеспечение содержания и эксплуатации рабочих общежитий;

- проведение текущего ремонта рабочих общежитий.

Результат предоставления услуги по содержанию и обслуживанию рабочих общежитий и придомовых территорий относящихся к ним.

Предоставление услуг по обслуживанию и обеспечению содержания общего имущества рабочих общежитий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности рабочих общежитий;

- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических  лиц,  муниципального и иного имущества;

- доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельными участками, на котором расположено  здание рабочего общежития;

- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества;

- поддержание архитектурного облика здания общежития в соответствии проектной документацией.

II. Организация обслуживания рабочих общежитий.

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) рабочих общежитий обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока.

Техническое обслуживание рабочих общежитий включает работы по контролю за его  состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Контроль технического состояния следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Текущий ремонт зданий включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

2.1.Перечень осмотров и наблюдений за сохранностью рабочих общежитий.

Контроль за техническим состоянием конструкций, коммуникаций, технических устройств жилых домов осуществляется проведением: плановых общих, частичных, при необходимости внеочередных осмотров или обследований.

Плановые осмотры рабочих общежитий проводят:

общие плановые осмотры -  осмотры, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

частичные плановые осмотры – осмотры, в ходе которых предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации должны проводиться общие  внеочередные (неплановые) осмотры.

Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей  способности устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по содержанию рабочих общежитий или  другой привлеченной для выполнения конкретного вида работ организацией.

К мероприятиям технического осмотра относятся работы по обеспечению нормативных режимов и параметров, контролю и учету технического состояния элементов здания, выявлению появившихся в них неисправностей, устранению в процессе контроля мелких неисправностей, определению объемов работ по текущему ремонту.

Инженерное оборудование должно осматриваться в процессе эксплуатации более часто (с целью бесперебойной работы).

# 3.2. Периодичность осмотров инженерного оборудования

- Техническое обслуживание и текущий ремонт системы электроснабжения

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Технические осмотры электрооборудования и электросети (осмотр всей системы) измерение сопротивления изоляции сетей освещения измерение сопротивления изоляции питающих кабелей измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» до 1000 В с прибором погрузка автоматических выключателе: - однополюсных до 16 а - трехполюсных до 40а проверка наличия цепи м/у заземленным элементом и заземлителем измерение переходного сопротивления с оформлением записи в оперативном журнале | Июль - ноябрь |
|  | Осмотр открытой электропроводки | 3 раза в месяц. |
|  | Осмотры электротехнической арматуры и электрического оборудования | 6 раз в месяц |
|  | Очистка светильников от пыли и грязи | 1 раз в месяц |
|  | Технический осмотр электроплит | 1 раз в квартал |
|  | Текущий ремонт | Июль - декабрь |
|  | Устранение неисправностей (по вызову) | Осмотр и ремонт |

- Техническое обслуживание и текущий ремонт системы отопления

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр систем центрального отопления (осмотр всей системы) | Сентябрь |
|  | Регулировка и наладка систем отопления: -притирка, набивка сальников, замена гранбукс, запорной арматуры - установка дроссельных шайб, замена конусов ИТП - замена радиаторов, смена прокладок радиаторных пробок | Сентябрь-октябрь |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке или радиаторном блоке | 1 раз в неделю |
|  | Промывка системы отопления | Сентябрь – октябрь |
|  | Испытание трубопроводов с проверкой на прогрев регулировкой | Сентябрь-октябрь |
|  | Смена резьбовых участков трубопроводов в чердаках, подвалах (длиной дом 1 метр) | Август-сентябрь |
|  | Текущий ремонт систем отопления | Август-октябрь |
|  | Устранение неисправностей (по вызову) | Осмотр и ремонт |

- Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения:

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр систем системы водоснабжения и водоотведения (осмотр всей системы) - с проверкой крепления трубопроводов сан. оборудования, подчеканкой стыков канализации, уплотнением резьбовых соединений, - ревизия вентилей с набивкой сальников, - смена вентилей (до 15%) гранбукс - смена участков трубопроводов длиной до 1 метра | Июль - декабрь Июль - сентябрь по необходимости по необходимости |
|  | Прочистка и промывка системы канализации | Август - сентябрь |
|  | Осмотр сан. оборудования и его ревизия, ремонт: - замена прокладок смесителей, - регулировка смывного бака - замена манжет унитаза, устранение течи со сменой прокладки гибких подводок | Июль - декабрь |
|  | Смена отдельных участков канализационных труб (до 15%) | по мере необходимости |
|  | Смена сифонов | по мере необходимости |
|  | Устранение неисправностей (по вызову) | Осмотр и ремонт |

- Техническое обслуживание и текущий ремонт систем пожаротушения и дымоудаления (если имеется):

|  | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотры исправности, целостности оборудования, проверка работоспособности всех приборов вентиляции, пожарной сигнализации (осмотр всей системы) | Июль, октябрь |
|  | Наладка и периодические испытания систем дымоудаления и пожаротушения | 1 раз в месяц |
|  | Пылеуборка, дезинфикация вентиляционных каналов, антикоррозийная окраска вытяжных шахт, дефлекторов и т.п. | Октябрь |
|  | Текущий ремонт: насосов, вентиляции, пожарной сигнализации | Октябрь |
|  | Устранение неисправностей (по вызову) | Осмотр и ремонт |

Примечание:

1. Все текущие, плановые и общие ремонты выполняются по согласованию с Заказчиком. Акты выполненных работ составляются после выполнения разного вида работ, заверяются Заказчиком и передаются Заказчику..

2. В процессе осмотра инженерного оборудования ведётся его наладка и исправляются мелкие дефекты.

3. Результаты всех видов осмотра зданий, инженерных сетей, элементов благоустройства, а так же объёмы подлежащих выполнению ремонтных работ заносятся в журналы или оформляются актом общего осмотра, составляемого по установленной форме.

4. По результатам осмотров (обследований) планируются и выполняются работы по текущему и капитальному ремонтам.

3.3. Аварийное обслуживание.

Аварийное обслуживание предполагает незамедлительное устранение аварий и неисправностей.

Перечень аварийных работ:

- водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

установка бандажей на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2м);

ликвидация засора канализации внутри строения;

ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

заделка свищей и зачеканка раструбов;

замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2м), связанная с устранением засора или течи;

выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

- центральное отопление:

ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2м);

выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

- электроснабжение:

замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

замена плавких вставок в электрощитах;

- сопутствующие работы при ликвидации аварий:

отрывка траншей;

откачка воды из подвала;

вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Примечание:

В процессе выполнения аварийных ремонтов должны соблюдаться санитарные правила и нормы.

После проведения аварийных ремонтов все помещения должны быть приведены в  первоначальное состоянии (в соответствии с санитарными нормами)

# 3.4. Санитарная очистка подъездов, чердаков, подвалов и придомовых территорий.

Для обеспечения должного санитарного состояния всех помещений здания, а так же придомовой территории, необходимо выполнять основные требования при их эксплуатации.

- Уборка лестничных клеток включает в себя: влажное подметание и мытьё лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажную протирку стен, дверей, подоконников, перил, мытьё окон.

# Периодичность работ по уборке лестничных клеток, подвалов, чердаков

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей - первый и второй этажи - выше второго этажа | Ежедневно 2 раза в день (утро , вечер) 1 раз в день |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 3 раза в неделю |
| Уборка служебных помещений помещенияхкабины лифта | через день |
| Мытье стен, дверей, перил, радиаторов, подоконников, плафонов, оконных ограждений, чердачных лестниц, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств. | 1 раз в месяц |
| Протирка подоконников | 2 раза в неделю |
| Мытьё коридоров, тамбуров | 3 раза в неделю |
| Обметание пыли с потолков | Июль, ноябрь |
| Уборка санитарного узла и душевых | Ежедневно |
| Уборка и мытье кухонных помещений (электроплиты, раковины, кухонная мебель) | Ежедневно |
| Мытьё окон | Сентябрь-октябрь |
| Санитарная уборка подвалов, чердаков, технических этажей. | Июль, декабрь |
| Уборка и мытье площадок перед входом в подъезд (крыльцо) | 2 раза в неделю |
| Вынос мусора | ежедневно (по графику) |
| Вывоз мусора с заключением договора | До 10 час. ежедневно |

- Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю уборку.

Летняя уборка включает в себя: подметание, мойку или поливку придомовых территорий вручную или с помощью спецмашин, уход за газонами.

Зимняя уборка включает в себя: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований.

# Периодичность работ по уборке территорий домовладений

| Вид уборочных работ в | классы территории |
| --- | --- |
| период зимней уборки | 1 | 2 | 3 |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см | через 3 часа во время снегопада | через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в трое суток | 1 раз в трое суток | 1 раз в трое суток |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Очистка территории от наледи и льда | 1 раз втрое суток во время гололёда | 1 раз втрое суток во время гололёда | 1 раз втрое суток во время гололёда |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (соль) | 1 раз в сутки во время гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда | 1 раз в сутки во время гололёда |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Уборка территории от мусора | 3 раз в неделю | 4 раз в неделю | 4 раз в неделю |
| Сметание снега со ступеней | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |

| Вид уборочных работ в период летнюю уборку | классы территории |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз вдвое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз вдвое суток | 1 раз вдвое суток | 1 раз вдвое суток |
| Уборка газонов | 1 раз вдвое суток | 1 раз вдвое суток | 1 раз вдвое суток |
| Скашивание травы на газонах и площадках | Июль - август | 2 раза в сезон | 2 раза в сезон |
| Протирка указателей на фасадах домов | 3 раза в год май,август,ноябрь | 3 раза в год май,август,ноябрь | 3 раза в год май, август, ноябрь |
| Сгребание листвы и скошенной травы | Июль-август, Сентябрь-ноябрь | Июль-август, Сентябрь-ноябрь | Июль-август, Сентябрь-ноябрь |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | Июль, август, Сентябрь, ноябрь | Июль, август, Сентябрь, ноябрь | Июль, август, Сентябрь, ноябрь |
| Уборка территории от мусора | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |

- Текущий ремонт общего имущества рабочих общежитий

Текущий ремонт - комплекс работ по поддержанию установленных эксплуатационных показателей здания (элемента).

Текущий ремонт рабочих общежитий заключается в восстановлении исправности или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса, с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, а также обеспечении  безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения комфорта проживания.

Текущий ремонт предусматривает систематическое и своевременное и проведение ремонтных работ по предупреждению преждевременного износа отдельных частей здания и его инженерного оборудования, а так же работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации жилищного фонда.

# Текущий ремонт подразделяется:

Планово-предупредительный (профилактический) ремонт, который выполняется с установленной периодичностью;

Неплановый (непредвиденный) ремонт, который выполняется, как правило в срочном порядке в период между плановыми ремонтами.

Планово-предупредительный (профилактический) ремонт является основой нормальной технической эксплуатации и повышения долговечности жилых зданий. К планово-предупредительному (профилактическому) ремонту относятся работы: по ремонту и окраске кровель, замене недостающих частей и окраске водосточных труб, частичному ремонту окон и дверей, очистке от загрязнений и простой окраске фасадов, лестничных клеток и другие аналогичные по своему характеру работы. К этому виду текущего ремонта относят также ежегодно выполняемые работы по подготовке жилых домов к сезонным условиям эксплуатации (в весенне-летний и осенне-зимний периоды) и наладке (осмотру) инженерного оборудования.

Исходными материалами для составления годового плана профилактического текущего ремонта должны служить  описи работ,  составленные на основании   результатов  технических  осмотров жилых зданий и их обустройств и по записям объёмов работ в журнале осмотра зданий.

Опись ремонтных работ на каждое строение, включённая в годовой план текущего  ремонта должна быть согласована с собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

В рабочих общежитиях с износом свыше 60% планово предупредительный ремонт должен выполняться ежегодно (сентябрь-октябрь).

Выполнение работ должно быть предусмотрено в соответствии с требованиями части 3 СНиП «Организация, производство и приёмка работ».

Неплановый (непредвиденный) текущий ремонт состоит в срочном исправлении случайных повреждений и недостатков, которые не были обнаружены и устранены при производстве планово-предупредительного ремонта или возникли после его выполнения.

Сроки устранения неисправностей при выполнении непланового (непредвиденного)  ремонта

| Неисправности в частях зданий и инженерном оборудовании | Сроки устранения неисправности |
| --- | --- |
| Кровля Протечки в отдельных местах кровли Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отмётов и расстройство их крепления | 1 сутки 5 суток |
| Стены и фасады Нависающие, теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, перемычках, элементы архитектурного оформления фасадов, отслаивающая штукатурка и лепные элементы в кладке, перемычках, элементы архитектурного оформления фасадов, отслаивающая штукатурка и лепные элементы карнизов На сквозные трещины и неплотности в дымоходах и газоходах Протечки в стыках панелей (отдельных квартир) | 1 сутки (с ограж. опасной зоны) 3 суток 1-3 сутки |
| Оконные и дверные заполнения Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов, форточек, дверных полотен в зимнее время в летнее время | не более 8 часов 5 суток |
| Перекрытия Протечки в перекрытиях вызванные нарушениями гидроизоляции полов | 1 суток |
| Внутренняя отделка Отслоение штукатурки на потолке или в верхней части стен, угрожающее её обрушением | немедленно |
| Санитарно-техническое оборудование Течи в водопроводных кранах Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования. | 3 суток немедленно |
| Электрооборудование Неисправности аварийного порядка повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников Неисправность автоматов защиты стояков и питающих линий Неисправность в электроплите с выходом из стоя всей электроплиты Неисправность в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей) | немедленно при наличии переключателей кабелей на входе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 час. 3 час. 1сут. |

Приложение №__1___

# Перечень технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по юридическому адресу поселок Новогорный улица Труда дом 3а   (общая площадь -   799,1 м2)

| Наименование оборудования | Количество единиц штук | Протяженность п.м |
| --- | --- | --- |
| Сети канализационные Д4-50 Д4-100 |  | 46 24 |
| Сантехприборы: унитазы | 5 |  |
| Умывальники | 12 |  |
| Ванна | 1 |  |
| мойка чугунная |  |  |
| Смесители | 13 |  |
| бочки смывные (компакт) | 5 |  |
| радиаторы М-140 | 59 |  |
| Система ГВС и ХВС: Д4-15 |  | 54 |
| Д4-20 |  | 41 |
| Д4-25 |  | 16 |
| Д4-32 |  | 10 |
| Д4-50 |  | 20 |
| Д4-80 |  | 13 |
| Арматура ГТС и ХТС Д4-15 | 6 |  |
| Д4-20 | 4 |  |
| Д4-25 | 2 |  |
| Д4-32 | 1 |  |
| Д4-40 | 1 |  |
| Д4-50 | 2 |  |
| Д4-80 | 1 |  |
| Система отопления Д4-15 |  | 104 |
| Д4-20 |  | 133 |
| Д4-25 |  | 63 |
| Д4-32 |  | 29 |
| Д4-40 |  | 17 |
| Д4-50 |  | 32 |
| Д4-80 |  | 24 |
| Арматура ц/отопления Д4-15 | 19 |  |
| Д4-20 | 38 |  |
| Д4-25 | 10 |  |
| Д4-32 | 5 |  |
| Д4-40 | 3 |  |
| Д4-50 | 1 |  |
| Д4-80 | 1 |  |
| Электрооборудование: розетка | 116 |  |
| Выключатель | 58 |  |
| лампы накаливания | 17 |  |
| лампа дневного света | 12 |  |
| Плита | 5 |  |

# Приложение №   2

Перечень технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по юридическому адресу поселок Новогорный улица Театральная дом 4-а

(общая площадь -   801,9 м2)

| Наименование оборудования | Количество единиц штук | Протяженность п.м |
| --- | --- | --- |
| Сети канализационные Д4-50 Д4-100 |  | 46 24 |
| Сантехприборы: унитазы | 6 |  |
| Умывальники | 12 |  |
| Ванна | 1 |  |
| мойка чугунная |  |  |
| Смесители | 13 |  |
| бочки смывные (компакт) | 6 |  |
| радиаторы М-140 | 30 |  |
| Система ГВС и ХВС: Д4-15 |  | 54 |
| Д4-20 |  | 41 |
| Д4-25 |  | 16 |
| Д4-32 |  | 10 |
| Д4-50 |  | 21 |
| Д4-80 |  | 63 |
| Арматура ГТС и ХТС Д4-15 | 6 |  |
| Д4-20 | 3 |  |
| Д4-25 | 2 |  |
| Д4-32 | 1 |  |
| Д4-40 | 1 |  |
| Д4-50 | 2 |  |
| Д4-80 | 1 |  |
| Система отопления Д4-15 |  | 58 |
| Д4-20 |  | 132 |
| Д4-25 |  | 63 |
| Д4-32 |  | 30 |
| Д4-40 |  | 17 |
| Д4-50 |  | 32 |
| Д4-80 |  | 24 |
| Арматура ц/отопления Д4-15 | 18 |  |
| Д4-20 | 38 |  |
| Д4-25 | 10 |  |
| Д4-32 | 5 |  |
| Д4-40 | 2 |  |
| Д4-50 | 1 |  |
| Д4-80 | 1 |  |
| Электрооборудование: розетка | 82 |  |
| Выключатель | 40 |  |
| лампы накаливания | 17 |  |
| лампа дневного света | 12 |  |
| Плита | 5 |  |

# Приложение №  3

Перечень технического оборудования и имущества подлежащего содержанию по юридическому адресу поселок Новогорный улица Южно-Уральская дом 1

(общая площадь -   459,6 м2);

| Наименование оборудования | Количество единиц штук | Протяженность п.м |
| --- | --- | --- |
| Сети канализационные Д4-50 Д4-100 |  | 26 14 |
| Сантехприборы: унитазы | 5 |  |
| Умывальники | 11 |  |
| Ванна | 1 |  |
| мойка чугунная |  |  |
| Смесители | 12 |  |
| бочки смывные (компакт) | 5 |  |
| радиаторы М-140 | 30 |  |
| Система ГВС и ХВС: Д4-15 |  | 30 |
| Д4-20 |  | 24 |
| Д4-25 |  | 9 |
| Д4-32 |  | 5 |
| Д4-50 |  | 2 |
| Д4-80 |  | 37 |
| Арматура ГТС и ХТС Д4-15 | 4 |  |
| Д4-20 | 3 |  |
| Д4-25 | 1 |  |
| Д4-32 | 1 |  |
| Д4-40 | 1 |  |
| Д4-50 | 1 |  |
| Д4-80 | 1 |  |
| Система отопления Д4-15 |  | 34 |
| Д4-20 |  | 80 |
| Д4-25 |  | 40 |
| Д4-32 |  | 17 |
| Д4-40 |  | 18 |
| Д4-50 |  | 14 |
| Д4-80 |  | 10 |
| Арматура ц/отопления Д4-15 | 11 |  |
| Д4-20 | 22 |  |
| Д4-25 | 5 |  |
| Д4-32 | 3 |  |
| Д4-40 | 2 |  |
| Д4-50 | 1 |  |
| Д4-80 | 1 |  |
| Электрооборудование розетка | 50 |  |
| Выключатель | 28 |  |
| лампы накаливания | 17 |  |
| лампа дневного света | 11 |  |
| Плита | 4 |  |