Исх. №  98     от   18.05.2010г.

# ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ»

456780 Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова , д. 7 тел. 8-35130-7-29-88

адрес электронной почты: mdkstroitel@mail.ru

Директор Косолапова Оксана Борисовна

- Источник финансирования – бюджет Озерского городского округа Челябинской области.

Наименование выполняемых услуг (работ) –  монтаж автоматической системы пожаротушения в складских и производственных помещениях учреждения.

  - прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм – 43 метра;

  - прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм  - 41 метр;

  - прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм – 10 метров;

  - прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм – 30 метров;

  - прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 108 х 4 мм – 47 метров;

  - прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 89 х 3,5 мм – 28 метров;

  - крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 50 кг.;

  - установка фланцев стальных сварных диаметром 100 – 250 мм.;

  - установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм – 1 шт.;

  - задвижка чугунная, с невыдвижным шпинделем М3В – 1 шт.;

  - вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа (16кгс/см2), диаметром 25 мм – 2 шт.;

  - оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные – 35 шт.;

  - ороситель сприклерный водяной СВВО-Рно 0,47 – 35 шт.;

  - гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм – 124 метра;

  - гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм – 75 метров;

  - приборы устанавливаемые на фланцевых соединениях массой  до 5 кг. – 1 шт.;

  - узел управления водозаполненной спринклерной системой УУ-С100/1,2В-ВФ.04-01 – 1 шт.;

  - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, массой до 5 кг. -  1 шт.;

  - регуляторы давления газа марки: РД-32М – 1 шт.;

  - установка клапанов предохранительных однорычажных  диаметром 25 мм – 1 шт.;

  - клапаны предохранительные латунные фирмы Danfoss P доп. 12 бар. – 1 шт.;

  - прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (гильзы) – 2 метра;

  - гильза из трубы диаметром 60 мм толщ. 3,5 мм (Гост 3262-75);

  - прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 76 х 4 мм (гильзы) – 1 метр;

  - гильза из трубы (Гост 8731-87) диаметр 76 мм толщина стенки 4 мм – 1 метр;

  - прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 219 х 7 мм (гильзы) – 3 метра;

  - гильза из трубы (Гост 8731-87) наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм – 3 метра;

  - масляная окраска труб за 2 раза  - 50 м2;

  - пробивка отверстий в стенах – 12 отв.;

  - заделка отверстий в стенах (бетоном В 15 (М 200) фракция заполнителя 5-10 мм ) – 0.05 м3.

Автоматика пожаротушения

  - блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600*600  - 1 шт.;

  - шкаф распределительный навесной 220В, на 9 модулей, в металлическом корпусе фирмы ИЭК ЩРн-9з-0 36 УХЛЗ, с автоматическими выключателями, установленными на металлическую рейку, сечение магистральных проводников на фазу 1*16 мм2, ввод сверху, степень защиты IP31, размеры 265*310*120 мм, в нем установлено: на вводе  1 - автомат ВА-47-29/1/16В – 1 шт., на отходящих линиях автомат ВА-47-29/1/1,5В – 3 шт., на вводе 2 – автомат ВА-47-29/1/16В – 1шт., на отходящих линиях автомат ВА-47-29/1/1,5В – 3 шт.   -  1 шт.;

  - прибор сигнализирующий (сигнализатор потока жидкости) -  2 шт.;

  - сигнализатор потока жидкости Ду – 100 мм  VSR-F (4890: 1,18: 2,36 = 1755,96) – 2 шт.,

  - приборы ПС приемно-контрольные – 2 шт.,

  - пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 (4126,71:1,18:2,71=1290,48) – 1 шт.,

  - прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 (1910,55:1,18:2,71=597,46) – 1 шт.,

  - отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания – 1 шт.,

  - резервный источник питания РИП-24-0,8А-4 (1028,54:1,18:2,71=137,62) – 1 шт.,

  - аккумуляторная батарея  емкостью 4,5А/ч, 12В (433,60:1,18:2,67=321,64) – 1 шт.,

  - приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масс, кг., до: 5 (резистор) – 2 шт.,

  - металлические конструкции – метизы – 0.01 т.,

  - коробка УК-2П – 3 шт.,

  - рукав металлический, наружный диаметр, до 48 мм., - 15 м.,

  - труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметром до 25 мм. – 50 м.,

  - затягивание в проложенные трубы и металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 – 50 м.,

  - прокладка кабеля по потолку, масса 1 метра до 1 кг. – 20 м.,

  - прокладка кабеля по кирпичной стене, масса 1 м до 1 кг. – 30 м..

На все материалы, оборудование, применяемые при выполнении работ, должны быть представлены сертификаты качества. Работы выполнены с соблюдением ГОСТ, СНиП, Проектов № 006.016-ПТ., № 006.016-АК

Частичный монтаж автоматической системы пожаротушения  в складских и производственных помещениях в котировочной заявке (по принципу наименьшей цены) не возможен.

Место выполнение работ по монтажу автоматической системы пожаротушения в складских и производственных  помещениях  :  Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д.7 – столярная мастерская, художественная мастерская, швейный цех, склад декораций, костюмерные склады.

Срок  выполнения услуг  – до 31 июля  2010 года.

Оплата выполненных работ по  монтажу автоматической системы пожаротушения в складских и производственных  помещениях будет произведена из  бюджета Озерского городского округа Челябинской области по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя работ- 30% предоплаты , оставшаяся часть денежных средств будет перечислена  после приемки выполненных услуг с составлением акта  выполненных работ в течении 10 банковских дней со дня поступления денежных средств на расчетный  счет  заказчика из бюджета Озерского городского округа  Челябинской области.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, составляет  246484,30 рублей (двести сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля тридцать копеек)

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных  работ  просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:

456780   Челябинская  обл,.    г. Озерск,   ул.   Матросова , д. 7,       кабинет № 7 или по электронной почте mdkstroitel@mail. ru   до 17-00 часов 28.05.2010 года (время местное)

Цена предлагаемой продукции и работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Котировочная заявка должна быть представлена заказчику  не позднее даты окончания приема котировок цен, заказчик выдает расписку о получении заявки или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшего такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

Критерии отбора победителя: цена, сроки выполнения работ, качество выполняемых работ, использование сертифицированных материалов и оборудования. Гарантийный срок эксплуатации  не менее 24 месяцев..

О признании представленной Вами котировочной заявки выигравшей Вы будете уведомлены.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: В течение дня следующего за днем окончания срока подачи заявок.

Передача победителю экземпляра протокола и проекта контракта: в течение 2-х дней со дня подписания протокола.

Подписание муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на сайте администрации Озерского городского округа Челябинской области протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Приложения: Форма котировочной заявки (котировки цен);

Приглашение к участию в котировке цен;

Проект муниципального кнтракта.

Директор МУ ДК «Строитель»                                                                     О.Б. Косолапова

Директору

Муниципального Учреждения

Дворца культуры «Строитель»

О.Б. Косолаповой

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата «____»___________2010 года.

- Наименование, место нахождения (для юридического лица) банковские реквизиты участника размещения заказа.

- идентификационный номер налогоплательщика

- Наименование и объем выполняемых работ.

- Место выполнения работ.

- Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта.

- Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах,  в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Сроки и условия выполнения работ.

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по монтажу автоматической системы пожаротушения в складских и производственных помещениях___________________________________________________________________

(наименование,    спецификация,    количество  и  место  выполняемых   работ)    на  сумму

__________________________________________________________________________    Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен выполнить весь объем услуг  в соответствии с графиком выполнения услуг, приведенной в запросе котировок цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта   будут выполнять роль обязательного контракта  между нами.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких  дополнительных обязательств.

_____________________________________________________________________________

( Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПРИГАШЕНИЕ к участию в котировке цен на  монтаж автоматической системы пожаротушения в складских и производственных помещениях   МУ ДК «Строитель»

Администрация Муниципального учреждения Дворец культуры «Строитель» приглашает предприятия и организации любой формы собственности принять участие в    размещении муниципального заказа путем котировок цен на монтаж автоматической системы пожаротушения в складских и производственных помещениях МУ ДК «Строитель»

Котировочную заявку можно подать до 17-00 часов 28 мая 2010 года по адресу:

456780 Челябинская обл,. г. Озерск,  ул. Матросова , д. 7,  кабинет № 7,  , адрес электронной почты: mdkstroitel@mail. ru  (время местное)

Директор МУ ДК «Строитель»     О.Б. Косолапова

Муниципальный контракт

на  монтаж автоматической системы пожаротушения в складских и производственных помещениях

г. Озерск Челябинской области				           	                                 “___”_________ 2010 г.

Муниципальное учреждение Дворец культуры «Строитель», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора Косолаповой Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  _______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, путем проведения ____________________________________( запроса котировок цен) _______________№__________________от___________________ г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается на основании проектно-сметной документации утвержденной сторонами.

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работу   по монтажу автоматической системы пожаротушения в складских и производственных помещениях, а Заказчик  обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.3. Объем и содержание работ определяется дефектной ведомостью и сметой, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

1.4.  При заключении и исполнении контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, Проектами №006.016-ПТ, № 006.016-АК, ГОСТ, СНиП, Правилами технической эксплуатации и иными нормативными актами.

  - Срок выполнения работ установлен: начало работ____ 2010 года. Срок окончания выполнения  работ ____2010 года.

### 2. Обязанности сторон

  - Подрядчик обязан:

2.1.1.   Обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением Проектов №006.016-ПТ, № 006.016-АК, СниПов, ГОСТов, ПУЭ, ПТЭЭП. ВСНов, СанПиНов и иных нормативных актов, в объеме, соответствующим прилагаемым документам.

2.1.2. Осуществить монтаж автоматической системы пожаротушения в складских и производственных помещениях   МУ ДК «Строитель» в соответствии с утвержденным сметным расчетом и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2.1.3.   С момента начала работ до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика  ( дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщение о принятии работ, выходом из строя строительной техники, а так же все то, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства).

2.1.4.   Осуществлять на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану всех материалов, оборудования, изделий, конструкций,  комплектующих изделий и строительной техники.

2.1.5.  Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, рациональном использовании территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

2.1.6.  Обеспечить Заказчику и его представителю  беспрепятственный доступ к объекту для контроля над ходом и качеством выполнения работ.

2.1.7.  Устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика и его представителя в сроки, предусмотренными ВСН 58-88(р).

2.1.8. Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц при выполнении работ по настоящему контракту.

  - Заказчик обязан:

2.2.1. Производить оплату в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2.2. Обеспечить доступ к оборудованию и технической документации представителям Подрядчика.

2.2.3. Обеспечить необходимые условия для работы персонала Подрядчика.

3. Порядок сдачи и приемки работ

  - Работы выполняются в соответствии со сметой, утвержденной сторонами.

  - Сдача Заказчику выполненных работ Подрядчиком оформляется актом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, с приложением необходимых документов. Все выявленные в ходе приемки недостатки и недоделки фиксируются в акте. Подрядчик обязан за свой счет в 10-дневный срок устранить, зафиксированные в акте, недостатки и недоделки.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена дополнительная экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие  нарушений Подрядчиком контракта или причиной связи действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе поровну.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Оплата  работ Подрядчика составляет  _____________ рублей _____копеек (_________________),  в том числе НДС 18% -  ________ рублей ______копеек (_______________________).

  - В стоимость услуг, выполняемых в соответствии с настоящим контрактом, включены все накладные расходы, как то: стоимость всех материалов, транспортные расходы, страхование, уплата пошлин, налогов и прочих расходов.

  - Расчеты Заказчика с Подрядчиком по контракту осуществляются за счет выделенных бюджетных средств. Заказчик перечисляет безналичным путем  Подрядчику в течении 10 банковских дней  со дня подписания контракта аванс в размере 30% суммы контракта. После закрытия аванса оплата Заказчиком производится по факту выполненных работ по счетам-фактурам с приложением справок КС-2 и КС-3 в течении 10 банковских дней со дня их предъявления. За все работы, в том числе выполненные субподрядными организациями,  Заказчик рассчитывается только с Подрядчиком  (генподрядчиком). Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком безналичным путем в течении 10 банковских дней, со дня поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика из бюджета Озерского городского округа, после принятия объекта рабочей комиссией при условии, что работа выполнена в сроки, установленные контрактом или досрочно.

- Гарантии качества.  Ответственность сторон

  - Подрядчик гарантирует, что качество работ, строительных материалов, применяемых им при выполнении работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик гарантирует:

Что объект завершенного строительства будет пригоден к эксплуатации Заказчиком в полном объеме.

5.3.  Гарантийный срок эксплуатации сданного объекта – 60 месяцев.

  - Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии  с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации – Челябинской области.

5.5. В случае причинения вреда вследствие ненадлежащего исполнения обязательств виновная сторона обязана возместить ущерб потерпевшей стороне и третьим лицам.

  - Подрядчик обязан за свой счет восстановить имущество Заказчика и третьих лиц, поврежденное им при выполнении работ по настоящему контракту. В случае отказа или задержки исполнителя от  восстановления, Заказчик вправе обратиться к третьим лицам. Подрядчик обязан возместить стоимость работы по восстановлению, выполненной третьими лицами.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5% от цены контракта за каждый  просроченный день. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

5.8.   Заказчик  вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в случаях:

5.8.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в Преамбуле настоящего контракта;

5.8.2. установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

5.8.3. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

5.8.4. наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.8.5. Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут одной из сторон, если другая сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему контракту.

6. Порядок урегулирования споров

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

6.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области в установленном законом порядке.

6.4. К отношениям сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство РФ.

7. Особые условия

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его регистрации в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа и действует до момента исполнения обязательств сторонами. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа.

7.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и регистрации в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа.

7.4. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия  Заказчика.

7.5. Подрядчик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

7.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.8. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде (направляют уведомления) в трехдневный срок.

7.9. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.10. Участники конкурентных процедур ознакомлены с проектом муниципального контракта и согласны с условиями этого контракта.

7.11. Настоящий муниципальный контракт составлен на 4  страницах, приложение № 1 на ___ страницах, приложение № 2 на ____ страницах, приложение №3 на ___страницах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

К настоящему контракту прилагаются:

Приложение 1 – Дефектная ведомость, сметная документация.

Приложение 2  - Форма КС-2, КС-3;

Приложение 3 -  Акт выполненных работ

12. Юридические адреса, реквизиты сторон

| ## Подрядчик Наименование, организационно-правовая форма ______________________________ Юридический адрес __________________ контрактный телефон _________________ ИНН _______________________________ КПП _______________________________ ОГРН ______________________________ р/с _________________________________ Банк _______________________________ к/с _________________________________ БИК _______________________________ ОКОНХ ____________________________ ОКПО ______________________________ | ## Заказчик Наименование, организационно-правовая форма Муниципальное учреждение Дворец культуры «Строитель» # Юридический адрес Челябинская область, г. Озерск, ул. Мотросова, д. 7 контактный телефон 8-35130 –7-73-68 (факс) 8 – 35130-2-88-75 ИНН 7422000700 КПП 742201001 ОГРН 1027401187604 р/с 40204810100000000063 Банк УФК по Челябинской области ГРКЦ ГУ Банк России по Челябинской обл. г. Челябинск к/с 30101810400000000711 БИК 0475011001 ОКОНХ 93141 ОКПО 21642719 |
| --- | --- |

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик ___________________________________ /______________________/

М.П.

Подрядчик_________________________________ /________________________/

М.П.