УТВЕРЖДАЮ

Председатель котировочной комиссии

___________________Ю.Н.Кандалов

«____» ______________ 2010 г.

«______» ____________ 2010г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 10-2010

Уважаемые господа!

- Заказчик: Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа» (адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск,  улица Уральская, д.7).

- Источник финансирования заказа:

Местный бюджет Озерского городского округа Челябинской области.

- Форма котировочной заявки: приложение №1 к настоящему запросу;

Предмет контракта: выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресам: п.Новогорный ул.Южно-Уральская, д.1, ул.Труда, д.3а, ул.Театральная, д.4а.

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Максимальная цена контракта с учетом уплаты всех налогов и иных обязательных платежей (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресам: п.Новогорный ул.Южно-Уральская, д.1, ул.Труда, д.3а, ул.Театральная, д.4а. | Начало работ - 01.02.2011 г. Окончание работ - 31.03.2011 г. | 65 098 (шестьдесят пять тысяч девяносто восемь) рублей 00 коп. |

4.	 Условия выполнения работ:

Выполнение работ в полном объеме в соответствии с требованиями Выписки из технического регламента работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий, относящихся к  специализированному жилищному фонду  и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресу: поселок Новогорный ул. Южно-Уральская дом 1, ул. Труда дом 3а,  ул. Театральная дом 4а. Приложение №3 к запросу котировок;

5. Место выполнения работ:

Российская Федерация, Челябинская обл., поселок Новогорный ул. Южно-Уральская дом 1, ул. Труда дом 3а,  ул. Театральная дом 4а.

6. Срок выполнения работ:

начало работ: 01.02.2011 г. окончание работ: 31.03.2011г.

7. Максимальная цена контракта: 65 098 (шестьдесят пять тысяч  девяносто восемь) рублей 00 коп. Цена включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Стоимость выполнения работ остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

8. Сроки, место, порядок подачи котировочных заявок:

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим направить котировочную заявку по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, ул.Уральская, д. 7, контактный телефон 8(35130) 6-69-93, в рабочие дни с 08:30 до 17:00, в пятницу с 08:30 до 16:30.

Заявки принимаются с 31 декабря 2010 года до 1630 ч. 12 января 2011 года.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

9. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы:

Без предварительного финансирования. Безналичный расчет. Оплата осуществляется ежемесячно, по факту полностью выполненного ежемесячного объема работ, на основании актов сдачи – приемки выполненных работ установленной формы, завизированных представителем Заказчика. Оплата полностью выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления к «Заказчику» надлежащим образом оформленных платежных

10. 	Критерии оценки поданной документации:

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям, и цена которой будет наименьшей.

Уведомляем Вас, что при равенстве цен и других условий котировочных заявок предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

Рассмотрение котировочных заявок и подписание протокола котировочной комиссией состоится

13 января 2011 года по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, ул.Уральская д.7.

Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг, товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

11.Результаты запроса котировок (протокол) будут размещены на официальном сайте администрации Озерского городского округа www.ozerskadm.ru.

12.Срок подписания победителем муниципального контракта:

Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта в трех экземплярах, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

№1 - форма котировочной заявки;

№2 - проект муниципального контракта;

№3 – выписка из технического регламента работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий, относящихся к  специализированному жилищному фонду  и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресу: поселок Новогорный ул. Южно-Уральская дом 1, ул. Труда дом 3а,  ул. Театральная дом 4а.едомость объемов работ;

№4 – графики технического обслуживания и текущего ремонта зданий общежитий, расположенных по адресам:  Российская Федерация, Челябинская обл., поселок Новогорный ул. Южно-Уральская дом 1, ул. Труда дом 3а,  ул. Театральная дом 4а на февраль и март месяцы.

Председатель котировочной комиссии        			            		Е.В.Клименко

Приложение №1

Котировочная заявка (котировка цен)

дата: «___» ___________ 20__ г.

от _____________________________________________________________________________

(наименование, местонахождение (для юридического лица),

_______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица)

____________________________________________________________________________

(банковские реквизиты

_______________________________________________________________________________________________________

участника размещения заказов)

Кому: Муниципальному учреждению «Социальная сфера» Озерского городского округа»

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы согласны (согласен) заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресам: п.Новогорный ул.Южно-Уральская, д.1, ул.Труда, д.3а, ул.Театральная, д.4а.

на сумму _________________________(_____________________) рублей, в том числе НДС - ______________________руб. (__________________). (Если Участник размещения заказа не является плательщиком НДС, с ответствующих графах проставляется прочерк)

Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):

Цена представлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы обязуемся, в случае принятия  нашей котировочной заявки, выполнить работы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресам: п.Новогорный ул.Южно-Уральская, д.1, ул.Труда, д.3а, ул.Театральная, д.4а по указанной цене в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

________________________________                   ___________________________________    (подпись, печать)                                             		 должность (Ф.И.О.)

Проект

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресам: п.Новогорный ул.Южно-Уральская, д.1, ул.Труда, д.3а, ул.Театральная, д.4а.

Челябинская область город Озерск	          «___»________ 2011г.

Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа», действующее от имени и в интересах Озерского городского округа, в соответствии с Постановлением первого заместителя главы Озерского городского округа № 1710 от 20.12.2006 г. «О размещении муниципального заказа», именуемое в дальнейшем  «Муниципальный Заказчик» (далее - «Заказчик»), в лице директора Кандалова Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и победитель запроса котировок цен на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресам: п.Новогорный ул.Южно-Уральская, д.1, ул.Труда, д.3а, ул.Театральная, д.4а  (Протокол котировочной комиссии № ___  от ______20__г.) _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.По настоящему контракту Исполнитель обязуется выполнять работы по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа (далее – объектов) Заказчика, расположенных по адресам: п.Новогорный ул.Южно-Уральская, д.1, ул.Труда, д.3а, ул.Театральная, д.4а.

1.2.Объем и содержание работ определяется Выпиской из технического регламента работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресам: п.Новогорный ул.Южно-Уральская, д.1, ул.Труда, д.3а, ул.Театральная, д.4а  (далее - Выписка из технического регламента работ), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).

1.3.Исполнитель допускается к выполняемым работам только после подписанного Заказчиком акта-допуска.

1.4.При заключении и исполнении контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством, Ведомственными строительными нормами ВСН 58-99 (р),  СНиП, СанПиН, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, Выпиской из технического регламента работ и иными нормативными актами.

1.5.Работы по настоящему контракту выполняются с 01.02.2011 года по 31.03.2011 года.

1.6.Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет утвержденных
средств местного бюджета Озерского городского округа на 2011 год.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта установлена на основании Протокола котировочной комиссии №____ от ___________ г. и включает общую стоимость работ, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту. Цена контракта является фиксированной и может быть пересмотрена только в порядке указанном в пункте 2.6. настоящего контракта, что оформляется дополнительным соглашением между «Сторонами».

2.2. Цена настоящего контракта составляет: ____________ (________) рублей 00 коп.

2.3. Цена контракта включает все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей, расходы на приобретение необходимого оборудования, инвентаря и материалов.

2.4.   Без предварительного финансирования. Безналичный расчет. Оплата осуществляется ежемесячно, по факту полностью выполненного ежемесячного объема работ, на основании актов сдачи – приемки выполненных работ установленной формы, завизированных представителем Заказчика. Оплата полностью выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления к «Заказчику» надлежащим образом оформленных платежных документов.

2.5. Оплата осуществляется на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.Предоставить перечень лиц, ответственных за выполнение работ по настоящему контракту.

3.1.2.	В течение 3-х (трех) дней принять от Заказчика по акту на обслуживание здания, инженерные сети, оборудование и прилегающую придомовую территорию.

3.1.3. Выполнять работы с надлежащим качеством в полном объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего контракта и Приложениями к нему.

3.1.4. Самостоятельно получать, и представлять Заказчику необходимые для выполнения работ по настоящему контракту разрешения и согласования.

3.1.5.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, вывозу строительного мусора, охране окружающей среды во время проведения работ, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда и пожарной безопасности при производстве работ.

3.1.6.Обеспечить Заказчику и (или) его представителю беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

3.1.7. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы санитарно-технического и инженерного оборудования в здании Заказчика.

3.1.8. Обеспечивать выполнение возложенных на него по настоящему контракту работ по ремонту санитарно-технического и инженерного оборудования.

3.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности выполнения работ;

3.1.10. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах по требованию Заказчика и  (или) его представителя в течение 10 дней.

3.1.11. До первого числа каждого месяца утверждать График работ (Приложение № 3)  в соответствии с Выпиской из технического регламента работ,  с ежедневным указанием объемов и сроков выполнения работ, согласованным с Заказчиком.

3.1.12.Ежемесячно предоставлять Заказчику до 5 числа месяца следующего за отчетным, акт сдачи - приемки выполненных работ за прошедший месяц (установленной
формы) и счет - фактуру.

3.1.13. Соблюдать объемы и сроки исполнения заявок или заказов на работы, а также периодичность плановых осмотров элементов помещений и объектов в соответствии с ежемесячным Графиком работ, согласованного с Заказчиком, и иными действующими нормативными документами.

3.1.14.В гарантийный срок, который составляет 12 месяцев, если иное не предусмотрено действующими нормативными документами, с момента подписания акта
выполненных работ, устранить выявленные недостатки.

3.1.15.При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.1.16.Участвовать в сдаче - приемке выполненных работ.

3.1.17.Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц при выполнении работ по настоящему контракту.

3.1.18.Согласовать с Заказчиком плановые отключения и включения электроэнергии, воды, тепла.

3.1.19. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения ремонтных и профилактических работ (отключение электроэнергии, воды, тепла) уведомлять Заказчика и Арендаторов, занимающих помещения, в зданиях Заказчика, и, переданных на обслуживание Исполнителю.

3.1.20.Выполнять поступившие аварийные заявки немедленно (максимальное время прибытия аварийной бригады составляет 30 минут).

3.1.21. В течение 3-х (трех) дней до даты окончания выполнения работ по настоящему контракту, передать (сдать) Заказчику по акту с обслуживания здания, инженерные сети, оборудование и прилегающую территорию.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Назначить лицо (своего представителя), осуществляющее контроль за выполнением работ по настоящему контракту.

3.2.2. Предоставлять Исполнителю адреса и телефоны ответственных должностных лиц, обеспечивающих доступ к зданию Заказчика.

3.2.3. Допускать в здание должностных лиц Исполнителя, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, водоснабжения, канализации для устранения аварий, для осмотра санитарно-технического и инженерного оборудования;

3.2.4.В течение 5 (пяти) дней принять выполненные работы, и при отсутствии претензий относительно качества, сроков, объема выполненных работ произвести их оплату в установленный срок.

3.2.5.Заказчик и (или) его представитель в случае обнаружения при осуществлении контроля за процессом выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Исполнителю.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Вызвать представителя Заказчика в любое время суток по телефону в случае аварии внутренних инженерных сетей.

3.3.2. Привлекать для исполнения настоящего контракта соисполнителей (субподрядчиков). При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия таких соисполнителей (субподрядчиков). Расчеты за выполненные соисполнителями (субподрядчиками) работы по предмету контракта осуществляет Исполнитель.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Приостанавливать оплату выполняемых работ, если Исполнитель не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему контракту, до устранения недостатков.

3.4.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

4.   ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

  - Исполнитель гарантирует, что качество работ, материалов, применяемых им при выполнении работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Исполнителем по настоящему контракту.

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

5.2.В случае просрочки Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 3.1.20 контракта, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 2% от стоимости контракта за каждый факт задержки прибытия аварийной бригады.

5.3.За каждое нарушение согласованных сроков и (или) объемов выполнения работ,  а также выполнение работ ненадлежащего качества, указанных в настоящем контракте и приложениях к нему, Исполнитель уплачивает в пользу Заказчика штраф в размере 2% от стоимости контракта.

5.4.За невыполнение работ, согласованных с Заказчиком в ежемесячном Графике работ, Заказчик не производит оплату за невыполненные работы, а Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере стоимости невыполненных работ, согласно расчета на невыполненные работы.

5.5.Если в ходе проведения проверок Заказчиком и (или) его представителем будут выявлены недостатки и (или) случаи фактов выполнения Исполнителем работ с отступлением от требований государственных стандартов, СНиП и других нормативных документов, Заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Исполнителя в оговоренный срок.

5.6.Уплата штрафов не освобождает Исполнителя от своих обязательств по настоящему контракту.

5.7.Исполнитель несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего выполнения работ указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в том числе за не обеспечение мер по безопасности производства работ.

5.8. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине Заказчика.

5.9..В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.10.Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине Исполнителя.

5.11.В случае причинения вреда вследствие ненадлежащего исполнения обязательств виновная сторона обязана возместить ущерб потерпевшей стороне и третьим лицам.

5.12.Исполнитель обязан за свой счет восстановить имущество Заказчика и третьих лиц, поврежденное им при выполнении работ по настоящему контракту.

6.   ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ за прошедший месяц.

6.2.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта и приложениям к нему, а так же требованиям нормативных актов
регулирующих порядок производства работ являющихся предметом контракта, Заказчик
и (или) его представитель незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю. Исполнитель обязан в срок, согласно Выписке из технического регламента работ, со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет, либо направить Заказчику мотивированный отказ.

6.3.Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

6.4.Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

6.5.Заказчик извещает Исполнителя о назначении своего представителя, осуществляющего контроль на данном объекте с правом приемки выполненных работ, подписанием установленной формы акта, при этом представитель Заказчика, осуществляющий контроль, несет ответственность перед Заказчиком за предоставление информации о выполненной работе, ее качестве, и сроках.

6.6. Заказчик оставляет за собой право не принимать и не оплачивать Исполнителю результат выполненных работ без надлежащего согласования с представителем Заказчика, осуществляющего контроль за выполнением работ по настоящему контракту.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

■'■'■■■

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, а также изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего контракта, будут длится более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных  в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области в установленном законом порядке.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

9.4. При расторжении контракта по соглашению Сторон, Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Исполнителем с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ завизированных представителем Заказчика, подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 15 дней на основании указанных документов принять решении об оплате фактически выполненных Исполнителем работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий контракт регистрируется Заказчиком в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа в течение 3 дней со дня его подписания обеими сторонами.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с 01.02.2011 и действует до 31.03.2011 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.

10.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.4. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Челябинской области, нормативными актами Озерского городского округа.

10.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, каждый имеет одинаковую юридическую силу, два для заказчика один для исполнителя.

10.6. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

1.Выписка из технического регламента работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий (в том числе и арендуемых в них помещений), относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа  (представлена в Приложении №3 к Технической части котировочной документации).

2. График работ (сформирован  в соответствии с выпиской из технического регламента работ) (представлена в Приложении №4 к Технической части котировочной документации).

3. Акт сдачи-приемки выполненных работ установленного образца. (Приложение №2 к Муниципальному контракту).

4. Итоговый протокол котировочной комиссии № ____ от «____»_____20___г.

12.БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:	                                 ПОДРЯДЧИК:

Приложение №1

# Выписка из технического регламента

работ по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий, относящихся к  специализированному жилищному фонду  и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа по адресу: поселок Новогорный ул. Южно-Уральская дом 1, ул. Труда дом 3а,  ул. Театральная дом 4а.

- Общие положения

1.Разработчик технического регламента:  Муниципальное учреждение «Социальная сфера» Озерского городского округа («Заказчик»)

2. Область применения технического регламента:

Распространяется на услуги по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту зданий общежитий, относящихся к специализированному жилищному фонду и относящихся к ним придомовых территорий Озёрского городского округа (далее - Услуга).

Технический регламент устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления Услуги и обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности услуг в целом.

Единица измерения услуги - 1 квадратный метр.

Предоставление Услуги является платным видом услуги. Оплата Услуги взимается в соответствии с установленными действующими нормативными правовыми актами, нормативами и тарифами.

3. Термины и определения:

Технический регламент– нормативный  акт, закрепляющий ключевые требования к качеству услуг, полностью или частично оплачиваемых за счет средств бюджета.

Муниципальная услуга – это общественно полезные функции, осуществляемые органами  местного самоуправления, бюджетными учреждениями, а также блага и услуги, предоставляемые ими гражданам и юридическим лицам.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;

- Жилищный Кодекс Российской Федерации;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 08.11.2007 г.);

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 № 170;

- Устав Озерского городского округа;

- СанПиН №42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащиеся средних специальных учебных заведений и профессиональных училищ».

# II. Требования к качеству оказания бюджетной и муниципальной услуги

# 1.1. Сведения о муниципальной услуге:

1.1.1. Наименование муниципальной услуги – услуга по ремонту, содержанию и обслуживанию  зданий общежитий, относящихся к специализированному жилищному  фонду       и относящихся к ним придомовых территорий Озерского городского округа

1.1.2. Содержание муниципальной услуги: содержание, техническое  обслуживание и текущий ремонт зданий общежитий  и относящихся к ним придомовых территорий   Озерского городского округа общей площадью – 2060,6 м2 ;

1.1.3. Перечень адресов рабочих общежитий:

- поселок Новогорный улица Театральная дом 4-а                (общая площадь -   801,9 м2);

- поселок Новогорный улица Труда дом 3а            		  (общая площадь -   799,1 м2);

- поселок Новогорный улица Южно-Уральская дом 1 	  (общая площадь -   459,6 м2);

# 1.2.  Состав муниципальной услуги:

- услуга по содержанию зданий общежитий, относящихся к специализированному жилищному фонду и относящимся к ним придомовых территорий Озерского городского округа (в том числе техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций, инженерного оборудования и коммуникаций).

- обеспечение содержания общего имущества зданий общежитий и придомовой территории  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- содержание  придомовых территорий.

- обеспечение содержания и эксплуатации зданий общежитий, специализированного жилищного фонда.

- проведение текущего ремонта зданий общежитий, специализированного жилищного фонда.

# 1.3. Документы, регламентирующие деятельность учреждения (организации):

правила, инструкции, положения, регламентирующие процесс предоставления услуг в области содержании  зданий общежитий, специализированного жилищного фонда, определяющие методы (способы) их предоставления и контроля.

1.4.Результат предоставления муниципальной услуги.

Предоставление услуг по обслуживанию и обеспечению содержания общего имущества зданий общежитий, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:

- соблюдение характеристик надежности и безопасности зданий общежитий;

- безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических  лиц,  муниципального и иного имущества;

- доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельными участками, на котором расположено жилое здание;

- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества;

- поддержание архитектурного облика зданий общежитий в соответствии проектной документацией.

III. Организация обслуживания зданий общежитий, специализированного жилищного фонда.

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) зданий общежитий обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока здания.

Техническое обслуживание зданий общежитий включает работы по контролю за его  состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Контроль технического состояния следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Текущий ремонт зданий включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

3.1. Технический контроль  или наблюдение за сохранностью зданий общежитий.

Контроль над техническим состоянием конструкций, коммуникаций, технических устройств зданий общежитий осуществляется проведением: плановых (общих, частичных), при необходимости,  внеочередных осмотров (обследований).

Плановые осмотры  зданий  общежитий следует проводить:

Общие осмотры -  осмотры, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

Частичные осмотры – осмотры, в ходе которых предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации должны проводиться общие  внеочередные (неплановые) осмотры.

Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей  способности устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены организацией, осуществляющей содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий общежитий.

К мероприятиям технического осмотра относятся работы по обеспечению нормативных режимов и параметров, контролю и учету технического состояния элементов здания, выявлению появившихся в них неисправностей, устранению в процессе контроля мелких неисправностей, определению объемов работ по текущему ремонту.

Инженерное оборудование должно осматриваться в процессе эксплуатации более часто (с целью бесперебойной работы).

3.2. Периодичность осмотров инженерного оборудования.

Электрооборудование –  вся система -2 раза в год при общем осмотре;

-частичные осмотры открытой электропроводки и светильников во

вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц;

-частичные осмотры скрытой электропроводки -6 раз в месяц;

-светильники в МОП-1 раз в 3 месяца;

-электроплита -1 раз в год;

-неисправности (по вызову) –срочно.

Центральное отопление – вся система – 2 раза в год при общем осмотре;

-частичные осмотры системы центрального отопления проводятся 3-6

раз в месяц в отопительный период;

-чердачные и подвальные устройства – ежемесячно (отопит.период.)

Системы водопровода,

канализации                   - вся система-2 раза в год при общем осмотре горячего водоснабжения;

водоснабжения;             - частичные осмотры систем водоснабжения и водоотведения

проводятся 3-6 раз в месяц;

- неисправности (по вызову) срочно.

Вентиляция                    - осмотры системы вентиляции проводятся 1 раз в год;

- пылеуборка, дезинфекция вентиляционных каналов, антикоррозийная

окраска вытяжных шахт, поддона и дефлекторов проводятся не реже

1 раз в год;

- неисправности (по вызову) срочно.

Примечание:

1. В процессе осмотра инженерного оборудования ведется наладка и исправляются мелкие   дефекты.

- Результаты всех видов осмотра зданий общежитий, инженерных сетей, элементов благоустройства, а также объемы подлежащих выполнению ремонтных работ заносятся в журналы или оформляются актом общего осмотра, составленного по установленной форме.

- По результатам осмотров (обследований) планируются и выполняются работы по текущему и капитальному ремонтам.

# Перечень и периодичность  работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества общежитий.

| Виды работ и услуг | Состав работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1.1.Мытье полов: МОП (кухни, санузлы, душевые) - коридоры -лестничные клетки 1-2 эт 1.1.а Подметание: -лестничные клетки -коридоры |  | ежедневно -пон., ср., пят.(1 раз в день) -пн. , ср., пят. (1 раз в день) ежедневно |
| 1.2. Генеральная уборка помещений (обметание стен и потолков; мытье, панелей, дверей, оборудования, мебели с применением моющих средств; очистка от пыли, грязи отопительных приборов, светильников и т.д.) - генеральная уборка душевых |  | -1 раз в квартал -1 раз в месяц |
| 1.3. Чистка раковин, унитазов, умывальников, электроплит, ванн | с применением дезинфицирующих и чистящих средств | 5 раз в неделю в рабочие дни |
| 1.4. Мытье кабин туалетов | с применением дезинфицирующих средств | 1 раз в неделю |
| 1.5. Влажная протирка перил | с применением дезинфицирующих средств | 1 раз в неделю |
| 1.6. Влажная протирка подоконников в коридорах, холлах, лестничных клетках |  | 1 раз в неделю |
| 1.8. Уборка подсобных и вспомогательных помещений |  | 1 раз в месяц |
| 1.12.Удаление с крыш снега и наледей (для скатных кровель) |  | по необходимости |
| 1.13. Отопление помещений мест общего пользования |  | постоянно |
| 1.14. Освещение помещений мест общего пользования и придомовой территории |  | по необходимости |
| 1.15. Вынос мусора | по графику (кроме воскр.) | ежедневно |
| 2. Уборка территории, входящей в состав общего имущества. |  |  |
| 2.3. Очистка урн и уборка мусора - в зимнее время | Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место. | ежедневно (кроме воскр.) |
| 2.4. Сдвижка снега и подметание территории при снегопаде | Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи | 1 раз в трое суток |
| 2.5. Сдвижка снега и подметание территории при снегопаде | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 2.6. Посыпка пешеходных дорожек и проездов противогололедными материалами на ширину 0,5 м |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| 2.7. Очистка пешеходных дорожек и проездов от наледи и льда на ширину 0,5 м |  | 1 раз в двое суток |
| 2.8. Механизированная уборка проездов | Сдвигание снега в валы или кучи. Подметание свежевыпавшего снега. | по необходимости |
| 3.0. Подготовка общежитий к сезонной эксплуатации |  |  |
| 3.3. Техническое обслуживание системы отопления. | Осмотр системы центрального отопления, в том числе осмотр системы отопления на чердаках и подвалах, проверка состояния трубопровода его изоляции, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и опор магистральных трубопроводов. | ( февраль) |
|  | Проверка воздухосборников на чердаке. Составление описи недостатков. |  |
| 3.4. Текущий ремонт системы отопления. | Смена отдельных участков трубопроводов, оборудования. Смена радиаторов отопления, запорной арматуры. Переборка и добавление звеньев к радиатору отопления. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов. | по мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |
| 3.6. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. Нарезка и прирезка стекол. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. Протирка стекол. | по необходимости |
| 3.7. Ремонт и укрепление входных дверей, окон и слуховых окон |  | по мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |
| 3.10. Замена замков, ручек, шпингалетов |  | по заявкам |
| 3.11. Установка и снятие пружин |  | по заявкам |
| 3.12. Ремонт внутренних дверных коробок, дверных полотен |  | по заявкам |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт. |  |  |
| 4.3. Визуальный осмотр электросчетчиков, снятие и запись показаний, передача данных заказчику |  | 1 раз в месяц (15-16 числа) |
| 4.4. Обслуживание электроплит |  | 1 раз в год (февраль) |
| 4.5. Мелкий ремонт водопроводного крана: | -смена прокладок -набивка сальника | по необходимости 1 раз в год |
| 4.6. Устранение засоров санитарных приборов | Снятие крышки ревизии, устранение засора с помощью троса, прокачка санитарного прибора с помощью вантуза, установка крышки ревизии | по необходимости |
| 4.7. Регулировка смывных бачков | Частичная разборка, прочистка и сборка смывного бачка, регулировка и проверка бачка с водой | по необходимости |
| 4.8. Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов | Снятие крышки сифона, прочистка сифона, установка крышки сифона, отвинчивание колпачка сифона, отсоединение сифона от санитарного прибора, прочистка и промывка сифона и трубопроводов, установка сифона | по необходимости |
| 4.9. Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов | Отвинчивание гаек присоединения. Замена прокладок. Завинчивание гаек. | по необходимости |
| 4.10. Смена резиновых манжет унитаза при высокорасположенном смывном бачке | Отсоединение смывного бачка, снятие манжеты и установка новой, присоединение смывного бачка, открытие вентиля. | по необходимости |
| 4.11. Мелкий ремонт смесителя: - смена прокладок - набивка сальника | -Перекрытие вентиля, вывертывание вентильной головки, замена уплотнительной прокладки, установка вентильной головки на место, открытие вентиля - Перекрытие вентиля, вывертывание вентильной головки, набивка сальника, установка вентильной головки на место | по необходимости |
| 4.12. Уплотнение сгонов с применением льняной пряди (без разборки сгонов) |  | по необходимости |
| 4.13. Смена прокладок шарового крана смывных бачков | Перекрытие вентиля, вывертывание шарового крана, замена уплотнительной прокладки, установка шарового крана на место, открытие вентиля, проверка работы шарового крана | по необходимости |
| 4.15. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | Снятие крышки ревизии, устранение засора с помощью троса, установка крышки ревизии | по необходимости |
| 5.Аварийное обслуживание | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения | круглосуточно, немедленно |
| 7. Текущий ремонт |  |  |
| 7.1. Ремонт конструктивных элементов общего имущества общежитий |  | по мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |
| 7.2. Ремонт электрооборудования |  | по мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |
| 7.3. Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | Смена отдельных участков трубопроводов. Восстановление разрушенной тепловой изоляции. Ревизия задвижек. Смена и ремонт запорной арматуры. Подчеканка раструбков канализационных труб. Ревизия внутренних пожарных кранов | по мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |

3.3. Аварийное обслуживание.

Аварийное обслуживание предполагает незамедлительное устранение аварий и неисправностей.

Перечень аварийных работ:

- водопровод и канализация, горячее водоснабжение:

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

установка бандажей на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2м);

ликвидация засора канализации внутри строения;

ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

заделка свищей и зачеканка раструбов;

замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2м), связанная с устранением засора или течи;

выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

- центральное отопление:

ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

смена небольших участков трубопровода (до 2м);

выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

- электроснабжение:

замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

замена плавких вставок в электрощитах;

- сопутствующие работы при ликвидации аварий:

отрывка траншей;

откачка воды из подвала;

вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Примечание:

В процессе выполнения аварийных ремонтов должны соблюдаться санитарные правила и нормы.

После проведения аварийных ремонтов все помещения должны быть приведены в  первоначальное состоянии (в соответствии с санитарными нормами)

# 3.4. Санитарная очистка подъездов, чердаков, подвалов и придомовых территорий.

Для обеспечения должного санитарного состояния всех помещений здания, а так же придомовой территории, необходимо выполнять основные требования при их эксплуатации.

- Уборка лестничных клеток включает в себя: влажное подметание и мытьё лестничных площадок и маршей, обметание пыли с потолков, влажную протирку стен, дверей, подоконников, перил

- Уборка тротуаров и дворовых территорий подразделяется на летнюю и зимнюю уборку.

Зимняя уборка включает в себя: подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований.

IV. Текущий ремонт общего имущества зданий общежитий (работы, входящие в плату за ремонт жилья)

Текущий ремонт - комплекс работ по поддержанию установленных эксплуатационных показателей здания (элемента).

Текущий ремонт жилых зданий заключается в восстановлении исправности или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса, с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, а также обеспечении  безопасности проживания жителей, поддержании нормируемых параметров обеспечения

комфорта проживания.

Текущий ремонт предусматривает систематическое и своевременное и проведение ремонтных работ по предупреждению преждевременного износа отдельных частей здания и его инженерного оборудования, а так же работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации жилищного фонда.

# Текущий ремонт подразделяется:

Планово-предупредительный (профилактический) ремонт, который выполняется с установленной периодичностью;

Неплановый (непредвиденный) ремонт, который выполняется, как правило в срочном порядке в период между плановыми ремонтами.

Планово-предупредительный (профилактический) ремонт является основой нормальной технической эксплуатации и повышения долговечности жилых зданий. К планово-предупредительному (профилактическому) ремонту относятся работы: по ремонту и окраске кровель, замене недостающих частей и окраске водосточных труб, частичному ремонту окон и дверей, очистке от загрязнений и простой окраске фасадов, лестничных клеток и другие аналогичные по своему характеру работы. К этому виду текущего ремонта относят также ежегодно выполняемые работы по подготовке зданий общежитий к сезонным условиям эксплуатации (в весенне-летний и осенне-зимний периоды) и наладке (осмотру) инженерного оборудования.

Сроки устранения неисправностей при выполнении непланового (непредвиденного)  ремонта

| Неисправности в частях зданий и инженерном оборудовании | Сроки устранения неисправности |
| --- | --- |
| Кровля Протечки в отдельных местах кровли Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отмётов и расстройство их крепления Стены и фасады Нависающие, теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, перемычках, элементы архитектурного оформления фасадов, отслаивающая штукатурка и лепные элементы в кладке, перемычках, элементы архитектурного оформления фасадов, отслаивающая штукатурка и лепные элементы карнизов На сквозные трещины и неплотности в дымоходах и газоходах Протечки в стыках панелей (отдельных квартир) Оконные и дверные заполнения Разбитые стёкла и сорванные створки оконных переплётов, форточек, дверных полотен в зимнее время в летнее время Перекрытия Протечки в перекрытиях вызванные нарушениями гидроизоляции полов Внутренняя отделка Отслоение штукатурки на потолке или в верхней части стен, угрожающее её обрушением Санитарно-техническое оборудование Течи в водопроводных кранах Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования. Электрооборудование Неисправности аварийного порядка повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников Неисправность автоматов защиты стояков и питающих линий Неисправность в электроплите с выходом из стоя всей электроплиты Неисправность в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей) конструктивных элементов светильников) | 1 сутки 5 суток 1 сутки (с ограж. опасной зоны) 3 суток 1-3 сутки не более 8 часов 5 суток 1 сутки немедленно 3 суток немедленно немедленно При наличии переключателей кабелей на входе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 час. 3 час. 1сутки |

Приложение №2

График

технического обслуживания и текущего ремонта жилого  здания по ул. Театральная, 4а на февраль 2011 г. пос. Новогорный

| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Система электроснабжения. |
| 1 | Осмотр открытой эл. проводки и светильников | 10-11.02.2011г. |
| 2 | Осмотр скрытой эл. проводки, щитовых и оборудования | регулярно |
| 3 | Устранение неисправностей и замена ламп | В течение 3 - х суток |
| Система отопления, ГВС |
| 1 | Регулировка и наладка системы отопления в отопительный период | По необходимости |
| 2 | Осмотр системы центрального отопления | 17-18.02.2011г. |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в трубопроводе отопления | По необходимости |
| 4 | Устранение неисправностей в системе отопления, ГВС. | В течение суток |
| Система водоснабжения и канализации |
| 1 | Прочистка сифонов сан. оборудования | По результатам осмотра, заявкам |
| 2 | Устранение неисправностей по вызову | Срочно |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | По необходимости |
| 4 | Осмотр сан. оборудования с устранением утечек | 07-18.02.2011г. |
| Работы по уборке мест общего пользования |
| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| 1 | Влажная уборка коридоров, лестничных клеток | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 2 | Генеральная уборка 2 этажа, душевых | 24 -28.02.2011. |
| 3 | Влажная уборка туалетов, душевых, кухни | Ежедневно с 8 до 17 часов |
| 4 | Влажное подметание лестничных клеток | Ежедневно (1 раз в день) |
| 5 | Вынос мусора | Ежедневно до 10часов, кроме воскресенья |
| Работы по уборке придомовой территории |
| 1 | Уборка территории от крупного мусора | Ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья |
| 2 | Очистка крылец | Ежедневно |
| 3 | Подметание территории от снега | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 4 | Посыпка дорожек противогололёдными материалами | 1 раз в 2-е суток |
| Работы по непредвиденному ремонту. |
| 1 | Ремонт дверных полотен, рам, замков (по вызову) | В течение 2-х дней |
| 2 | Замена разбитых стёкол ( по заявке) | срочно |
| 3 | Установка пружин на дверях | По необходимости |

График

технического обслуживания и текущего ремонта жилого  здания по ул. Театральная, 4а на март 2011 г. пос. Новогорный

| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Система электроснабжения. |
| 1 | Осмотр открытой эл. проводки и светильников | 09-11.03.2011г. |
| 2 | Осмотр скрытой эл. проводки, щитовых и оборудования | регулярно |
| 3 | Устранение неисправностей и замена ламп | В течение 3 - х суток |
| Система отопления, ГВС |
| 1 | Регулировка и наладка системы отопления в отопительный период | По необходимости |
| 2 | Осмотр системы центрального отопления | 23-25.03.2011г. |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в трубопроводе отопления | По необходимости |
| 4 | Устранение неисправностей в системе отопления, ГВС. | В течение суток |
| Система водоснабжения и канализации |
| 1 | Прочистка сифонов сан. оборудования | По результатам осмотра, заявкам |
| 2 | Устранение неисправностей по вызову | Срочно |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | По необходимости |
| 4 | Осмотр сан. оборудования с устранением утечек | 14-21.03.2011г. |
| Работы по уборке мест общего пользования |
| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| 1 | Влажная уборка коридоров, лестничных клеток | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 2 | Влажная уборка туалетов, душевых, кухни | Ежедневно с 8 до 17 часов |
| 3 | Влажное подметание лестничных клеток | Ежедневно (1 раз в день) |
| 4 | Генеральная уборка МОП | 23-30.03.2010г. |
| 5 | Вынос мусора | Ежедневно до 10часов, кроме воскресенья |
| Работы по уборке придомовой территории |
| 1 | Уборка территории от крупного мусора | Ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья |
| 2 | Очистка крылец | Ежедневно |
| 3 | Подметание территории от снега | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 4 | Посыпка дорожек противогололёдными материалами | 1 раз в 2-е суток |
| Работы по непредвиденному ремонту. |
| 1 | Ремонт дверных полотен, рам, замков (по вызову) | В течение 2-х дней |
| 2 | Замена разбитых стёкол (по заявке) | срочно |
| 3 | Установка пружин на дверях | По необходимости |

График

технического обслуживания и текущего ремонта жилого  здания по ул. Труда, 3а на февраль 2011 г. пос. Новогорный

| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Система электроснабжения. |
| 1 | Осмотр открытой эл. проводки и светильников | 10-11.02.2011г. |
| 2 | Осмотр скрытой эл. проводки, щитовых и оборудования | регулярно |
| 3 | Устранение неисправностей и замена ламп | В течение 3 - х суток |
| Система отопления, ГВС |
| 1 | Регулировка и наладка системы отопления в отопительный период | По необходимости |
| 2 | Осмотр системы центрального отопления | 17-18.02.2011г. |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в трубопроводе отопления | По необходимости |
| 4 | Устранение неисправностей в системе отопления, ГВС. | Срочно |
| Система водоснабжения и канализации |
| 1 | Прочистка сифонов сан. оборудования | По результатам осмотра, заявкам |
| 2 | Устранение неисправностей по вызову | Срочно |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | По необходимости |
| 4 | Осмотр сан. оборудования с устранением утечек | 07- 18.02.2011г. |
| Работы по уборке мест общего пользования |
| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| 1 | Влажная уборка коридоров, лестничных клеток | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 2 | Генеральная уборка (мытьё стен, душевых) 2 эт. | 24 -25.02.2011. |
| 3 | Влажная уборка туалетов, душевых, кухни | Ежедневно с 8 до 17 часов |
| 4 | Влажное подметание лестничных клеток | Ежедневно (1 раз в день) |
| 5 | Вынос мусора | Ежедневно до 10часов, кроме воскресенья |
| Работы по уборке придомовой территории |
| 1 | Уборка территории от крупного мусора | Ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья |
| 2 | Очистка крылец | Ежедневно |
| 3 | Подметание территории от снега | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 4 | Посыпка дорожек противогололёдными материалами | в течение 2-е суток |
| Работы по непредвиденному ремонту. |
| 1 | Ремонт дверных полотен, рам, замков (по вызову) | В течение 2-х дней |
| 2 | Замена разбитых стёкол (по заявке) | срочно |
| 3 | Установка пружин на дверях | По необходимости |

График

технического обслуживания и текущего ремонта жилого  здания по ул. Труда, 3а на март 2011 г. пос. Новогорный

| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Система электроснабжения. |
| 1 | Осмотр открытой эл. проводки и светильников | 10-11.03.2011г. |
| 2 | Осмотр скрытой эл. проводки, щитовых и оборудования | регулярно |
| 3 | Устранение неисправностей и замена ламп | В течение 3 - х суток |
| Система отопления, ГВС |
| 1 | Регулировка и наладка системы отопления в отопительный период | По необходимости |
| 2 | Осмотр системы центрального отопления | 21-23.03.2011г. |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в трубопроводе отопления | По необходимости |
| 4 | Устранение неисправностей в системе отопления, ГВС. | Срочно |
| Система водоснабжения и канализации |
| 1 | Прочистка сифонов сан. оборудования | По результатам осмотра, заявкам |
| 2 | Устранение неисправностей по вызову | Срочно |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | По необходимости |
| 4 | Осмотр сан. оборудования с устранением утечек | 14- 18.03.2011г. |
| Работы по уборке мест общего пользования |
| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| 1 | Влажная уборка коридоров, лестничных клеток | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 2 | Влажная уборка туалетов, душевых, кухни | Ежедневно с 8 до 17 часов |
| 3 | Генеральная уборка МОП | 21-30.03.2011г. |
| 4 | Влажное подметание лестничных клеток | Ежедневно (1 раз в день) |
| 5 | Вынос мусора | Ежедневно до 10часов, кроме воскресенья |
| Работы по уборке придомовой территории |
| 1 | Уборка территории от крупного мусора | Ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья |
| 2 | Очистка крылец | Ежедневно |
| 3 | Подметание территории от снега | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 4 | Посыпка дорожек противогололёдными материалами | в течение 2-е суток |
| Работы по непредвиденному ремонту. |
| 1 | Ремонт дверных полотен, рам, замков (по вызову) | В течение 2-х дней |
| 2 | Замена разбитых стёкол ( по заявке) | срочно |
| 3 | Установка пружин на дверях | По необходимости |

График

технического обслуживания и текущего ремонта жилого здания по ул. Южно-Уральская, 1 на февраль 2011 г. пос. Новогорный

| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Система электроснабжения. |
| 1 | Осмотр открытой эл. проводки и светильников | 01-02.02.2011г. |
| 2 | Осмотр скрытой эл. проводки, щитовых и оборудования | регулярно |
| 3 | Устранение неисправностей и замена ламп | В течение 3 - х суток |
| Система отопления, ГВС |
| 1 | Регулировка и наладка системы отопления в отопительный период | В течение месяца |
| 2 | Осмотр системы центрального отопления | 22-24.02.2011г. |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в трубопроводе отопления | по необходимости |
| 3 | Устранение неисправностей в системе отопления, ГВС. | Срочно |
| Система водоснабжения и канализации |
| 1 | Прочистка сифонов сан. оборудования | По результатам осмотра |
| 2 | Устранение неисправностей по вызову | Срочно |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | По необходимости |
| 4 | Осмотр сан. оборудования с устранением утечек | 01- 11.02.2011г. |
| Работы по уборке мест общего пользования |
| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| 1 | Влажная уборка коридоров, лестничных клеток | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 2 | Генеральная уборка этажа, душевых | 01-08.02.2011г. |
| 3 | Влажная уборка туалетов, душевых, кухни | Ежедневно с 8 до 17 часов |
| 4 | Вынос мусора | Ежедневно до 10часов, кроме воскресенья |
| Работы по уборке придомовой территории |
| 1 | Уборка территории от крупного мусора | Ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья |
| 2 | Очистка крылец | Ежедневно |
| 3 | Подметание территории от снега | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 4 | Посыпка дорожек противогололёдными материалами | Срочно |
| Работы по непредвиденному ремонту. |
| 1 | Ремонт дверных полотен, рам, замков (по вызову) | В течение 2-х дней |
| 2 | Замена разбитых стёкол (по заявке) | срочно |
| 3 | Установка пружин на дверях | По необходимости |

График

технического обслуживания и текущего ремонта жилого здания по ул. Южно-Уральская, 1 на март 2011 г. пос. Новогорный

| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Система электроснабжения. |
| 1 | Осмотр открытой эл. проводки и светильников | 01-02.03.2011г. |
| 2 | Осмотр скрытой эл. проводки, щитовых и оборудования | регулярно |
| 3 | Устранение неисправностей и замена ламп | В течение 3 - х суток |
| Система отопления, ГВС |
| 1 | Регулировка и наладка системы отопления в отопительный период | В течение месяца |
| 2 | Осмотр системы центрального отопления | 18-21.03.2011г. |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в трубопроводе отопления | по необходимости |
| 3 | Устранение неисправностей в системе отопления, ГВС. | Срочно |
| Система водоснабжения и канализации |
| 1 | Прочистка сифонов сан. оборудования | По результатам осмотра |
| 2 | Устранение неисправностей по вызову | Срочно |
| 3 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | По необходимости |
| 4 | Осмотр сан. оборудования с устранением утечек | 01- 11.03.2011г. |
| Работы по уборке мест общего пользования |
| № пп | Вид работ | Срок исполнения |
| 1 | Влажная уборка коридоров, лестничных клеток | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 2 | Влажная уборка туалетов, душевых, кухни | Ежедневно с 8 до 17 часов |
| 3 | Генеральная уборка МОП | 28-31.03.2011г. |
| 4 | Вынос мусора | Ежедневно до 10часов, кроме воскресенья |
| Работы по уборке придомовой территории |
| 1 | Уборка территории от крупного мусора | Ежедневно с 8 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья |
| 2 | Очистка крылец | Ежедневно |
| 3 | Подметание территории от снега | Понедельник, среда, пятница с 8 до 17 час. |
| 4 | Посыпка дорожек противогололёдными материалами | 1 раз в 2 суток |
| Работы по непредвиденному ремонту. |
| 1 | Ремонт дверных полотен, рам, замков (по вызову) | В течение 2-х дней |
| 2 | Замена разбитых стёкол (по заявке) | срочно |
| 3 | Установка пружин на дверях | По необходимости |

Приложение №3

Акт №

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

Челябинская область, г. Озерск					«___»_______________2010 г.

Мы, _______________________________________________________ нижеподписавшиеся

_____________________________________________________________, с одной стороны и

_____________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что согласно муниципальному контракту (договору) №________от «____»________________20_____г., в __________________________ 2011 г.

(указать период выполнения работ)

Выполнены работы (оказаны услуги), а именно:

| п/п | Перечень видов работ (услуг) | Ед. измер. | Объем выполненной работы (оказанной услуги) |
| --- | --- | --- | --- |

На сумму ____________(______________________________) руб. _______ коп.

Настоящий акт является основанием для расчета Сторон на общую сумму

____________(______________________________) руб. _______ коп., в том

числе НДС__________________________________

Заказчик							Исполнитель (Подрядчик)

М.П.								М.П.