|  | УТВЕРЖДЕН Приказом № 01-05-1/43 От 11 октября 2010 года Директор МОУ «СОШ № 25» _______________О.А. Чернова |
| --- | --- |

11 октября 2010 года

ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ №

1. Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение Озерского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25», находящаяся по адресу г. Озерск, ул. Матросова, 12а, объявляет о запросе котировок на оказание строительных работ (ремонт кровли блока № 1), расположенной в образовательном учреждении.

2. Источник финансирования заказа:

Бюджет Озерского городского округа.

3. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа: приложение №1.

4. Наименование, характеристики оказываемых услуг: Ремонт кровли блока № 1 здания школы № 25 (Приложение № 2).

5. Требования к качеству, техническим характеристикам и безопасности оказываемых услуг:    При выполнении работ должны соблюдаться требования СНиП, ГОСТ, правил производства  и приёмки ремонтно-строительных работ, санитарных и других норм и правил.

2.Качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций  и систем, используемых Подрядчиком  для выполнения работ, должны соответствовать требованиям аукционной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

3.Участник размещения заказа берёт на себя ответственность за устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта собственными силами и средствами.

4.Технология производства работ должна обеспечивать сохранность имущества заказчика и защиту внутренней отделки помещений от воздействия воды, пыли и иных факторов, связанных с ремонтными работами.

6. Место оказания услуг:  кровля здания школы (блок № 1)

Адрес: 456790, г. Озерск Челябинской области, ул. Матросова, 12а

7. Сроки оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта.

Срок окончания работ – 15 ноября 2010 года.

8. Максимальная цена контракта: составляет  493343 (четыреста девяносто три тысячи триста сорок три) рубля 00 копеек. Цена включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена оказываемых услуг остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

9. Сроки, место и порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки принимаются в письменном виде или в форме электронного документа (приложение 1) по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, 12а, кабинет зам. директора по АХЧ, контактные телефоны +7(35130) 7-22-04, в рабочие дни с 9.00 до 15.00 (время местное) или направить по электронной почте: E-mail: Cosh25_71@mail.ru.  Котировочная заявка, направленная электронной почтой, должна быть заверена электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

Заявки принимаются с 12 октября 2010 года до 11ºº (время местное) 20 октября 2010 г.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ–

НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЁРСКА!

В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» установлены ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Для оформления въезда на территорию г.Озерска, связанного с исполнением муниципального контракта необходимо заблаговременно обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефонам: (35130) 7-22-04, либо в отдел по режиму администрации Озёрского городского округа Челябинской области по телефонам: (35130) 2-04-22, 2-04-28, 2-04-20, 2-04-42.

Минимальный срок оформления въезда на территорию г.Озерска – 20 рабочих дней.

10. Срок и условия оплаты оказания услуг: оплата осуществляется в безналичном порядке за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, указанный в контракте, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявленного счета-фактуры. Оплата производится в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предъявления счета-фактуры.

11. Рассмотрение и оценка котировочных заявок: Результаты запроса котировок (протокол) будут размещены на сайте http://adm.ozersk.ru  21 октября 2010 года.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям, и цена которой будет наименьшей.

Уведомляем Вас, что при равенстве цен и других условий котировочных заявок предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

12. Срок подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта в двух экземплярах, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: - форма котировочной заявки;

- дефектная ведомость объемов работ;

- проект муниципального контракта.

Председатель котировочной комиссии	______________________/В.Г. Брылина/

Приложение №1

Котировочная заявка (котировка цен)

Дата: ___.________2010г.

От _____________________________________________________________________________

наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица)

_____________________________________________________________________________

(банковские реквизиты участника размещения заказов),

_____________________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика

Кому: Муниципальное общеобразовательное учреждение Озерского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25» 456790 г. Озерск ул. Матросова, 12а

л/с 03693021910 в УФК по Челябинской области р/с 40204810100000000063 в ГРКЦ ГУ Банка по Челябинской области г. Челябинск БИК 047501001

ИНН 7422023030 КПП 742201001

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить ремонт кровли образовательного учреждения  на сумму 493343 (четыреста девяносто три тысячи триста сорок три) рубля 00 копеек, подтвержденную в прилагаемой таблице цен (смета расходов), которая является частью настоящей заявки.

Сроки и условия оплаты за строительные работы:

Оплата производится в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предъявления счета-фактуры.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен, выполнить строительные работы по ремонту кровли спортивного зала, в сроки, приведенные в запросе котировки цен, и согласно с имеющимся в ней порядком платежей.

Приложение: Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

____________________________          ___________________________________

(подпись печать)                                                              должность (Ф.И.О)

Приложение № 2

Ведомость объемов работ

|  | Дефектная ведомость |  |
| --- | --- | --- |
|  | Устройство гидроизоляционного слоя кровли блока №1 МОУ СОШ №25 |  |
| № | Наименование работ и затрат | Единица | Коли- | Примечание |
| п/п |  | измерен. | чество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 9,7 |  |
| 2 | Устройство кровель плоских из наплавляемых рулонных материалов- Унифлекс (либо аналог): в два слоя | 100 м2 | 9,7 |  |
| 3 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов-Унифлекс(либо аналог) без фартуков ( вентшахты, дифлектора,выход на кровлю и т.п.) | 100 м | 0,705 |  |
| Составил _________________ |  |  |  |

Приложение № 3

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по ремонту кровли здания МОУ СОШ № 25

Челябинская область, город Озерск                                 		     /____/ _____________2010 г.

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», в лице директора Черновой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и победитель запроса котировок цена (Протокол  № 3 от _________2010 г.) __________________________ в лице ____________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. «Заказчик» за установленную настоящим контрактом плату поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту кровли блока№1 здания школы № 25.

1.2. Все работы «Подрядчик» обязуется выполнять, неукоснительно соблюдая требования ВСН 216-85 «Устройство новых и ремонт существующих кровель типовых жилых, общественных и промышленных зданий с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов», ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные»; ТСН КР -97 МО «кровли»; МДС 31-11-2007 «Устройство полов», СНиП 2.03.13-88 «Полы» и других действующих нормативных актов, регулирующих порядок производства указанных работ.

1.3. Объем и перечень работ определяются  дефектной ведомостью на ремонт кровли, здания МОУ «СОШ № 25» и сметной документацией (Приложения №№ 1,2).

1.4. Срок выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания настоящего контракта;

Срок окончания выполнения работ – 15.11.2010 г.

1.5. Место выполнения работ: Челябинская область, город Озёрск, ул. Матросова, 12а Муниципальное общеобразовательное учреждение Озерского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25».

1.6. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа, утвержденных  муниципальному заказчику на 2010 год.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта установлена на основании Протокола  № ____ от _________2010 г. и включает общую стоимость работ оплачиваемую «Заказчиком» «Подрядчику» за полное выполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему контракту. Цена контракта является  твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Цена настоящего контракта составляет:  ___________, и обоснована сметным расчётом,  являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 2).

2.3. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата производится в  российских рублях безналичным расчётом. Срок оплаты в течение 20 календарных дней  с момента предоставления документов Заказчику (не позднее 5 рабочих дней) и по факту выполненных работ по счетам-фактурам с приложением форм КС-2 и КС-3  (при условии их утверждения Подрядчиком и Заказчиком).

3. Обязательства Сторон

3.1.  «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Выполнить работы по капитальному ремонту кровли с надлежащим качеством в полном объеме и в сроки в соответствии с условиями запроса котировок цен, настоящего контракта и приложениями к нему.

3.1.2.	Самостоятельно получать и представлять «Заказчику», необходимые для
выполнения работ по настоящему контракту разрешения и согласования.

3.1.3. В случае привлечения субподрядчиков для выполнения работ по данному муниципальному контракту, «Подрядчик» не позднее 3 (трех) рабочих дней обязан уведомить «Заказчика» письменно о наименовании и местонахождении организаций, привлеченных в качестве субподрядчиков. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» и третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего выполнения работ и (или) не выполнения работ субподрядчиками по настоящему контракту.

3.1.4. Обеспечить выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, восстановлению нарушенного благоустройства во время проведения работ, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда и пожарной безопасности при производстве работ.

3.1.5. Обеспечить ограждение мест производства работ по ремонту кровли здания, в соответствии с требованиями Ведомственных строительных норм.

3.1.6. Вести журнал производства работ по форме КС-6.

3.1.7. Обеспечить «Заказчику» и его представителю, осуществляющему надзор, беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом, качеством и сроками выполнения работ.

3.1.8. Обеспечить сохранность имущества Заказчика и защиту внутренней отделки помещений от воздействия воды, пыли и иных факторов, связанных с ремонтными работами.

В случае выявления «Заказчиком» и (или) его представителем по надзору недостатков, дефектов, протечек, вызванных ненадлежащим исполнением своих обязательств «Подрядчиком» по настоящему контракту, составляется соответствующий акт устранения недостатков, который направляется «Подрядчику».  «Подрядчик» обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта безвозмездно устранить недостатки, дефекты в выполненных работах и обеспечить восстановление помещений.

3.1.9. Сдать «Заказчику» и его представителю, осуществляющему надзор, выполненные работы  по акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2) в срок, установленный пунктом 1.4 контракта.

3.1.10. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок эксплуатации, который составляет 24 (двадцать четыре) месяца, продлевается на период устранения недостатков.

3.1.11. Участвовать в сдаче – приемке выполненных работ.

3.1.12. До предъявления «Заказчику» результата выполненных работ  согласовать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) с уполномоченным на то лицом, назначенным Заказчиком для осуществления надзора за выполнением работ по настоящему контракту.

3.1.13. Не позднее 5-ти дней с момента сдачи выполненных работ, предоставить «Заказчику» надлежащим образом оформленные документы, указанные в п. 2.4. настоящего контракта.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Своевременно обеспечивать «Подрядчика» всеми необходимыми для исполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию «Подрядчика».

3.2.2. Совместно с представителем по надзору принять выполненные работы и при отсутствии претензий относительно качества, сроков, объема выполненных работ произвести их оплату в установленный срок.

3.2.3. Совместно с представителем по надзору осуществлять контроль и надзор за процессом выполнения работ, его ходом и качеством, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

3.2.4. «Заказчик» и (или) его представитель по надзору в случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за процессом выполнения работ, отступлений от условий настоящего контракта или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом «Подрядчику».

3.2.5. Уведомить «Подрядчика» об организации, или уполномоченном лице, назначенными «Заказчиком» для осуществления надзора с правом приемки выполненных работ.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

«Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» уплаты неустойки или применить к «Подрядчику» штрафные санкции в следующих случаях:

- за нарушение согласованных сроков и (или) объемов выполнения работ, указанных в настоящем контракте и приложениях к нему, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей  на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.2 «Заказчик» вправе потребовать исправления недостатков за счет «Подрядчика» в оговоренный срок, если в ходе проведения проверок «Заказчиком» и (или) представителем по техническому надзору будут выявлены недостатки и (или) случаи фактов выполнения «Подрядчиком» работ с отступлением от требований государственных стандартов, СНиП и других нормативных документов.

4.3. «Подрядчик» несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб в результате ненадлежащего выполнения работ указанных в п. 1.1. настоящего контракта, в том числе за не обеспечение мер по безопасности производства работ.

4.4. «Подрядчик» освобождается от уплаты штрафа и (или) пени, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине «Заказчика».

4.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей  на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

4.6. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет что просрочка или ненадлежащие исполнение указанных обязательств явилось следствием непреодолимой силы или произошло по вине «Подрядчика».

5. Порядок приемки и контроль качества выполненных работ

5.1. «Подрядчик» обязан в письменной форме известить «Заказчика» и его представителя по техническому надзору о выполнении работ. После извещения «Заказчика» об окончании работ в срок не позднее пяти рабочих дней «Заказчик» создает уполномоченную комиссию по приемке выполненных работ с участием представителя «Подрядчика». После комиссионной приемки выполненных работ, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта, «Подрядчик» обязан представить «Заказчику» надлежащим образом оформленные акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и счет-фактуру, акт приёмки законченных работ по ремонту  кровли  МОУ «СОШ № 25».

5.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта и приложениям к нему, а так же требованиям нормативных актов регулирующих порядок производства работ являющихся предметом контракта, «Заказчик» и (или) его представитель по надзору незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику». «Подрядчик» обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет, либо направить «Заказчику» мотивированный отказ.

5.3. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

5.4. Датой выполнения работ считается дата подписания «Сторонами» акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.5. «Заказчик» определяет своего представителя в лице ________________для осуществления надзора  на данном объекте с правом приемки выполненных работ, подписанием формы КС-2, при этом представитель «Заказчика», осуществляющий надзор, несет ответственность перед «Заказчиком» за предоставление информации о выполненной работе, ее качестве, и сроках.

5.6. «Заказчик» оставляет за собой право не принимать и не оплачивать «Подрядчику» результат выполненных работ  без надлежащего согласования последним данного результата с организацией, или лицом осуществляющим надзор за выполнением работ по настоящему контракту.

- Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных операций, массовых волнений и беспорядков, забастовок или других, независящих от сторон обстоятельств.

«Сторона», для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

6.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется 2-х сторонним соглашением.

7. Порядок расторжения контракта

7.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению «Сторон» с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

7.2. «Сторона», решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой «Стороне».

7.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания «Сторонами» соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

7.4. При расторжении контракта по соглашению «Сторон» «Заказчик» обязуется:

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ завизированных представителем «Заказчика» по техническому надзору, подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 15 дней на основании указанных документов принять решении об оплате фактически выполненных «Подрядчиком» работ.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий контракт регистрируется «Заказчиком» в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа в течение 3 дней со дня его подписания обеими «Сторонами».

8.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   контракту   оформляются дополнительным соглашением.

8.3. При выполнении настоящего контракта «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ, Челябинской области, нормативными актами Озерского городского округа.

8.4. Споры по условиям контракта и его исполнения «Стороны» стремятся решить путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы решаются в арбитражном суде.

8.5. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, каждый имеет одинаковую юридическую силу, два для «Заказчика» и один для «Подрядчика».

8.6. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими «Сторонами» и действует до обоюдного надлежащего и полного исполнения принятых на себя обязательств.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

1. Дефектная ведомость объемов работ на выполнение работ по ремонту кровли

2. смета  на выполнение работ по ремонту кровли

3.  Протокол котировочной комиссии №______ от « __»  _______ 2010г.

10.Банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» 456790 г. Озерск ул. Матросова, 12а л/с 03693021910 в УФК по Челябинской области р/с 40204810100000000063 в ГРКЦ ГУ Банка по Челябинской области г. Челябинск БИК 047501001 ИНН 7422023030 КПП 742201001 Директор__________________Чернова О.А. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |