## смета
"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Директор МУ "УКС Озерского городского округа"
___________________________В.И. Мазаков
___________________________200__ года
Город Озерск. Городские водоочистные сооружения. Укрепление охраняемого периметра.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭЛП-823
| на | пуско-наладочные работы охранного телевидения.
Основание: проектная документация №Т07-5, Т07-6.
|  | Сметная стоимость руб. | 49376
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн.раб. на ед. | Т/з осн.раб. всего | Т/з мех.на ед. | Т/з мех. всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех. |  | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРп 01-09-002-12 | Элемент нелинейного преобразования с числом органов настройки до 5 (VCB - 3385Р, телекамера) | шт. | 35 | 360.8 | 360.8 |  |  | 12628 | 12628 |  |  | 20 | 700
2 | ТЕРп 01-09-011-1 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 3 (двухканальный приемник EVR-230) | шт. | 10 | 349.72 | 349.72 |  |  | 3497 | 3497 |  |  | 20 | 200
3 | ТЕРп 01-10-002-1 | Схема образования участка сигнализации (видеорегистратор DS2ADX16C, видеокоммутатор VS-16) | участок | 4 | 466.26 | 466.26 |  |  | 1865 | 1865 |  |  | 29 | 116
4 | ТЕРп 01-13-030-2 | Системы централизованного (диспетчерского) управления участками, входящими в общий технологический комплекс. Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве до 10 шт. (Jtrium - Basic Pack) | 1 комплекс | 1 | 3175.6 | 3175.6 |  |  | 3176 | 3176 |  |  | 170 | 170
5 | ТЕРп 01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 шт | 0.15 | 270.24 | 270.24 |  |  | 41 | 41 |  |  | 16 | 2.4
6 | ТЕРп 01-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 16 | 6.76 | 6.76 |  |  | 108 | 108 |  |  | 0.4 | 6.4
Итого прямые затраты | [8 empty] | 21315 | 21315 |  |  |  | 1194.8
С учетом районного к-та 13% | [8 empty] | 24086 | 24086
Накладные расходы 65% ФОТ | [8 empty] | 15656
Сметная прибыль 40% ФОТ | [8 empty] | 9634
Итого в ценах 2000 года | [8 empty] | 49376
В том числе: "вхолостую" | [8 empty] | 39501
"под нагрузкой" | [8 empty] | 9875
Директор Н.И. Слюнчев | [5 empty] | Объемы проверил
Составил М.Н. Слюнчев | [5 empty] | Расценки проверил