## смета
"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Директор МУ "УКС Озерского городского округа"
___________________________В.И. Мазаков
___________________________200__ года
Город Озерск. Городские водопроводные сооружения. Укрепление охраняемого периметра.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭЛП-805
| на | пуско-наладочные работы электрооборудования.
Основание: проектная документация № Т07-1, Т07-2, Т07-3, Т07-4, Т07-13, Т07-14.
|  | Сметная стоимость руб. | 28766
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн.раб. на ед. | Т/з осн.раб. всего | Т/з мех.на ед. | Т/з мех. всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех. |  | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРп 01-03-001-1 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 113 | 18.26 | 18.26 |  |  | 2063 | 2063 |  |  | 1.5 | 169.5
2 | ТЕРп 01-03-001-2 | Выключатель однополюсный с устройством защитного отключения | шт. | 1 | 24.34 | 24.34 |  |  | 24 | 24 |  |  | 2 | 2
3 | ТЕРп 01-03-002-4 | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 6 | 24.34 | 24.34 |  |  | 146 | 146 |  |  | 2 | 12
4 | ТЕРп 01-03-002-5 | Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 2 | 36.52 | 36.52 |  |  | 73 | 73 |  |  | 3 | 6
5 | ТЕРп 01-05-015-1 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения | устрой-ство | 1 | 506.05 | 506.05 |  |  | 506 | 506 |  |  | 29 | 29
6 | ТЕРп 01-06-021-1 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 1 | 61.35 | 61.35 |  |  | 61 | 61 |  |  | 4 | 4
7 | ТЕРп 01-07-003-1 К=0,6 | Нагреватель (применительно) | шт. | 1 | 44.84 | 44.84 |  |  | 27 | 27 |  |  | 3 | 1.8
8 | ТЕРп 01-09-011-4 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 20 (источник бесперебойного питания) | шт. | 2 | 1171.56 | 1171.56 |  |  | 2343 | 2343 |  |  | 67 | 134
9 | ТЕРп 01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 шт | 2.15 | 270.24 | 270.24 |  |  | 581 | 581 |  |  | 16 | 34.4
10 | ТЕРп 01-11-013-1 | Замер полного сопротивления цепи "фаза - нуль" | 1 токо-прием. | 135 | 25.34 | 25.34 |  |  | 3421 | 3421 |  |  | 1.5 | 202.5
11 | ТЕРп 01-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 165 | 6.76 | 6.76 |  |  | 1115 | 1115 |  |  | 0.4 | 66
12 | ТЕРп 01-12-029-1 | Испытания цепей вторичной коммутации | 1 испы-тание | 64 | 32.16 | 32.16 |  |  | 2058 | 2058 |  |  | 2 | 128
Итого прямые затраты | [8 empty] | 12418 | 12418 |  |  |  | 789.2
С учетом районного к-та 13% | [8 empty] | 14032 | 14032
Накладные расходы 65% ФОТ | [8 empty] | 9121
Сметная прибыль 40% ФОТ | [8 empty] | 5613
Итого в ценах 2000 года | [8 empty] | 28766
В том числе: "вхолостую" | [8 empty] | 23013
"под нагрузкой" | [8 empty] | 5753
Директор Н.И. Слюнчев | [5 empty] | Объемы проверил
Составил М.Н. Слюнчев | [5 empty] | Расценки проверил