## смета
"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Директор МУ "УКС Озерского городского округа"
___________________________В.И. Мазаков
___________________________200__ года
Город Озерск. Городские водоочистные сооружения. Укрепление охраняемого периметра.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭЛП-822
| на | пуско-наладочные работы технических средств охранной и пожарной сигнализации.
Основание: проектная документация №Т07-5, Т07-6.
|  | Сметная стоимость руб. | 62633
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2000 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн.раб. на ед. | Т/з осн.раб. всего | Т/з мех.на ед. | Т/з мех. всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех. |  | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРп 01-06-001-1 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора (РИП-24, РИП-12) | система | 4 | 500.76 | 500.76 |  |  | 2003 | 2003 |  |  | 30 | 120
2 | ТЕРп 01-07-004-1 | Электродвигатель напряжением до 1 кВ переменного тока однофазный (вентилятор ЕА) | шт. | 4 | 29.88 | 29.88 |  |  | 120 | 120 |  |  | 2 | 8
3 | ТЕРп 01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 шт | 0.15 | 270.24 | 270.24 |  |  | 41 | 41 |  |  | 16 | 2.4
4 | ТЕРп 01-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 12 | 6.76 | 6.76 |  |  | 81 | 81 |  |  | 0.4 | 4.8
5 | ТЕРп 01-12-029-1 | Испытания цепей вторичной коммутации | 1 испы-тание | 11 | 32.16 | 32.16 |  |  | 354 | 354 |  |  | 2 | 22
6 | ТЕРп 02-01-002-11 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности. Система с количеством каналов 160 | 1 система | 1 | 24439.06 | 24439.06 |  |  | 24439 | 24439 |  |  | 1263 | 1263
Итого прямые затраты | [8 empty] | 27038 | 27038 |  |  |  | 1420.2
С учетом районного к-та 13% | [8 empty] | 30553 | 30553
Накладные расходы 65% ФОТ | [8 empty] | 19859
Сметная прибыль 40% ФОТ | [8 empty] | 12221
Итого в ценах 2000 года | [8 empty] | 62633
В том числе: "вхолостую" | [8 empty] | 50106
"под нагрузкой" | [8 empty] | 12527
Директор Н.И. Слюнчев | [5 empty] | Объемы проверил
Составил М.Н. Слюнчев | [5 empty] | Расценки проверил