# Утверждаю:

# Директор ООО «ЖЭК-4»  Е.И.Романова

# О Т Ч Е Т

За    2010г.   (с 01.10.2010г. по 31.12.2010г.) ООО «ЖЭК-4»

# О выполнении условий договора управления многоквартирным домом

# Ул.       К.Маркса      д.  9  ,

# Техническая характеристика многоквартирного дома (по данным технического паспорта жилого дома):

# IV квартал ввода в эксплуатацию: 1970г., серия -1-464а-14, квартир- 119, этажей-  5 , стены -  ж/б, перекрытия- ж/б , кровля – мягкая (1565 м2) , технический подвал – 1153м2, лестничные клетки и марши – 633 м2;

# I. Управление.

1.1. Осуществлялась координация действий всех служб по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006г. №491, ЖК РФ)

1.2. Технический контроль за выполнением работ по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирного жилого дома:

- Составление актов осмотров, дефектных ведомостей, планирование текущих ремонтов, составление отчетов, составление проектно-сметной документации, подготовка документации по капитальным ремонтам, оформление документации и координация действий по платным заявкам от населения, согласование проектов перепланировки и переоборудования жилых помещений, приемка выполненных работ (ПТО, сметчик, экономист);

1.3. Своевременное предоставление информации жителям по вопросам жилищно- коммунального обслуживания.

1.4. Организация и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания, включая локализацию и устранение аварийных ситуаций  круглосуточно (т. 2-42-48): принято и выполнено 12  заявок.

1.5. Работа паспортной службы:  регистрация граждан, снятие и постановка на учет, ведение картотеки, выдача справок населению;

1.6. Заключение и ведение договоров на предоставление коммунальных услуг: водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения,  электроснабжения, и других, сопутствующих основному виду деятельности договоров (юрист, экономист, сметчик);

1.7. Финансово- экономическая  деятельность:

-организация сбора платежей за жилищно-коммунальные и  другие услуги, работа с банком по системе «Город» (работают две кассы);

-проведение работ по начислению платежей и льгот за жилищно-коммунальные услуги, ведение бухгалтерской, статистической, хозяйственно-финансовой документации с выполнением необходимых расчетов, ежемесячный учет показаний приборов учета электроэнергии, ХПВ и ГВС, работа специалистов по взысканию  задолженности по оплате за жилищно - коммунальные услуги.

1.8. Участие в подготовке и проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, составление отчета о выполненных договорных обязательствах и плана на последующий год (2011г.)

II. Содержание и техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома.

| п/п | Перечень работ и услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием общего имущества многоквартирного дома | Ед. изм. | Кол-во | Периодич- ность | Факт выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества |
| 2.1. | Проведены осмотры с составлением актов: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Плановый технический осмотр общего имущества: конструктивных элементов, инженерных сетей и оборудования, элементов благоустройства в том числе: |  |  | 1 раз в IV квартал | октябрь |
|  | Крыши (несущие конструкции, кровельное покрытие, оголовки вентканалов, дефлектора, слуховые окна, внутренние водостоки) |  |  | 1 раза в IV квартал | выполнено |
|  | Фасады зданий (козырьки, балконы, межпанельные стыки, крыльца) |  |  | 1раз в IV квартал | выполнено |
|  | Внутренняя отделка |  |  | 1 раз в IV квартал | выполнено |
|  | Лестницы, тамбуры, подвалы и проч.вспомогательные помещения |  |  | 1 раз в IV квартал | выполнено |
|  | Внешнее благоустройство дома (домовые знаки, доски объявлений, нумерация квартир, входы в подъезды, отмостки, тротуары, внутридворовые проезды, малые формы) |  |  | 1 раз в IV квартал | выполнено |
|  | Общедомовые системы ХПВ, ГВС и канализации |  |  | 1 раза в IV квартал | выполнено |
|  | Система центрального отопления (чердак, лестничные клетки, подвалы) |  |  | 1 раза в IV квартал ( в конце отопительного периода), 1 раз в 2 месяца в отопительный период | выполнено |
|  | Электросети и оборудование |  |  | 1 раз в квартал | выполнено |
| 2.1.2. | Общий (осенний) осмотр |  |  | 1 раза в IV квартал | выполнено октябрь |
| 2.1.3. | Неплановый осмотр после ливней, ураганов, снегопадов и др. явлений стихийного характера |  |  | по мере необходимости | выполнено |
|  | Частичные осмотры общедомового имущества |  |  | 1 раз в 10 дней | выполнено |
| 2.2. | Проведение мероприятий по противопожарной безопасности ( работа по информированию жителей о правилах пожарной безопасности) и санитарной очистке: очистка помещений, относящихся к общедомовому имуществу от сгораемого мусора с вывозом на полигон ТБО | м2 | 1153 | 1 раза в IV квартал | выполнено |
| 2.3. | Проведение работ в технических помещениях (подвал) по дератизации от грызунов | м2 | 1153 |  | - |
| 2.4. | Проведение работ в технических помещениях (подвал) по дезинсекции от насекомых | м2 | 1153 |  | - |
| 2.5. | Обеспечение температурно-влажностного режима в подвальных и технических помещениях | м2 | 1153 |  | - |
| 2.6. | Санитарные работы по содержанию общего имущества: |  |  |  |  |
|  | Мытье окон | м2 | 54,4 | 1 раз в IV квартал | - |
|  | Обметание пыли с потолков | м2 | 600 | 1 раз в IV квартал | выполнено |
|  | Влажное подметание | м2 | 506,4 | ежемесячно | выполнено |
|  | Мытье лест.площадок и маршей | м2 | 506,4 | ежемесячно | выполнено |
|  | Кабины лифтов - подметание и мытье полов | м2 |  | - | отсутствуют |
|  | -протирка стен и дверей | м2 |  | - | отсутствуют |
|  | Уборка крылец | шт | 8 | 1 раз в неделю | выполнено |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, почт.ящиков, эл.щитков | м2 | 1110,4 | 1 раз в IV квартал | выполнено |
|  | -подоконников, радиаторов | м2 | 40,8 | 2 раза в IV квартал | выполнено |
| 2.7. | Содержание придомовой территории, включая уборку и др. работы по обеспечению санитарного состояния. |  |  |  | выполнено |
| 2.7.1. | Уборка придомовой территории в летний период: |  |  |  | выполнено |
|  | подметание территории с усовершенствованным покрытием (тротуар, внутридомовые проезды, отмостки) | м2 | 746 | 1 раз в 2 суток | выполнено |
|  | Уборка территории без покрытия (газоны) | м» | 5451 | 1 раз в 2 недели | выполнено |
|  | Уборка территории от мусора | м2 | 7194 | 1 раз в неделю | выполнено |
|  | Скашивание травы (газон) | м2 | 5451 | 2 раза в сезон | выполнено |
|  | Сгребание листвы и скошенной травы | м2 | 5451 | 3 раза в сезон | выполнено |
|  | Общегородская весенняя и осенняя уборки придомовой территории с вывозом мусора на полигон ТБО | м2 | 7194 | апрель, октябрь | выполнено |
| 2.7.2. | Уборка придомовой территории в зимний период: |  |  |  | выполнено |
|  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | м2 | 746 | по мере необходимости (1 раз в неделю) | выполнено |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см | м2 | 746 | по мере необходимости (1 раз в неделю) | выполнено |
|  | Подметание в дни без снегопада | м2 | 746 | 1 раз в неделю | выполнено |
|  | Посыпка территории песком (в местах обледенения) | м2 | 40 | по мере необходи-мости (1 раз в неделю) | выполнено |
|  | Очистка от уплотненного снега, наледи (крыльца, тротуары) | м2 | 746 | 1 раз в месяц | выполнено |
|  | Сметание снега со ступеней | м2 | 72 | 1 раз в сутки | выполнено |
| 2.8 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов от населения на полигон ТБО, в том числе сбор крупногабаритного мусора. |  |  | в соответствии с утвержденным графиком (ежедневно) | выполнено |
|  | Техническое обслуживание общедомовых коммуникаций, технических устройств и конструкций |  |  |  | выполнено |
| 2.9. | Техническое обслуживание лифтов, проведение технического диагностирования, страхование от несчастных случаев, обследование лифтов, устранение незначительных неисправностей (по договору со специализированной организацией) | лифт | - |  | отсутствует |
| 2.10. | Проведение работ в соответствии с планом IV квартала технического обслуживания на сетях и оборудовании, относящемся к общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системы отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения): |  |  | в соответствии с планом и сезонной эксплуатацией | выполнено |
| 2.10.1 | Системы горячего и холодного водоснабжения | м/п | 680 |  | выполнено |
|  | - контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов -проведение проверок, контроль работы клапанов, вентилей, задвижек | шт. | 1311 | в течении квартала | выполнено |
|  | - выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений общедомовых сантехнических систем |  |  | в течение квартала | выполнено |
|  | устранено протечек | шт | 3 | в течение квартала | выполнено |
|  | замена сантехнической арматуры | шт | 2 | в течение квартала | выполнено |
| 2.10.2. | Проведение работ по наладке системы отопления | м/п | 2009 | в течение квартала | выполнено |
|  | - консервация системы отопления | м/п | 2009 | - | - |
|  | - испытание системы отопления (промывка, опресовка, гидравлическое испытание) | м/п | 2009 | - | - |
|  | - выполнена ревизия, ремонт и закрытие ИТП (тепловых узлов) | шт | 1 | - | - |
|  | - пуск, регулировка, ликвидация воздушных пробок | м/п | 2009 | - | - |
| 2.10.3. | Канализационная система: |  |  |  |  |
|  | -устранение засоров | шт | 2 | в течение квартала | выполнено |
|  | - замена канализационных стояков (кв.№№) | м/п | - | - | - |
|  | - осмотр ревизий, стояков, заделка свищей и трещин, герметизация стыков, прочистка и промывка | м/п | 952 | в течение квартала | выполнено |
| 2.10.4. | Электрические сети и оборудование: |  |  |  | выполнено |
|  | - планово - техническое обслуживание и ревизия вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений, замена: |  |  | октябрь | выполнено |
|  | выполнено заявок | шт | 6 | в течение квартала | выполнено |
|  | трансформаторы тока | шт | - | в течение квартала |  |
|  | светильники | шт | 1 | в течение квартала | выполнено |
|  | автоматические выключатели | шт | - | в течение квартала |  |
|  | выключатели | шт | - | в течение квартала |  |
|  | электроламп | шт | 18 | в течение квартала | выполнено |
|  | патроны | шт | 2 | в течение квартала | выполнено |
|  | - контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета | шт | - | в течение квартала | выполнено |
|  | - контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно-измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования | шт | - | в течение квартала | выполнено |
| 2.10.5. | Строительные конструкции |  |  |  | выполнено |
|  | - выборочная очистка кровли и козырьков от снега в местах скопления, от сосулек и наледи по периметрам и мест протечек от наледи | м2 | 1637 | По мере необходимости | выполнено |
|  | - очистка кровли, козырьков от мусора, листвы | м2 | 1637 |  |  |
|  | - снятие и навеска пружин на входные, тамбурные двери | шт | 12 | 1 раз в IV квартал | выполнено |
|  | - выполнено закрытие окон, дверей, подвальных окон для обеспечения теплового контура в зимний период | шт | 58 | 1 раз в IV квартал | выполнено |
|  | - раскрытие подвальных окон для соблюдения влажностного режима | шт | - |  |  |
|  | - выполнен частичный ремонт входных, подвальных, тамбурных дверей, оконных рам | шт | - |  |  |
|  | - выполнен выборочный ремонт малых форм и детского оборудования | двор | - |  |  |
|  | - изготовление и установка новых досок объявлений | шт | 8 | октябрь | выполнено |
|  | - ремонт табличек нумерации квартир в подъездах | шт | 8 | октябрь | выполнено |
|  | - поддержание номерных знаков в исправном состоянии (обновлен 1 знак) | шт | 1 | в течение квартала | выполнено |
|  | - поддержание в исправном состоянии почтовых ящиков | шт | 119 | в течение квартала | выполнено |
|  | - закрытие вспомогательных и технических помещений на замки: подвал, выхода на кровлю, теплоузел | шт | 14 | в течение квартала | выполнено |
|  | -установлены дополнительно по актам вандализма пружины | шт | 5 | в течение квартала | выполнено |
|  | - установлены дополнительно по актам вандализма замки на технические помещения | шт | 3 | по мере необходимости | выполнено |
| 2.11. | Обслуживание и плановый технический осмотр внутридомового газового оборудования по договору со специализированной организацией ООО «Озёрскгаз» | шт | 119 | по графику | выполнено |

III. Выполнен частичный текущий ремонт:

# Выполнен частичный ремонт мягкой кровли над кв. №№ 58 – 20м2;

# М/окраска торца стены у 8-го подъезда (ликвидация последствий акта вандализма)

Работа, выполненная управляющей организацией ООО «ЖЭК-4» по управлению, содержанию и текущему ремонту в вашем многоквартирном жилом доме,  по  ул.     К.Маркса , дом  9 , за 4 квартал 2010г.  соответствует заключенным договорам с собственниками и нанимателями в полном объеме.

Отчет составила  начальник ПТО:                                                                                           Кирина Л.В.

Телефон для справок: 7-99-98

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ:

Согласно Постановления правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491 и заключенных с жителями договоров управления многоквартирным домом Управляющая организация не вправе самостоятельно принимать решение о проведении капитального ремонта общедомового имущества многоквартирного жилого дома. Собственники и Наниматели помещений многоквартирного жилого дома на данный момент не оплачивают Управляющей организации проведение капитальных ремонтов. Решение о проведении капитальных ремонтов принимается Собственниками и Нанимателями помещений многоквартирного дома.

Управляющая организация рекомендует собственникам и нанимателям многоквартирного дома:

- принять решение о создании накопительного фонда на проведение капитальных ремонтов;

-  принять решение о приватизации земельного участка многоквартирного жилого дома.

Доводим до сведения собственников и нанимателей помещений  многоквартирного дома, что по результатам осмотров общедомового имущества (несущих и ограждающих конструкций, сетей и оборудования) многоквартирного жилого дома, обеспечивающих своевременное выявление несоответствия состояния общедомового имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан составлен  перечень работ капитального характера,  которые необходимо выполнить в первую очередь, для создания и поддержания условий по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома в безопасном и комфортном состоянии для проживания жителей: